PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. . din  2024

Ca urmare a solicitării depusă de S.C. PHOTON MASTER ENERGY S.R.L., cu sediul în mun. Buzău, cartier Orizont, str. Nicu Constantinescu, nr. 89, jud. Buzău, de obținere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE FERMĂ FOTOVOLTAICĂ DE 7MW, RACORD LA STAȚIA ELECTRICĂ DE 400 KV DIN APROPIERE, ÎMPREJMUIRE ȘI CONSTRUCȚII ANEXE”, propus a se realiza în extravilan mun. Tulcea, jud. Tulcea, pe terenurile identificate prin nr. cad. 50155, 50160, 50157,  conform certificatului de urbanism nr. 455/11.07.2023, emis de UAT municipiul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr.14623/17.11.2023 și completărilor depuse cu adresa înregistrată la APM Tulcea cu nr. 15203/04.12.2023, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 1643/02.02.2024 și completărilor la memoriu, înregistrate la APM Tulcea cu nr. 4897/29.03.2024, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședintei Comisiei Tehnice de Analiză din data de 17.04.2024, că proiectul proiectul “CONSTRUIRE FERMĂ FOTOVOLTAICĂ DE 7MW, RACORD LA STAȚIA ELECTRICĂ DE 400 KV DIN APROPIERE, ÎMPREJMUIRE ȘI CONSTRUCȚII ANEXE”, propus a se realiza în extravilan mun. Tulcea, jud. Tulcea, pe terenurile identificate prin nr. cad. 50155, 50160, 50157, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrată în Anexa nr.2, la 3. a) instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului;

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece  în urma parcurgerii metodologiei de identificare a Ariilor Naturale Protejate de Interes Comunitar (ANPIC) potențial afectate de proiect și a măsurilor restrictive (Anexa 6A din Ordinul MMAP 1682/2023), s-au concluzionat următoarele:

- nu s-au identificat ANPIC  intersectate de proiect;

- s-a identificat ANPIC învecinate aflate în zona de influenţă a proiectului, respectiv: ariile naturale protejate ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării;

- s-au identificat ANPIC în cadrul cărora sunt protejate specii cu mobilitate ridicată ce pot ajunge în zona proiectului, respectiv: ariile naturale protejate ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării

- nu se poate identifica în această etapă dacă există ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de  implementarea proiectului;

- nu există măsuri restrictive în planul de management al ANPIC care duc la respingerea proiectului.

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicele proiectului.

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune realizarea unui parc fotovoltaic, amplasat în extravilan municipiul Tulcea, pe un teren în suprafață totală de 8,65 ha.

panourile se vor monta pe o structura din profile metalice galvanizate si inclinate la 30° fata de sol, orientate spre sud. Modulele vor fi grupate in siruri de cate 19 panouri legate in serie, cate 8, respective 9 siruri la un invertor de 100kW. Numarul total de panouri ce se propun a fi amplasate pe teren este de 11.742, iar numarul de invertoare este de 77 bucati montate pe structura suport de panouri.  Un numar de 11.742 panouri solare sunt dispuse astfel: stringuri de 19 panouri asezate orizontal pe cate 2 randuri, rezultand un numar de 618 de astfel de stringuri. Puterea nominala a fiecarui panou este de 670 W.

Invertoarele utilizate sunt de 100kW si conecteaza 8 sau 9 stringuri de 19 panouri – 12 invertoare cu cate 8 stringuri si 58 invertoare cu cate 9 stringuri

Aceasta tensiune este furnizata postului de transformare (SI), ridicator de tensiune JT/MT, pentru cuplare fizica la reteaua electrica de distributie de 20kV din vecinatate.

Intreaga putere furnizata de panouri invertoarelor va fi procesata prin 4 posturi de transformare de cate 2MVA fiecare, pentru a fi livrata retelei nationale.

Proiectul se completeaza cu realizarea a 5 fundatii radier si placa suport pe care se aplaseaza Cladirea operare, vestiar/grup sanitar tip container si cele 4 containere – post de transformare. Amplasamentul proiectului este imprejmuit cu gard din plasa metalica.

Drumul de acces de la Statia electrica la Cladirea de operare se amenajeaza si in substratul lui se instaleaza subteran conexiunea electrica a proiectului la statia electrica

Conexiunile electrice de current continuu leaga panourile in stringuri si acestea de invertoare. Invertoarele sunt conectate in grupuri de cate 19 cu conexiuni de current alternativ la posturile de transformare.

Posturile de transformare (fig. 4) sunt colectate intr-un sumator si trimise prin cablul de 20kV la Statia electrica pentru evacuarea energiei in retea. Constructie modulara:

- anvelopa este construita din elemente prefabricate, fundatie din beton armat, pereti si acoperis pe structura metalica galvanizata, izoloatie ignifuga din vata bazaltica si fete exterioare din tabla galvanizata si vopsita in camp electrostatic, usi si elemente de ventilatie.

Stalpii structurii de sustinere a unui modul se ancoreaza in sol prin intermediul a 9 sau 18 ancore metalice cu lungimea de pana la 2000 mm, profilate in forma de C sau H pentru o aderenta mai buna asupra solului. In figurile de mai jos se prezinta cateva detalii constructive legate de structura de sustinere.

Pe acesti stalpi din otel (S235) galvanizat la cald cu strat mare de zinc (Z275) se monteaza un cadru de profile ambutisate, tot de otel (S235) galvanizat la cald (Z275), conform desenelor de mai jos, pe care se monteaza in elemente de fixare din inox panourile fotovoltaice, cate doua randuri pe latura lunga orizontala.

Transformatorul alimentat de invertoare transforma energia alternativa de joasa tensiune 0,38kV in tensiune medie 20kV.

Transformatorul se cupleaza in circuite subterane de medie tensiune trase pe langa drumurile de acces interioare la statia operativa langa care se amplaseaza containerul de masura si protectie de unde energia pleaca pe conexiunea exterioara ingropata spre punctul de conexiune cu reteua nationala SEN.

Cladirea container de operare, vestiar si magazie este realizata din structura metalica galvanizata si panouri izoterme din poliuretan cu fete ignifuge interioare, tamplarie din pvc cu geam tripan, podea din lemn stratificat ignifugat.

Imprejmuirea se va realiza din panouri de gard din plasa metalica pe montanti din teava infipti in pamant, cu inaltimea maxima de 2,00 m.

Utilități:

Alimentarea cu apă: nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate epurate: nu este cazul.

Alimentare cu energie electrică: punctele de transformare JT (joasa tensiune) se vor conecta la stația de transformare din vecinătatea amplasamentului.

Managementul deșeurilor: deșeurile rezultate vor fi colectate în pubele și vor fi valorificate prin  societăți autorizate.

Organizarea de șantier: se va realiza în interiorul amplasamentului, în afara ariilor naturale protejate. Asigurarea utilajelor, mijloacelor de transport, forței de muncă, achiziționarea echipamentelor, materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei gestionarea deșeurilor vor fi responsabilitățile operatorului economic care va fi selectat prin licitație publică. În faza de construcție se vor utiliza drumurile existente .

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deșeurile rezultate în timpul construcției vor fi colectate selectiv și predate unităților autorizate.

Deşeuri estimate a fi produse din activitatea de construcţie:

- Hartie/Carton = codificare 15.01.01 – 50 kg

- Plastic/P.E.T. = codificare 15.01.02 – 100 kg

- Sticla = codificare 15.01.07 – 50 kg

- Lemn = codificare 15.01.03 – 50 kg

- Metal = codificare 15.01.04 – 100  kg

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor, emisiile vor rezulta din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Se estimează că nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: proiectul contribuie la utilizarea energiei regenerabile prin înlocuirea combustibililor fosili cu surse de energie care nu emit gaze cu efect de seră. Punerea în aplicare a proiectului nu poate fi afectată de schimbările climatice: valurile de căldură (inclusiv impactul asupra sănătății umane, afectarea culturilor, incendii etc.); seceta (inclusiv disponibilitatea și calitatea scăzute ale apei și cererea tot mai mare de apă); cantități extreme de precipitații, inundații provocate de râuri și viituri; furtuni și vânturi puternice (inclusiv afectarea infrastructurii, clădirilor, culturilor și a pădurilor); alunecări de teren; nivelul în creștere al mărilor, eroziunea costieră și intruziunea salină; perioade reci; daune provocate de îngheț-dezgheț.

Proiectul nu este necesar să se adapteze la schimbările climatice și la posibilele evenimente extreme.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: conform punctului de vedere emis de Direcția de Sănătate Publică, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 5702/12.04.2024, nu sunt observații.

2.Localizarea proiectului.

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 455/11.07.2023, emis de Primăria UAT Tulcea, terenul are categoria de folosință arabil.

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: amplasamentul se află în extravilan mun Tulcea, teren arabil.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor -  nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul este situat la 2,78 km de Rezervația Biosferei Delta Dunării și ariile naturale protejate ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării - zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevazute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - amplasamentul este situat la 2,78 km de Rezervația Biosferei Delta Dunării și ariile naturale protejate ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării - zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația naționala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri -  nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -conform punctului de vedere înregistrat la APM Tulcea cu nr. 2200/12.02.2024, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, nu necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potențial.

a) Importanța și extinderea spațiala a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectata: impact minor.

b) Natura impactului: implementarea proiectului va avea un impact minor pe termen scurt asupra vecinătăților.

c) Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcție, nu este de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrarile vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de construcție.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

Proiectul nu este necesar pentru managementul ariilor naturale protejate ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării;

Motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapă studiului de evaluare adecvată, sunt detaliate mai jos:

1. Pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat că urmare a distrugerii sale fizice:

Implementarea proiectului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la pierderi de suprafețe de habitate de interes comunitar pentru care au fost desemnate ariile protejate.

2. Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor:

Implementarea proiectului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la pierderi de suprafețe de habitate de reproducere, hrănire și/sau odihnă ale speciilor de interes comunitar potențial prezente în zona de influență a proiectului.

3. Alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență  redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componentă speciilor):

Implementarea proiectului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la alterare/degradare prin deteriorarea calității vreunui tip de habitat de interes comunitar.

4. Alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă aspeciilor:

Implementarea proiectului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire și/sau odihnă a speciilor de interes comunitar potențial prezente în zona de influență a proiectului.

5. Perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

Implementarea proiectului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la perturbări ale speciilor de interes comunitar potențial prezente în zona de influență a proiectului. De asemenea,  nu poate induce strămutări ale exemplarelor speciilor și/sau modificări comportamentale ale speciilor de interes conservativ.

6. Fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate:

Implementarea proiectului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la fragmentarea populației vreunei specii de interes comunitar. Nu vor fi create bariere fizice sau comportamentale.

7. Reducerea efectivelor populaţionale că urmare a mortalităţii directe generată de pp sau că urmare a celorlalte forme de impact:

Implementarea proiectului nu conduce nici la faza de construire și nici la cea de operare la reduceri de efective populaționale ale vreunei specii de interes comunitar.

8. Alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului:

Nu au fost identificate impacturi indirecte care să conducă la modificarea calității mediului

9. Incertitudinile identificate:  nu au fost identificate incertitudini.

Titularul a obținut Avizul favorabil nr. 267/22.04.2024, emis de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu următoarele condiții:

- Respectarea prevederilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare, a Legii nr. 82/1993 privind constituirea R.B.D.D., a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Se vor respecta întocmai prevederile art.28,alin.(1)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, “Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor  pentru care au fost desemnate ariile respective,atunci când aceste activităţi au un efect semnificativ,având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea si conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor” ;

- Obligativitatea informării tuturor lucrătorilor cu privire la existența ariilor naturale protejate (Situl de Importanţă Comunitară ROSCI 0065 Delta Dunării, Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA 0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie), cu respectarea de către aceștia a prevederilor legale în vigoare referitoare la protecția speciilor de floră și faună de interes comunitar;

- Urmărirea impactului asupra cadrului natural şi în special asupra speciilor menţionate în formularele standard ale ariilor naturale protejate aflate în interiorul și vecinătatea proiectului, anunţănd autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la orice incident care poate să genereze un impact negativ asupra ariiilor naturale protejate;

- Recunoaşterea în teren dacă este cazul, a zonelor sensibile (locurile de adapost, reproducere, hrănire, cuibărit), înainte de începerea lucrărilor şi aplicarea metodologiilor de lucru  cu minim impact;

- Este interzisă deţinerea, uciderea, vânarea, capturarea, cât şi perturbarea în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie a speciilor de faună stict protejate;

- Evitarea zgomotelor suplimentare care ar putea deranja speciile (populaţiile) de interes comunitar din perimetrul sitului  Natura 2000 (ROSCI0065 Delta Dunãrii şi  ROSPA 0031-Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie) de pe amplasamentul activităţii şi din vecinătatea proiectului;

- Sesizarea în cel mai scurt timp a A.R.B.D.D.Tulcea, cu orice situaţie de poluare accidentală identificată;

- Dacă pe parcursul derulării procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul menţionat, apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita revizuirea acestuia în situaţia în care APM Tulcea decide revizuirea acordului de mediu.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă. Conform punctului de vedere înregistrat la APM Tulcea cu nr. 3493/05.03.2024 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, proiectul nu necesită aviz de gospodărire a apelor și nu necesită studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor;

- se interzice eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- de a facilita și îmbunătăţi pregătirea deșeurilor pentru reutilizare, reciclarea şi alte operaţiuni de valorificare,

- să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

- de a efectua operaţiunile de tratare prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023;

- deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul;

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decat in spatiile special amenajate;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatului de urbanism nr. 455/11.07.2023, emis de UAT municipiul Tulcea.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se

consideră vătămată într-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare. au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

# DIRECTOR EXECUTIV

# chim. Mirela-Aurelia RAICU

Șef Serviciu							         Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizatii                                                      Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Daniela STRĂINU		                                                    ing. Elena MICU

Întocmit: ing.Camelia Tuzlaru

Nr.A.A.A.: ............/..........04.2024