PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.  din  xx.01.2024

Ca urmare a solicitării depusă de C.N.T.E.E.  Transelectrica S.A., cu sediul în mun. Constanța, str. B-dul Al. Lăpușneanu, nr. 195A, Bl. LAV 1, jud. Constanța, pentru proiectul ,, LUCRĂRI DESFIINȚARE CLĂDIRI ÎN STAȚIA ELECTRICĂ 400 kV ISACCEA - RETEHNOLOGIZAREA STAȚIEI 400 kV ISACCEA –ETAPA II”, propus a de amplasa în oraș Isaccea, str. Avram Iancu, nr. 60, jud. Tulcea, sau identificat prin CF 542N, nr. cad.  T38, P 456/809, conform certificatului de urbanism  nr. 18 din 11.04.2023, emis de Primăria orașului Isaccea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 8705/27.06.2023, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 11747/07.09.2023 și a completărilor  depuse cu nr. 12503/25.0.2023, cu nr. 12701/02.10.2023,cu nr. 14753/21.11.2023 și cu nr. 535/12.01.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședintei Comisiei Tehnice de Analiză din data de 23.01.2024, că proiectul ,, LUCRĂRI DESFIINȚARE CLĂDIRI ÎN STAȚIA ELECTRICĂ 400 kV ISACCEA - RETEHNOLOGIZAREA STAȚIEI 400 kV ISACCEA –ETAPA II”, propus a de amplasa în oraș Isaccea, str. Avram Iancu, nr. 60, sau identificat prin CF 542N, nr. cad.  T38, P 456/809, jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind încadrată în anexa nr. 2, la punctul 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele  decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece  în urma parcurgerii metodologiei de identificare a Ariilor Naturale Protejate de Interes Comunitar (ANPIC) potențial afectate de proiect și a măsurilor restrictive (Anexa 6A din Ordinul MMAP 1682/2023), s-au concluzionat următoarele:

- nu s-au identificat ANPIC  intersectate de proiect;

- nu s-au identificat ANPIC învecinate aflate în zona de influenţă a proiectului;

- nu s-au identificat ANPIC în cadrul cărora sunt protejate specii cu mobilitate ridicată ce pot ajunge în zona proiectului;

- nu există ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de implementarea proiectului;

- proiectul nu este amplasat în zone cu restricţii stabilite prin planul de management sau printr-un act normativ din domeniul ariilor naturale protejate/ biodiversitate, care să conducă la respingerea acestuia;

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 la Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului;

1.Caracteristicele proiectului.

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect: Prin proiect se propun lucrările de desființare a două clădiri din incinta stației de transformare ISACCEA notate cu C10 ( în s.c. de 83 mp) și C11 ( în s.c. de 124 mp).

Structuri propuse spre demolare:

•	C10- CLĂDIRE+INSTALAȚII ALIMENTARE CU CĂLDURĂ ST.750KV (inclusiv instalații aferente)

•	C11- CLĂDIRE GOSPODĂRIE COMBUSTIBIL CENTRALĂ TERMICĂ ÎN STAȚIA ISACCEA (inclusiv instalații aferente)

Proiectul presupune doar lucrările de demolare a celor 2 corpuri de clădiri construcții neavând prevăzute lucrări de retehnologizare, de înlocuire echipamente.

Se vor desființa - demola centrala termică, inclusiv coș de fum, incinta betonată, clădire magazie combustibil lichid pentru centrala termică, inclusiv rezervor de combustibil  și instalații de alimentare.

1.	Corpul de cladire C10 are funcțiunea de CLADIRE și INSTALATII ALIMENTARE CU CĂLDURĂ ST.750 kV - Centrala termica și se desființează în totalitate. Corpul este reprezentat de o cladire parter, din zidărie de cărămidă și elemente din beton, învelitoare din carton asfaltat, pardoseala din ciment sclivisit.

Elementele din beton constau în:

-stâlpișori în zidărie, centuri, elemente de planșeu și fundații continue sub ziduri.

Suprafața clădirii este de cca. 83 mp, clădirea având în plan o forma dreptunghiulara de cca. 6.50mx12.80 m. Închiderile sunt din tâmplărie metalica.

Finisajele  sunt minimale, degradate, datorită nefuncționării de 15-20 de ani. Nu sunt elemente interioare sau exterioare din ghips, azbest sau placări ceramice. Clădirea conține echipamente metalice dezafectate. La clădirile tehnologice existente demolarea propriu – zisă se va face „bucată cu bucată” (element cu element).

Clădirile existente se vor demola începând cu acoperișul, prin tronsonarea și detașarea fragmentată a plăcii din beton armat a terasei (în funcție de sarcina la cârlig a macaralei folosite). Urmează zidurile și în final pardoseala și fundațiile.

O data cu demolarea clădirilor se demontează instalațiile electrice de iluminat și prize aferente clădirilor centrala termica și magazie.

2.	Corpul de cladire C11 are funcțiunea de CENTRALA TERMICA ÎN STATIA ISACCEA (inclusiv instalații aferente) și se desființează în totalitate. Corpul este reprezentat o cladire parter, din zidărie de cărămidă și elemente din beton, învelitoare din tabla, pardoseala din ciment sclivisit.

Elementele din beton constau în:

-stâlpișori în zidărie, centuri, elemente de planșeu și fundații continue sub ziduri.

Suprafața clădirii este de cca. 124 mp, clădirea având în plan o forma dreptunghiulara de cca. 10.00mx12.40 m. Închiderile sunt din tâmplărie metalica.

Finisajele  sunt minimale, degradate datorita nefuncționării de 15-20 de ani. Nu sunt elemente interioare sau exterioare din ghips, azbest sau placări ceramice.Clădirea nu mai conține echipamente sau recipienți de depozitare combustibil, depozitarea acestuia făcându-se în butoaie eliminate anterior. La clădirile tehnologice existente demolarea propriu – zisă se va face „bucată cu bucată” (element cu element).

Clădirile existente se vor demola începând cu acoperișul, prin tronsonarea și detașarea fragmentată a plăcii din beton armat a terasei (în funcție de sarcina la cârlig a macaralei folosite). Urmează zidurile și în final pardoseala și fundațiile.

O data cu demolarea clădirilor se demontează instalațiile electrice de iluminat și prize aferente clădirilor centrala termica și magazie.

De asemenea se demolează instalația termică din clădire centrală termică (cazane termice, manometre, țevi, vane, armături, etc.) și coșul de fum, metalic, amplasat lângă centrală, rezervorul de combustibil pentru centrală (capacitate 2000 l).

Demolarea construcțiilor se va realiza în două etape succesive:

a. dezechiparea construcțiilor  se realizează astfel:

- se demontează elementele instalațiilor din interiorul construcțiilor

- se demontează toate elementele de finisaj interior și exterior culoarea tuturor măsurilor necesare pentru sortare, pachetizare și de manipulare în vederea transportului și depozitarii;

- se demontează toate ușile de acces în încăperi și toate geamurile.

b. demolarea propriu-zisă  a acestora : se face “ bucată cu bucată”, de sus în jos, începând cu acoperișul în ordine inversă față de cea a construirii acestora:

- demontarea acoperișului și a învelitorii;

-demontarea grinzilor prefabricate bucată cu bucată,                                                                                                          - se desfac toate compartimentările interioare, inclusiv sistemele de prindere de elementele principale de rezistență;

- se desfac închiderile exterioare autoportante

- se desfac elementele importante ale clădirii (stâlp prefabricați)

- se desface pardoseala clădirii

- se desface infrastructura construcției.

Utilități:

Alimentarea cu apă: din rețeaua de alimentare cu apa existentă

Evacuarea apelor uzate menajere: nu este cazul

Alimentare cu energie electrică: racordarea la rețeaua existentă în zonă

Managementul deșeurilor: deșeurile rezultate vor fi colectate în pubele și vor fi predate către societăți autorizate.

Organizarea de șantier:

Organizarea de șantier se va desfășura în incinta Stației Isaccea, pe o suprafață de 50 mp, pe care se vor executa câteva construcții provizorii necesare:

-un țarc acoperit ( 2,5x6x2,4m) un rol de depozitare materiale în saci, adezivi, dispozitive de tăiat, scule etc;

-un punct PSI și de SSM dotat corespunzător ( găleți din tabla, lopeți cu coada, scara împerechere din 3 segmente, răngi din fier, lada cu nisip, stingătoare portabile, etc);

-o toaleta ecologica;

-o platforma depozitare materiale: armatura cofraje;

-o platforma pentru balast;

-pubela pentru deșeuri menajere;

-plase de protecție împotriva căderii de materiale și a prăfuirii

Racordurile la utilități se vor executa ca lucrări provizorii și vor dezactivate la finalizarea lucrărilor.

b) Cumularea cu alte proiecte: lucrări de retehnologizarea atției electrice.

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: materialele rezultate sub formă de deșeuri vor fi sortate și depozitate în containere specifice ,în vederea reutilizării sau eliminării. Pentru această activitate se va încheia un contract cu o firmă specializată.

În timpul realizării investiției vor rezulta următoarele tipuri și cantități estimate de deșeuri astfel :

| Cod | Denumirea deșeului | Surse de generare | Cantitate estimată (t- tone) | Acțiune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante contaminate cu substanțe periculoase | Decontaminare și ecologizare rezervor și conducte prin care s-au vehiculat substanțe periculoase | 0.005 t | Predate către societăți autorizate în vederea valorificării. R 12 |
| 16 10 01* | Deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase | Decontaminare și ecologizare rezervor și conducte prin care s-au vehiculat substanțe periculoase | 0.1 t | Predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 01 01 | Beton | Din activitatea de demolare a clădirilor | 150 t | Valorificare prin utilizare la amenajarea stratului primar de fundare pentru lucrările ulterioare. |
| 17 01 02 | Cărămizi | Din activitatea de demolare a clădirilor | 44 t | Valorificare prin utilizare la amenajarea stratului primar de fundare pentru lucrările ulterioare |
| 17 01 07 | Amestec de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice | Din activitatea de demolare a clădirilor | 5 t | Valorificare prin utilizare la amenajarea stratului primar de fundare pentru lucrările ulterioare |
| 17 02 02 | Sticla | Dezechiparea construcțiilor Organizarea de șantier | 0.050 t | Predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Dezechiparea construcțiilor Organizarea de șantier | 0.090 t | Predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 03 02 | Carton asfaltat | Din activitatea de demolare a clădirilor | 1,8 t | utilizate la amenajarea stratului primar de fundare pentru lucrările ulterioare |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | 0.4 t | Predate către JT GRUP SRL în vederea eliminării |
| 17 04 05 | Fier și otel | Din activitatea de dezechipare și demolare a rezervorului de combustibil/clădirilor/instalațiilor | 4 t | Predate către societăți autorizate în vederea valorificării. |
| 17 04 09* | Deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase | Dezechiparea conductelor metalice prin care s-au vehiculat substanțe periculoase | 1 t | Predate către societăți autorizate în vederea valorificării. |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* | Dezechiparea construcțiilor | 0.1 t | Predate către societățil autorizate în vederea valorificării |

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor, principale surse de poluare a aerului sunt lucrările specifice :

-	activitatea utilajelor folosite pentru execuția lucrărilor de demolare;

-	transportul materialelor deșeurilor rezultate din activitatea de demolare( beton, cărămidă, fier și oțel etc);

-	activitatea de demolare propriu-zisă care poate conduce la emisii de praf (pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile) în atmosferă;. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: Proiectul se înscrie în domeniul producerii energiei regenerabile cu scopul înlocuirii combustibililor fosili care emit gaze cu efect de seră. Punerea în aplicare a proiectului nu poate fi afectată de schimbările climatice. Proiectul nu este necesar să se adaptateze la schimbările climatice și la posibilele evenimente extreme. Proiectul nu va influienta vulnerabilitatea climatică a persoanelor și a activelor din vecinătatea sa.

g) Riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice - nu este cazul, conform punctului de vedere al D.S.P. Tulcea, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 15467/08.12.2023.

2.Localizarea proiectului.

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: în oraș Isaccea, str. Avram Iancu, nr. 60, jud. Tulcea, sau identificat prin CF 542N, nr. cad. T38, P 456/809, conform certificatului de urbanism nr. 18 din 11.04.2023, și are ca folosință construcții și teren aferent.

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor -  nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- zone montane și forestiere – nu este cazul .

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevazute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația naționala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri -  nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -conform punctului de vedere înregistrat la APM Tulcea cu nr. 12241/18.09.2023, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, este necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potențial.

a) Importanța și extinderea spațiala a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: impact nesemnificativ;

b) Natura impactului: implementarea proiectului va avea un impact asupra peisajului, mediului social,circulaței rutiere și nesemnificativ asupra factorilor de mediu;

c) Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcție, nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrarile vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) Probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) Debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de investiție;

După finalizarea lucrărilor se estimează un impact pozitiv.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) Posibilitatea de reducere efectiva a impactului: se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

-  amplasamentul nu este situat în arii naturale protejate de interes comunitar (ANPIC);

- proiectul nu intersectează ANPIC;

- nu există alte ANPIC în zona de influiență a proiectului;

- nu există ANPIC care găzduiește specii de faună care se pot deplasa în zona proiectului;

- nu există ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de implementarea proiectului

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apă. Conform punctului de vedere emis de SGA Tulcea nr 9413/PC/22.12.2023, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 15344/06.12.2023, proiectul nu necesită aviz de gospodărire a apelor și nu nici studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 17/2023;

- deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul;

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor;

- se interzice eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițtiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 18 din 11.04.2023, emis de Primăria orașului Isaccea.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

# DIRECTOR EXECUTIV

# chim. Mirela-Aurelia RAICU

Șef Serviciu						       Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizații                                            Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Daniela STRĂINU		                                         ing. Elena MICU

Întocmit: ing.Mirela Corina DUMITRAȘCU

Nr.A.A.A…….....…../30.01.2024