PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către SUFANA IOAN cu   sediul în localitatea Sibiu, str. Revolutiei, nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea cu nr. 12433/10.11.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului  şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările  şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.05.2017, că proiectul  „Construire imobil cu regim de înălțime parter+1etaj, funcțiunea de magazin retail, realizare parcaje la sol, amenajarea incintei cu spațiiverzi platate, alei carosabile și pietonale, realizare accese, amplasare mijloace publicitare, amplasare copertine parasolare, branșamente utilități, împrejmuire, organizare de șantier” propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea, str. Victoriei, nr. 99,  judeţul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1)Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2, pct.10 (proiecte de infrastructura), lit.b (proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto).

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:   Prin proiect se propune realizarea unui magazin retail.

Magazinul este structurat pe mai multe zone:

- zona de acces principala – pentru public;

- zona de vanzare pentru public;

- zona de receptie a marfurilor;

- zona de depozitare;

- zona anexelor tehnice;

- zona administrativa si a grupului social;

Vecini:

NORD – domeniul privat al municipiului Tulcea, Bloc locuinte P+3, 41,12 m fata de magazin  str.Victoriei

EST – Electrica Dobrogea SA Constanta, la o distanta de 28,53 m ;

EST bloc locuinte strada Podgorilor P+4 la o distanta de 21 m;

VEST – domeniu public Parcul Victoria

SUD -  domeniu public Parcul Victoria

Accesul in incinta: Calea de acces existenta, din strada Victoriei se va pastra. Se vor amenaja doua benzi  a cate 3,5 m si un trotuar de 1 m latime, pentru facilitarea accesului clientilor. Trotuarul va fi amenajat doar pe partea de est a amplasamentului avand in vedere ca dimensiunile existente (8,20 m) permit acest lucru.

Magazinul va fi anuntat prin intermediul unui pilon de  semnalizare cu o inaltime de 24 m , alcatuit dintr-un tub central si casete luminoase dispuse pe toata inaltimea acestuia , amplasat in zona de acces auto si pietonal.

Parcari:Prin solutia propusa sunt prevazute 132 locuri de parcare in incinta, acest numar de locuri de parcare a fost generat de alternativa de a se construi in varianta cu parter liber a.i. suprafata spatiului comercial ce ar fi fost ocupat la sol este amenajata ca si parcare.

Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza prin intermediul unui bransament PEHD 63, PN10, SDR17 din reteaua publica de alimentare cu apa aflata in apropierea amplasamentului – strada Victoriei.

Rezerva de apa pentru incendiu: Alimentarea cu apa a instalatiilor de stingere a incendiilor, se realizeaza din rezervoare de stocare si statie de pompare. Rezerva de apa se va pastra intr-un rezervor montat in exteriorul cladirii. Alimentarea cu apa a rezervorului se face din bransamentul de apa  dimensionat astfel incat sa se poata asigura umplerea rezervoarelor in timpul normat de umplere de max. 36 ore. Pe racord s-a prevazut o vana electromagnetica, care asigura automat umplerea rezervorului la scaderea nivelului.

Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale se va face in canalul colector de canalizare al orasului existent in zona – strada Victoriei, conform avizului nr. 4896/07.07.2016 emis de S.C. AQUASERV S.A. TULCEA.

Colectarea apelor uzate menajere, respectiv pluviale se va realiza in sistem separativ.

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare.

Din cadrul obiectivului se vor evacua in reţeaua de canalizare exterioara existenta in incinta, următoarele categorii de ape uzate:

Ape uzate menajere provenite din funcţionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

Ape de condens provenite din funcţionarea aparatelor de condiţionare.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PVC de DN25 şi se va dirija spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se va face obligatoriu prin sifonare.

Condensul provenit de la aparatele frigorifice vor fi colectate cu ajutorul unei retele de canalizare montata in radier. Astfel aceste ape vor fi directionate catre un camin exterior din care apa se va infiltra in sol (camin de scurgere MOPRO). Pentru evitarea inghetului s-a prevazut un sistem de degivrare ce se va monta pe conductele amplasate in camin cat si in stratul de pietris de la baza acestuia.

Apele uzate accidentale de pe pardoseala se vor colecta cu ajutorul sifoanelor de pardoseala din inox.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitaţional prin curgere liberă la reţeaua de canalizare care se va executa in incinta.

Apele colectate in reteaua exterioara de canalizare se vor directiona catre reteaua publica de canalizare.

Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperisul clădirii sunt colectate cu ajutorul jgheaburilor si evacuate in reteaua de canalizare exterioara prin burlane. Burlanele vor fi prevazute cu piese speciale pentru curatire.

Apele pluviale de pe suprafaţa parcajelor vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere si directionate spre separatorul de hidrocarburi cu by pass. Apa rezultata din separatorul de hidrocarburi impreuna cu cele colectate de pe acoperis se vor directiona catre reteaua publica de canalizare.

Instalatia de incalzire are ca sursa termica 2 centrale termice alimentate cu gaz metan, cu focar etanş, cu admisia aerului de combustie şi evacuarea gazelor de ardere direct din şi in exterior, prin tubulatura etanşă.

Magazinul si depozitul vor fi incalzite cu aeroterme cu actionare centralizata, montate pe tavan. Spatiile auxiliare vor fi incalzite cu radiatoare clasice prevazute cu ventile termostate, alimentate din centrala termică.

Pentru spatiile interioare care necesita climatizare (sala de vânzare, incapere personal si depozit) se vor prevede aparate tip multisplit functionand cu agenti frigorifici ecologici.

Apa calda se va realiza prin intermediul unui boiler electric cu acumulare cu capacitatea de 50l si a unui instant electric.

Instalatii de climatizare: Pentru obtinerea conditiilor de confort termic interior in perioada de vara, pentru spatiile care necesita climatizare s-au proiectat doua sisteme de climatizare de tip VRF, independente unul fata de cealalta, unul pentru zona de vanzare, spatiu coacere, spatii destinate personalului si spatii de depozitare si altul pentru zona de hol de acces public parter si etaj, fiecare dintre ele compus din unitati exterioare si unitati interioare functionand cu agenti frigorifici ecologici.

Unitatile interioare sunt de doua feluri si anume, tip caseta pentru zona de vanzare, spatiu coacere si depozit care vor fi montate ingropat in plafonul fals, iar al doilea tip este pentru montaj aparent pe perete, acest din urma tip este folosit pentru zona destinata personalului.

Unitatile exterioare vor fi montate intr-un spatiu special amenajat la parter.

Alimentarea cu gaze naturale a imobilului se face din conducta de distributie gaze naturale presiune redusa.

Alimentarea se face prin intermediul unui bransament ingropat realizat din conducta de polietilena PE100, SDR11, Dn 32 mm.

Se va realiza o instalatie de utilizare gaze naturale in regim de presiune joasa pentru alimentarea cu gaze naturale a celor doua centrale termice murale in condensatie instalate in incaperea cu destinatia centrala termica.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din cadrul cofretului de bransament/post de transformare existent pe amplasament, prin intermediul unui cablu din cupru armat tip CYAbY 3x240+120 + CYAbY 1x120, conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica, la solicitarea beneficiarului.

Pentru acest proiect s-a obtinut avizul favorabil de la Directia de Sanatate Publica Tulcea.        Inca de la faza PUZ s-au prevazut retrageri fata de vecinatati astfel incat posibilul impact asupra populatiei si sanatatii umane sa se reduca la minim.

Prin proiect, în realizarea lucrarilor se va tine cont de vecinatatea cu parcul Victoria astfel incat sa nu se aduca atingere acestui spatiu verde.

b)cumularea cu alte proiecte-amplasamentul nu se suprapune cu alte planuri/proiecte/activități.

c)utilizarea resurselor naturale-folosința actuală a terenului, conform încadrării cadastrale este de ”hala” , iar cea propusă de ”magazin retail”, conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 19 din 20.01.2017 emis de U.A.T. Municipiul Tulcea.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate  sunt cele din timpul  executării lucrărilor la proiect ( pământ și pietre, deșeuri metalice, deșeuri biodegradabile) și deșeuri menajere, care vor fi predate unei societăți autorizate în acest sens.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort- emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor,  din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Desfăşurarea lucrărilor strict pe amplasamentul propus va determina o limitare a zgomotelor produse de trafic în zonă;

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul  proiectului este o parte în intravilanul localității Tulcea, pe un teren proprietate privata a beneficiarului,  cu folosința actuală “hala”, conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.19 din 20.01.2017, emis de U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA. Amenajarea accesului pe amplasament se va realiza pe o suprafată de teren aflată pe domeniul public al localitatii.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora-nu este cazul.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone                                                                     de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole                                                                 amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- Amplasamentul se afla în intravilanul localitatii Tulcea, str. Victoriei, nr.99 si nu este in nici o arie protejata. Aplasamentul este în vecinătatea Parcului Victoria, dar prin proiect nu se vor afecta suprafețele aferente parcului, titularul având obligația de a executa lucrările si de a lua măsuri astfel încât sa fie respectate prevederile legale privind regimul spațiilor verzi.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate- lucrările se vor desfășura în intravilanul localității, iar pentru acest proiect s-a obținut avizul  FAVORABIL al Direcției de Sanatate Publica.

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local (influențează o arie limitată)

-natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  direct, de scută durată (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

•	În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scută durată ( temporar),  reversibil, în perioada de exploatare va fi un impact socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul

Condiţiile de realizare  a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu  roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială.

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- se va respecta programul de lucru pe timpul zilei,  având în vedere că  lucrările se vor desfășura în intravilanul localității.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatului de Urbanism nr.19 din 20.01.2017, emis de U.A.T  MUNICIPIUL TULCEA

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Camelia MICU

Întocmit,

Consilier superior: Laura MATETOVICI

Nr.A.A.A: ............/......05.2019

Afişat pe site-ul APM Tulcea, azi ..........05.2017