# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.... din ……

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA – prin reprezentant ing. Sef zona retea Constanta –Maranda Gheorghe, cu sediul în  Str. Nicolae Iorga nr. 89A, mun. Constanța, Judetul Constanța,  înregistrată la APM Tulcea  cu nr. 7217/14.06.2017,în baza:

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.09.2017, că proiectul „CRESTERE NIVEL SIGURANTA ZONA DELTA MURIGHIOL-DUNAVAT, JUD. TULCEA ” propus a se amplasa partial intravilan si partial extravilan in satul Murighiol, comuna Murighiol, județul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu a evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, punctul 3 lit. b)transportul energiei electrice prin cabluri aeriene altele decat cele prevaute in anexa nr.1;

2)proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

In vederea cresterii sigurantei in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor (reducerea intreruperilor), si posibilitatii preluarii clientilor din zona, este necesara realizarea unor buclari intre liniile 100.08 si 100.09 si respectiv montarea unor separatoare telecomandate. In acest mod se reduc  SAIDI (Indice Durata Medie a Intreruperilor in Retea (Sistem) pentru un consumator) si SAIFI (Indice Frecventa Medie a Intreruperilor in Retea (sistem) pentru un consumator), in conformitate cu Standardului de performanţă pentru serviciul de 
distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE 11/2016.

Prin realizarea buclelor si montarea separatoarelor telecomandate se reduc costurile pentru restabilirea alimentarii consumatorilor, creste siguranta in exploatare si capacitatea de racordare a noilor consumatori.

1. Se va realiza o bucla intre LEA 20 kV100.09 – derivatia PT 223 (la stalpul nr. 11) si LEA 20 kV 100.08 –derivatia PT 222 PT224 (la stalpul nr. 7) prin montarea unei linii electrice subterane de 20 kV in lungime de 1,1 km. LES 20 kV se va realiza cu cablu monopolar cu izolatie XLPE s=185 mmp conform DC  4385 RO, montat in tub PE d=160 mm, in profil de tip A( la o adancuime in sol de 0,9 m). Subtraversarea LES 20 kV proiectat – DJ222C se va realiza cu foraj orizontal dirijat, pe o lungime de 20 m. Se vor inlocui conductoarele OlAl de sectiune 35 mmp si izolatorii de tip ISNS existenti pe derivatia aferenta PT223 (LEA 100.09) cu conductoare noi de sectiune 70/12 mmp si izolatori compoziti, incepand de la stalpul de derivatie (nr. 15 existent in LEA 100.09) pana la stalpul cu separator de dinaintea PT 223, pe o lungime 0,605 km. Langa stalpul nr. 10, la 6 m de acesta, se va amplasa un stalp de tip  12/G/31(conf. DS 3000 RO) , prevazut cu separator vertical si capete terminale pentru LES 20 kV proiectata. Separatorul de derivatie nr. 463, amplasat pe primul stalp al derivatiei aferenta PT 223 se va inlocui cu un separator telecomandat, ca urmare, stalpul de beton vibrat existent de tip SV se va demonta in vederea inlocuirii cu un stalp nou de beton centrifugat de tip 14/G/31 (conf. DS3000RO). Se vor inlocui conductoarele OlAl de sectiune 35 mmp si izolatorii de tip ISNS existenti pe derivatia aferenta PT222 –PT224  (LEA 100.08) cu conductoare noi de sectiune 70/12 mmp si izolatori compoziti, incepand de la stapul de derivatie  (nr. 93 existent in LEA 100.08) pana la stalpul nr.7 din derivatia PT 222, pe o lungime 0,40 km. Separatorul de derivatie nr. 478, amplasat pe primul stalp al derivatiei aferenta PT 222 se va inlocui cu un separator telecomandat, ca urmare, stalpul de beton vibrat existent de tip SV se va demonta in vederea inlocuirii cu un stalp nou de beton centrifugat de tip 14/G/31 (conf. DS3000RO) .

Pentru realizarea jonctiunii LES 20kV proiectata cu derivatia PT 222 –PT224  (LEA 100.08) stalpul nr. 7 de tip SV se va inlocui cu un stalp 14/G/31 prevazut cu separator telecomandat.

2. Montare separator telecomandat intre stalpii nr.112 – 113 pe LEA 20kV 100.09, cu utilizarea stalpilor de tip SC15015 existenti la traversarea DJ 229L Murighiol – Dunavat. Pentru montarea separatorului se va demonta conductoarele aferente LEA 20 kV 100.09 dintre stalpii nr. 112 si 113 existenti in LEA 20 kV dublu circuit 100.08-09  si se va monta conductoare noi OlAl 120 mmp  pe tronsonul st. 112-112bis-113bis-113.

3. Realizare bucla in LES 20 kV intre LEA 100.08 si LEA 100.09 in zona PT 621 Laborator Cercetare si stalpul cu separatorul telecomandat nr. 487. In PTAB 621 existent se va monta o celula de linie DY803/116 prevazuta cu telecontrol. Intre PTAB 621 si stalpul nou A de tip 12/G/31 (numerotare conform plan de situatie anexat) se va poza un cablu monopolar cu izolatie XLPE s=185 mmp conform DC  4385 RO, montat in tub PE d=160 mm , in profil de tip B, pe o lungime de traseu  de 70 m. Stalpul A va fi amplasat la 6 m de stalpul nr.1 existent in LEA 20 kV 100.08.

Se vor realiza astfel  :

- LES 20 kV – 1,2 km

- Inlocuire conductoare si izolatie LEA 20 kV – 1,0 km

- Montare celula de linie DY803RO – 1 buc

- Montare separatoare telecomandate – 4 buc.

3)Localizarea proiectului

a) Instalaţiile electrice proiectate   vor fi   amplasate in intravilan si partial extravilan loc. Murighiol,terenul ce va fi ocupat (temporar si definitiv)  se găseşte pe teritoriul administrativ al loc. Murighiol , jud . Tulcea  , fiind proprietatea domeniului public.

Lucrările de constructii-montaj reţele electrice se vor executa pe domeniul public

Suprafaţă de teren ocupată temporar , pe domeniul public :

1170 m x 0,4 m(latime sant)        =  468 mp (montaj LES 20 kV )

1100 m x 3 m (culoar de lucru) = 3300 mp (inlocuire conductoare LEA 20 kV)

TOTAL :  3768 mp

Suprafaţă de teren ocupată definitiv, pe domeniul public:

5 buc stalpi  x 2 mp /stalp = 10 mp

TOTAL :  10 mp

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora-nu este cazul.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone                                                                   de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole                                                                 amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- Amplasamentul instalatiilor proiectate se suprapune partial cu  ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta Dunarii si ROSPA0031 Delta Dunarii-Complexul Razim Sinoe.

Pentru acest proiect, titularul a obtinut avizul nr. 89/04.09.2017 emis de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, deoarece amplasamentul instalatiilor proiectate se suprapune partial cu  ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta Dunarii si ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim- Sinoe.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate-nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potențial

-natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

-mărimea și complexitatea impactului:

      - În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurtă durată ( temporar), redus, sursele de poluare fiind generate de lucrările propuse prin proiect.

      - În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurtă durată ( temporar), în perioada de exploatare va fi un impact redus ( reversibil) și unul  socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Amplasamentul planului se suprapune partial cu ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI. Delta Dunarii si ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe, precum si cu Rezervatia Biosferei Delta Dunarii;

- Amplasamentul proiectului se afla partial in intravilan si partial in extravilan, com. Murighiol, pe terenul apartinand domeniului public;

- Pe amplasament nu au fost identificate habitate si specii de flora si fauna de interes comunitar care ar putea fi afectate semnificativ de realizarea acestuia;

- Prin implementarea planului nu se vor fragmenta habitate naturale;

- Proiectul poate creea un impact negativ pe termen scurt in timpul realizarii constructiei, terenul urmand sa fie refacut dupa finalizarea lucrarilor.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu  roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

d) după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

e) eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

g) se va respecta legislatia specifica privind modul de gestionare a deșeurilor atât în timpul  realizarii proiectului, cât si în timpul funcționării;

h) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

i) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

j) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

k)se va respecta programul de lucru pe timpul zilei ( se va evita lucrul în intervalul orar 22.00-07.00 și 14.00-16.00),  având în vedere că lucrările  se vor desfășura în intravilanul localității;

l) se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei și STAS-ul 10009/2017 privind nivelul de zgomot:

m) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

n) beneficiarul va respecta prevederile avizului favorabil emis cu conditii de catre Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;

n) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 73/3430 din 10.05.2017, emis de PRIMĂRIA COMUNEI MURIGHIOL.

o) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea modificarii;

p) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

r) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

s) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim.Mirela – Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizatii,

Camelia Micu

Intocmit consilier:

Ruxandra Susan

Nr. A.A.A .  …………/……….09.2017