DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......... din .................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AUTOLUX CAR SERVICE SRL, mun. Tulcea, str. Elena Doamna, nr.2, cu sediul în “ Construire si dotare hala pentru repararea si intretinerea navelor si barcilor ”, propus a se realiza în localitatea Tulcea, T 94, Parcela A 2375, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 10906/05.09.2017,  în baza:

-	Hotărâre nr. 19/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordinului MMP nr. 135/2010 privind  aprobarea Metodologiei  de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.10.2017, că proiectul “ Construire si dotare hala pentru repararea si intretinerea navelor si barcilor ”, propus a se realiza în localitatea Tulcea, T 94, Parcela A 2375, nu se supune evaluării impactului asupra.

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, punctul 10 lit. b ) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto.

Amplasamentul se afla intr-o zona aflata in plina dezvoltare a activitatilor de servicii si mica industrie.

Amplasamentul studiat este reprezentat de intravilanul localitatii Tulcea, T 94, parcela A 2375, strada Prislav FN, conform Planului Urbanistic General aprobat prin H.C.L. nr 29/27.05.1996 , HCL nr. 19/25.02.1999 si HCL nr. 129/2011 , imobilul se afla in UTR 22 zona P – zona verde, complexe sportive, recreere, perdele de protective, conform certificatului de urbanism nr. 542/05.07.2017 emis de UAT Mun. Tulcea .

Amplasamentul are forma aproape dreptunghiulara, cu următoarele vecinătăţi:

§	la nord – nr. cad.33811;

§	la sud – strada Prislav, domeniu public al municipiului Tulcea;

§	la est – nr. cad. 34441 si 34440;

§	la vest – nr. cad.34039.

Proiectul consta in construirea unei hale pentru repararea si intretinerea navelor si barcilor, avand urmatoarele spatii:

Hala:		PARTER:

o	hala reparatii,

o	receptie,

o	grup sanitar,

o	vestiare.

SUPANTA:

o	pasarela acces,

o	camera tehnica,

o	birou,

o	depozitare,

o	grup sanitar.

Se vor realiza amenajari de curte, precum si imprejmuirea acesteia si vor fi achizitionate urmatoarele echipamente:

o	elevator electro-hidraulic 5 tone, macara ridicat geamuri si parbrize,

o	set trusa inlocuit geamuri ambarcatiuni/ universala,

o	2 PC 8GB memorie RAM cu monitor, copiator laser color A3,

o	sistem de supraveghere video, sistem de alarma la efractie,

o	tester diagnoza,

o	compresor cu surub si uscator,

o	dulap mobil cu 7 sertare si 295 de scule,

o	aparat de curatat cu presiune, fara incalzirea apei,

o	aparat curatat/testat injectoare benzina,

o	pachet instrumente de masura,

o	pachet tinichigerie-vopsitorie,

o	pachet mecanica.

Regimul de înălţime al constructiei va fi parter inalt, specific functiunii, cu structură metalica si inchideri din panouri tristrat.

Nu se impun lucrări de sistematizare verticală , suprafaţa construită se află strict în interiorul incintei.

INDICI URBANISTICI DE CONTROL:

-  POT existent = 0,00	- POT propus =	5,28 %

-  CUT existent = 0,00	- CUT propus =	0,06

BILANŢ SUPRAFEŢE :

SUPRAFAŢA totalã TEREN = 6.963 mp, din care:

BILANŢ SUPRAFEŢE:

Ac exist. =  0,00 mp;  propus = 368,00 mp;

Au exist. =  0,00 mp;  propus = 395,86 mp;

Ad exist. =  0,00 mp;  propus = 417,80 mp;

SUPRAFAŢA CURTE: S = 6.595,00 mp, pe care vor fi amplasate:

Zona de platforma acces betonata – S = 746,24 m;

Zona pietruita de parcare – S = 325,00 mp (se vor asigura un numar de 26 locuri, atat pentru masinile personalului, cat si ale clientilor).

Zona spatiu verde – S=545,83 mp

Alimentarea cu apa rece: Alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua exterioara publica , apartinand SC AQUASERV SA Tulcea, care asigura debitul si presiunea necesare unei bune functionari a instalatiei interioare, prin intermediul unui camin apometric ce se va amplasa la limita incintei.

La dimensionarea retelei exterioare s-a tinut cont de normativele tehnice in vigoare astfel incat sa fie satisfacute consumurile menajere.

Se propune un racord de alimentare cu apa montat ingropat sub adancimea de inghet Dn 40 mm din polietilena PEHD, L = 64 m.

Evacuarea apelor uzate menajere: Apele uzate menajere rezultate de la obiectiv sunt cele provenite de la grupurile sanitare din incinta si cele provenite de pe pardoseala halei. Aceste ape uzate se vor evacua printr-o retea de canalizare din PVC KG Dn 110 mm cu camine de vizitare din polietilena in reteaua de canalizare existenta a municipiului, apartinand SC AQUASERV SA Tulcea. Apele uzate rezultate din zona halei se vor colecta separat prin intermediul unei rigole , vor fi apoi epurate printr-un separator de produse petroliere si apoi vor ajunge in reteaua de canalizare  a SC AQUASERV SA. Caminele din incinta se propun din polietilena cu capac necarosabil.

Se propune o retea de canalizare din PVC KG Dn 110 mm, L = 89 m.

Conductele canalizarii se vor monta gravitational subteran cu panta corespunzatoare.

Alimentare cu energie electrica: Alimentarea cu energie electrica a instalatiei electrice se va realiza din reteaua electrica existenta in zona conform avizului emis de furnizorul de energie electrica.

Din firida electrica de bransament va fi alimenta un tablou electric TEG.

Din tabloul electric vor fi alimentate: circuitele de iluminat si prize, tabloul electric ce alimenteaza utilajele aferente centralei termice.

Pentru iluminatul halei si a spatiilor anexe se vor monta corpuri de iluminat echipate cu lampi tubulare si aplice constructie etansa.

Pentru asigurarea iluminatului in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica se va asigura :

-iluminat de evacuare ;

-iluminat de securitate pentru circulatie ;

-iluminat de securitate impotriva panicii ;

-iluminat de securitate pentru interventii ;

Incalzirea: Pentru spatiile existente s-au prevăzut instalaţii termice interioare in conformitate cu STAS 1907/97 si normativul I-13/2015.

Temperaturile interioare de calcul au fost alese conform STAS 1907/1997. 	Pentru încălzirea încăperilor s-a prevăzut un sistem de încălzire cu corpuri statice, tip radiator-panou, din otel, modelul 22/600.

Agentul termic folosit este apa calda cu parametrii de 90/70 ºC furnizat de  o centrala   termica amplasata intr-un spatiu tehnic special amenajat la parter, alimentata cu combustibil solid (peleti).

Centrala termica va avea o capacitate de 25.795kcal/h  si P= 30 kW

Instalaţia interioara de încălzire este conceputa in sistem bitubular, cu circulaţia forţata a agentului termic.

Pentru prepararea apei calde de consum s-a prevazut un boiler solar de 200 l si 4 panouri solare.

Distribuţia este inferioara, alcătuita din conducte de polipropilena cu inserţie de aluminiu (PPR-AL) si este amplasata perimetral in camere; pentru racordarea radiatoarelor se vor folosi coloane si legături.

Conductele de legatura ale instalaţiei  de încălzire vor fi  din polipropilena cu inserţie din aluminiu si se vor monta, pe traseul prezentat in planşele de instalaţii termice, îngropate in pardoseala/perete (in perete vor fi ingropate  in special legaturile la radiatoare). Conductele vor fi izolate termic conform prevederilor proiectului.

Corpurile de încălzire tip radiator se montează la 5 cm fata de pereţii finisaţi si la 20 cm fata de pardoseala finita. Radiatoarele se prind de pereţi cu console de încastrare. Racordul radiatoarelor la distributie se va realiza prin conducte de legătura, in diagonala.

Aerisirea instalaţiei se face prin intermediul dezaeratoarelor  montate pe fiecare radiator si in punctele superioare ale distribuţiei.

Se efectuează probele de etanşeitate la presiune, de dilatare-contractare si funcţionare, precum si spălare hidraulica cu apa potabila.

Centrala termica proprie (termosemineu) se va monta intr-un spatiu  tehnic special amenajat in biroul de la etajul halei.

Centrala termica va avea o capacitate finala de 25.795kcal/h  si o putere de  30 kW.

Se propune o centrala termica cu un termosemineu alimentat cu combustibil solid (peleti), pentru producere apa calda de parametrii 90/700C.

Centrala termica va fi programata pentru a functiona cu prioritate pentru prepararea apei calde de consum.

Astfel,  centrala termica trebuie sa cuprinda toate componentele necesare unei bune functionari  care sunt:

·	termosemineu pentru prepararea agentului termic, Q=30 kW;

·	puffer, 1000 l

·	boiler pentru prepararea apei calde de consum, 120 l;

·	electropompe pentru circulatia agentului termic;

·	conducte si armaturi.

Lucrari necesare organizarii de santier

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei in vederea derularii etapei de constructie a investitiei, constau in imprejmuirea terenului aferent proprietatii cu acces prin partea amenajata. Materialele de constructie, precum materiale izolante, nisip, pietris, etc. se vor depozita in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Nu vor fi materiale de constructii care sa necesite protectie impotriva intemperiilor.

Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii nu au caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca, masuri prevazute si in „Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari”.

b) cumularea cu alte proiecte- în vecinătate nu există un proiect similar.

c) utilizarea resurselor naturale: beton, confectii metalice, panouri sandwich, fără impact semnificativ.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în timpul construcției sunt depozitate selectiv, în locuri care să nu afecteze vecinătăţile şi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate : minor.

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul studiat este reprezentat de intravilanul localitatii Tulcea, T 94, parcela A 2375, strada Prislav FN, conform Planului Urbanistic General aprobat prin H.C.L. nr 29/27.05.1996 , HCL nr. 19/25.02.1999 si HCL nr. 129/2011 , imobilul se afla in UTR 22 zona P – zona verde, complexe sportive, recreere, perdele de protective, conform certificatului de urbanism nr. 542/05.07.2017 emis de UAT Mun. Tulcea .

Amplasamentul are forma aproape dreptunghiulara, cu următoarele vecinătăţi:

§	la nord – nr. cad.33811;

§	la sud – strada Prislav, domeniu public al municipiului Tulcea;

§	la est – nr. cad. 34441 si 34440;

§	la vest – nr. cad.34039.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului: În perioada de executie a proiectului,  impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurtă durată ( temporar), redus, sursele de poluare fiind generate de lucrările propuse prin proiect.

În perioada de exploatare - impact socio-economic.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurtă durată ( temporar), în perioada de exploatare va fi un impact redus ( reversibil) și unul  socio-economic.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata .

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

Pentru a preveni eventualele efecte negative asupra vegetatiei sau a faunei, se recomanda:

-	 Suprafata de teren ocupata temporar in perioada executiei sa fie limitata judicios la strictul necesar, astfel incat amplasamentul santierului sa

aduca prejudicii minime mediului natural;

-	Transportul si depozitarea materialelor rezultate prin lucrarile de executie se vor face in locuri adecvate, lipsite de vegetatie;

-	Se va evita depozitarea necontrolata a deseurilor, respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de catre autoritatile locale, astfel incat sa se evite pe cat posibil raspandirea pulberilor sau altor materiale generatoare de pulberi.

Deoarece perimetrul afectat este redus, sunt prevazute spatii verzi pe suprafete destul de mari, se apreciaza ca vegetatia si fauna se vor reface rapid si usor in urma incheierii lucrarilor, fara a fi necesare masuri speciale de reconstructie;

Colectarea si epurarea apelor uzate rezultate va indeplini conditile precizate de NTPA 002 (HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate, modificat si completat prin HG nr. 352/2005).

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 542/05.07.2017 emis de UAT Mun. Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Elizabeth Varzaru

Nr. AAA . 4265/ 24.10.2017