PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......... din .................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA JIJILA, cu sediul în comuna Jijila, Str. Principala, Nr.77, jud. Tulcea , înregistrată la APM Tulcea cu nr. 12007/31.10.2017,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordinului MMP nr. 135/2010 privind  aprobarea Metodologiei  de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

-	Hotărâre nr. 19/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.10.2017, că proiectul “ Modernizare sistem apa potabila in comuna Jijila, satul Jijila, jud. Tulcea„ , propus a se amplasa in intravilanul comunei Jijila, jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, punctul 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Justificarea necesității proiectului

În zonele în care se înființează rețea de canalizare menajeră este necesară și reabilitarea rețelelor de apă potabilă. Zona studiată în care este necesară înlocuirea rețelelor de apă potabilă cuprinde strada Sportului, strada Industriei, strada Salcâmilor, strada Parcului, Strada Horei și strada Gârlișoara. De asemenea, zona studiată cuprinde intersecția drumului National DN 22 cu strada Idilei, intersecția drumului național DN 22 cu strada Victoriei și intersecția drumului național DN 22 cu strada Industriei.

Prin realizarea investiției se mărește capacitatea de distribuție a apei potabile, creste gradul  de siguranță în exploatare; se reduc substanțial cheltuielile de exploatare și pierderile de apă din sistem; crește calitatea prestației care consumatorii prezenți și viitori.

În prezent, alimentarea cu apă a localității se realizează din front de captare Salba din Valea Jijilei cu 7 puțuri forate, construit în anii 1974 - 1980 și dintr-un front de captare Ulița Largă (cu 2 puțuri forate) realizat în anul 2012.

Cele 7 puțuri forate din Valea Jijilei trimit apă captată prin pompare într-un rezervor de apă existent cu capacitatea de 2 x 300 mc.

Cele 2 puțuri forate din Ulița Largă trimit apă captată prin pompare către rezervorul de înmagazinare cu capacitatea de 400 mc. In domeniul public mai exista doua puturi care sunt dezafectate .

Distribuția apei potabile în localitate se realizează prin conducte de azbociment și prin conducte de PEHD.

Datorită numărului mare de consumatori din zonă, în zilele de vară presiunea în rețeaua de distribuție ajunge la 0 bari, iar consumatorii din zonele mai înalte rămân fără apă potabilă. De asemenea, în cazul unei avarii la conductele din azbociment, majoritatea consumatorilor rămân fără apă potabilă.

În anul 2014 a fost demarat un proiect de reabilitare parțială a sistemului de alimentare cu apă, proiect ce a cuprins realizarea următoarelor lucrări:

-	pe strada Victoriei - înlocuirea conductei de distribuție din azbociment  (Dn 200 mm - Dn 150 mm), cu conducta din PEHD Dn 200 mm pe o lungime de 1020 ml, realizarea a 7 cămine de vane, pentru închidere și reglaj/echilibrare a consumurilor de apă către rețelele de distribuție de pe străzile adiacente, precum și înlocuirea racordurilor din cămin către străzile laterale, montarea a 9 hidranți subterani de incendiu Dn 100 mm, realizarea a 60 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectată Dn 200 mm, la căminele de contorizare individuală existente;

-	pe strada Telegraf Sud - înlocuirea conductei de distribuție din azbociment  (Dn 150 mm), cu conductă din PEHD Dn 160 mm pe o lungime de 156 ml, între CA6 proiectat și intersecția cu strada Salcâmilor, montarea a 2 hidranți subterani de incendiu Dn 100 mm, realizarea a 13 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectată Dn 160 mm, la căminele de contorizare individuală existente;

-	pe strada Telegraf Nord - înlocuirea conductei de distribuție din azbociment  (Dn 160 mm - Dn 100 mm), cu conductă din PEHD. Au fost montați 312 ml conductă dn 160 mm, 288 ml conducta Dn 125 mm și 700 ml conducta Dn 110 mm, montarea a 11 hidranți subterani de incendiu Dn 100 mm, realizarea a 75 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectată Dn 160, Dn 125, Dn 110 mm, la căminele de contorizare individuala existente;

-	pe strada Larga - prelungirea conductei de aducțiune a apei potabile cu 960 ml (de la noul front de captare și pana la rezervorul propus de 400 mc) cu conductă din PEHD, dn 125 mm și alimentarea rețelei existente de distribuție din rezervorul de 400 mc, prin intermediul unei conducte din PEHD Dn 160 mm, cu lungimea de 204 ml;

-	realizarea unui rezervor nou cu capacitatea de 400 mc cu stație de dezinfecție cu hipoclorit și a unei stații de pompare.

Prin realizarea acestei investiții a fost mărită capacitatea de înmagazinare și de distribuție a apei potabile. Această lucrare a fost finalizată în luna decembrie 2016.

Cu toate acestea, după finalizarea investiției din anul 2014, din totalul de 25 850 ml de rețea de distribuție apă potabilă:

- 16 000 ml sunt din conductă de azbociment și otel;

-   9 850 ml sunt cu conducte din PEHD.

Amplasamentul studiat este reprezentat de intravilanul localitatii Jijila, conform Planului Urbanistic General, pe teren cu folosinta actual de drumuri stradale, drum european E 87.

Situația ocupărilor definitive de teren

a)	Suprafața totală de teren ocupată definitiv este de 89,60 mp și reprezintă suprafața ocupată definitiv de cele 15 cămine principale de apă, de cele 70 cămine de branșament dn 1000 și de cele 17 cutii de racord ale hidranților subterani de incendiu;

Situația ocupărilor temporare de teren

Suprafața totală ocupată temporar, reprezentând terenuri din intravilan o reprezintă suprafața afectată la realizarea lucrărilor de terasamente pentru montarea conductelor principale de apă, a conductelor secundare de branșament precum și a căminelor aferente.

Suprafața totală de teren ocupată temporar =3800,00 mp.

Se propune reabilitarea rețelelor de apă de pe următoarele străzi: Lot 2 T19 P573/5, De 573/1, strada Sportului , strada Sportului II, strada Stadionului, strada Industriei,  DN22 I (Inters. Str. Idilei), DN22 II (Inters. Str. Victoriei),  DN22 III(Inters. Str. Industriei), strada Victoriei I, strada Victoriei II,  strada Salcâmilor I, strada Salcâmilor II, strada Salcâmilor III, strada Telegraf Sud,  strada Toamnei,  strada Parcului,  strada Intrarea Parcului,  strada Piața Horei,  strada Horei,  strada Gârlișoara.

Lungimea totală a conductelor de apă potabilă reabilitate este de 2532,10 ml.

Conductă dn 110 = 2012,60 ml

Conductă dn 160 =   167,50 ml

Conductă dn   25 =   352,00 ml

Se vor monta 15 cămine carosabile din beton de intersecție, 17 hidranți subterani de incendiu dn 110 mm și se vor reface 70 de branșamente ce includ cămin echipat cu contor de apă având diametrul de ½”

Lucrările propuse a se realiza pe Lot 2, T19, P573/5 între stația de epurare și drumul agricol De 573/1 sunt:

Ø	montarea unei conducte de apă DN 110 mm PEHD între stația de epurare și delimitarea cadastrală a drumului agricol De573/1, cu lungimea de 280.20 ml.

Ø	realizarea a 1 cămin de vane, pentru închidere și reglaj/echilibrare a consumurilor de apă către rețelele de distribuție de pe străzile adiacente, precum și înlocuirea racordurilor din cămin către străzile laterale;

Ø	montarea a 3 hidranți subterani de incendiu Dn 100 mm;

Lucrările propuse a se realiza pe De573/1 între Lot 2 T19 P573/5 și strada Sportului  sunt:

Ø	montarea unei conducte de apă DN 110 mm PEHD între limita cadastrală a drumului agricol De573/1 și delimitarea cadastrală a străzii Sportului, cu lungimea de 149.00 ml.

Ø	montarea unui hidrant subteran de incendiu Dn 100 mm;

Lucrările propuse a se realiza pe strada Sportului tr. I  între drumul agricol De573/1 și strada Stadionului sunt:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din azbociment și otel (azbociment Dn 100 mm - otel Dn 50 mm), cu conducta din PEHD Dn 110 mm pe o lungime de 40 ml, între limita cadastrală a drumului agricol De573/1 și delimitarea cadastrală a străzii Stadionului;

Ø	realizarea unui cămin de vane, pentru închidere și reglaj/echilibrare a consumurilor de apă către rețelele de distribuție de pe străzile adiacente, precum și înlocuirea racordurilor din cămin către străzile laterale;

Ø	realizarea unui branșament nou Dn 25 mm, din conducta proiectată Dn 110 mm, la căminul de contorizare individuală cu lungimea de 10.00 m.

Lucrările propuse a se realiza pe strada Sportului tr. II între strada Stadionului și DN22 - E87 sunt:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din PEHD 63 mm, diametrul insuficient pentru asigurarea debitului necesar stingerii unui incendiu cu conductă din PEHD Dn 110 mm pe o lungime de 338 ml, între limita cadastrală a drumului agricol De573/1 și delimitarea cadastrală a străzii Stadionului;

Ø	realizarea unui cămin de vane, pentru închidere și reglaj/echilibrare a consumurilor de apă către rețelele de distribuție de pe străzile adiacente, precum și înlocuirea racordurilor din cămin către străzile laterale;

Ø	realizarea a 10 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectata Dn 110 mm, la căminele de contorizare individuala cu lungimea totală de 29.00 ml

Ø	montarea a 4 hidranți subterani de incendiu Dn 100 mm;

Lucrările propuse a se realiza pe strada Stadionului între strada Sportului tr. II și strada Sportului tr. II și DN22 - E87 sunt:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din azbociment DN100 cu o conducta din PEHD Dn 110 mm pe o lungime de 5.50 ml, între limita cadastrală a străzii Sportului tr. I și limita cadastrală a străzii Sportului tr. II;

Ø	realizarea unui cămin de vane, pentru închidere și reglaj/echilibrare a consumurilor de apă către rețelele de distribuție de pe străzile adiacente, precum și înlocuirea racordurilor din cămin către străzile laterale;

Lucrările propuse a se realiza pe strada Industriei  între strada Sportului și DN22 - E87 sunt:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din azbociment (Dn 100 mm), cu conducta din PEHD Dn 110 mm pe o lungime de 271.20 ml, între limita cadastrală a străzii Sportului I și limita cadastrală a străzii Sportului II;

Ø	montarea a 2 hidranți subterani de incendiu Dn 100 mm;

Ø	realizarea a 14 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectată Dn 110 mm, la căminele de contorizare individuala, având lungimea totală de 50.00 ml;

Lucrările propuse a se realiza pe Drumul National DN22 I (Inters. cu strada Idilei)  între strada Gârlișoara și strada Idilei sunt:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din azbociment  Dn 100 mm, cu conducta dn 160 mm din PEHD pe o lungime de 45.50 m între limita cadastrală a străzii Gârlișoara și limita cadastrală a străzii Idilei.

Ø	realizarea a 3 cămine de vane, pentru închidere și reglaj/echilibrare a consumurilor de apă către rețelele de distribuție de pe străzile adiacente, precum și înlocuirea racordurilor din cămin către străzile laterale;

Din strada Idilei, conducta de apă va subtraversa drumul național DN 22 pe o lungime de aproximativ 12.20 metri și va continua paralel cu drumul național DN 22 pe o lungime de aproximativ 33.30 metri. Conducta de apă se va monta în conducta de protecție dn 250 mm din oțel la traversarea drumului național DN 22 și în conducta de protecție din tub riflat polietilenă dn 250 mm în lungul drumului național DN 22.

Ø	realizarea a 2 branșamente noi Dn 25 mm în țeava de protecție dn 50 mm cu lungimea de 26.00 m.

Lucrările propuse a se realiza pe Drumul National DN22 II (Inters. cu strada Victoriei) între strada Sportului și strada Victoriei sunt:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din azbociment (Dn 100 mm), cu conducta dn 160 mm din PEHD pe lungimea de 14.00 ml între limita cadastrală a străzii Sportului și limita cadastrală a străzii Victoria.

Ø	realizarea unui cămin de vane.

Conducta  de apă va subtraversa drumul național DN 22 pe o lungime de aproximativ 23.5 metri și va ajunge în căminul CI 5 de pe strada Sportului. Conducta de apă se va monta în conducta de protecție dn 250 mm din otel la traversarea drumului național DN 22.

Lucrările propuse a se realiza pe Drumul National DN22 III (Inters. cu strada Industriei) între strada Industriei și strada Salcâmilor:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din azbociment (Dn 100 mm), cu conductă dn 160 mm din PEHD pe o lungime de 98.50 ml între limita cadastrală a străzii Industriei și limita cadastrală a străzii Salcâmilor.

Din strada Industriei, conducta de apă va subtraversa drumul național DN 22 pe o lungime de aproximativ 12.5 metri și va continua paralel cu drumul național DN 22 pe o lungime de aproximativ 86.0  metri pana la intersecția cu strada Salcâmilor. Conducta de apă se va monta în conducta de protecție dn 250 mm din oțel la traversarea drumului național DN 22 și în conducta de protecție dn 250 mm din tub riflat polietilenă în lungul drumului național DN 22.

Ø	realizarea a 3 cămine de vane;

Ø	realizarea a 5 branșamente noi Dn 25 mm proiectate la căminele de contorizare individuală în țeava de protecție dn 50 mm cu lungimea totala de 105.00 ml.

Lucrările propuse a se realiza pe strada Victoriei tr. I între DN22 - E87 și căminul de vane existent Cle sunt:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din azbociment (Dn 100 mm), cu conductă din PEHD Dn 160 mm pe o lungime de 9.50 m, între limita cadastrală a DN22 - E87 și căminul de vane existent Cle.

Ø	realizarea unui cămin de vane;

Lucrările propuse a se realiza pe strada Victoriei tr. II între strada Salcâmilor și rețeaua existentă:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din azbociment (Dn 100 mm), cu conducta din PEHD Dn 110 mm pe o lungime de 11.70 m, între limita cadastrală a străzii Salcâmilor și rețeaua existentă;

Ø	realizarea unui cămin de vane;

Lucrările propuse a se realiza pe strada Salcâmilor tr. I între Dn22 - E87 și strada Telegraf Sud sunt:

Ø	montarea unei conducte din PEHD Dn 110 mm pe o lungime de 135.70 ml, între limita cadastrală a DN22 - E87 și limita cadastrală a străzii Telegraf Sud.

Ø	montarea unui hidrant subteran de incendiu Dn 100 mm;

Ø	realizarea a 4 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectată Dn 110 mm, la căminele de contorizare individuala, branșamente ce au lungimea totală de 14.00 ml.

Lucrările propuse a se realiza pe strada Salcâmilor tr. II între strada Telegraf Sud și strada Toamnei sunt:

Ø	montarea unei conducte din PEHD Dn 110 mm pe o lungime de 117.20 ml, între limita cadastrală a străzii Telegraf Sud și limita cadastrală a străzii Toamnei.

Ø	realizarea a 5 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectată Dn 110 mm, la căminele de contorizare individuală, branșamente ce au lungimea totală de 20.00 ml.

Lucrările propuse a se realiza pe strada Salcâmilor tr. III între strada Toamnei și strada Victoriei sunt:

Ø	montarea unei conducte din PEHD Dn 110 mm pe o lungime de 82.40 ml, între limita cadastrală a străzii Toamnei și limita cadastrală a străzii Victoria.

Ø	realizarea a 4 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectata Dn 110 mm, la căminele de contorizare individuala, branșamente ce au lungimea totala de 9.00 ml

Lucrările propuse a se realiza pe strada Telegraf Sud între strada Salcâmilor I și strada Salcâmilor II sunt:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din azbociment (Dn 100 mm), cu conducta dn 110 mm din PEHD pe lungimea de 10.50 ml între limita cadastrală a străzii Salcâmilor I și limita cadastrală a străzii Salcâmilor II.

Ø	realizarea unui cămin de vane

Lucrările propuse a se realiza pe strada Toamnei între strada Salcâmilor I și strada Salcâmilor II sunt:

Ø	montarea unei conducte din PEHD Dn 110 mm pe o lungime de 8.10 ml, între limita cadastrală a străzii Salcâmilor I și limita cadastrală a străzii Salcâmilor II.

Ø	montarea unui hidrant subteran de incendiu Dn 100 mm;

Lucrările propuse a se realiza pe strada Parcului între strada Sportului și strada Piața Horei sunt:

Ø	montarea unei conducte din PEHD Dn 110 mm pe o lungime de 211.50 ml, între limita cadastrală a străzii Sportului și limita cadastrală a străzii Piața Horei;

Ø	montarea a 3 hidranți subterani de incendiu Dn 100 mm;

Ø	realizarea a 6 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectata Dn 110 mm, la căminele de contorizare individuala, branșamentele având lungimea totală de 27.00 ml.

Lucrările propuse a se realiza pe strada Intrarea Parcului între limita de proprietate și strada Parcului sunt:

Ø	montarea unei conducte din PEHD Dn 110 mm pe o lungime de 54.20 ml, între limita de proprietate și limita cadastrală a străzii Parcului;

Ø	realizarea a 2 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectata Dn 110 mm, la căminele de contorizare individuala, branșamentele având lungimea totală de 4.00 ml

Lucrările propuse a se realiza pe strada Piața Horei între strada Parcului și strada Horei sunt:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din azbociment (Dn 100 mm), cu conducta dn 110 mm din PEHD pe lungimea de 26.00 ml între limita cadastrală a străzii Parcului și limita cadastrală a străzii Horei.

Ø	realizarea a 3 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectată Dn 110 mm, la căminele de contorizare individuală, branșamentele având lungimea totală de 14.00 ml.

Lucrările propuse a se realiza pe strada Horei între strada Piața Horei și strada Gârlișoara sunt:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din azbociment (Dn 100 mm), cu conductă dn 110 mm din PEHD pe lungimea de 133.50 ml între limita cadastrală a străzii Piața Horei și limita cadastrală a străzii Gârlișoara.

Ø	realizarea a 7 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectată Dn 110 mm, la căminele de contorizare individuală, branșamentele având lungimea totală de 22.00 ml

Ø	realizarea unui cămin de vane, pentru închidere și reglaj/echilibrare a consumurilor de apă către rețelele de distribuție de pe străzile adiacente, precum și înlocuirea racordurilor din cămin către străzile laterale;

Ø	montarea unui hidrant subteran de incendiu Dn 100 mm;

Lucrările propuse a se realiza pe strada Garlișoara între strada Horei și DN22 - E87 sunt:

Ø	înlocuirea conductei de distribuție din azbociment (Dn 100 mm), cu conducta dn 110 mm din PEHD pe lungimea de 137.90 ml între limita cadastrală a străzii Horei și limita cadastrală a drumului național DN22 - E87.

Ø	realizarea a 7 branșamente noi Dn 25 mm, din conducta proiectata Dn 110 mm, la căminele de contorizare individuala, branșamentele având lungimea totală de 22.00 ml

Ø	montarea unui hidrant subteran de incendiu Dn 100 mm.

Lucrari necesare organizarii de santier

Pentru executarea lucrărilor este necesar ca antreprenorul să-și organizeze un punct de lucru cât mai central unde să-și monteze barăci pentru organizarea de șantier, pentru personalul de urmărire a lucrărilor, pentru muncitori și pentru depozitarea materialelor și a sculelor.

Pentru buna funcționare a organizării de șantier se vor asigura racorduri la rețeaua de alimentare cu apă și la sistemul de alimentare cu energie electrică.

Canalizarea menajeră, nu este încă realizată, se va monta o cabină ecologica dotată cu closet și pisoar.

Rezervorul de colectare este obligatoriu să conțină apă cu substanțe dezinfectante care periodic se va vidanja de serviciul de salubritate. Pentru rețeaua de canalizare din localitate, materialele necesare executării lucrării se pun în operă în ziua aducerii pe teren.

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiţii se afla in intravilanul localitatii Jijila. Terenul are folosinta actuala de drumuri stradale, drum european E87

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – amplasamentul se afla in aria naturala protejata ROSPA0073 Macin Niculitel .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului: Lucrarile propuse se estimeaza ca vor avea un impact pozitiv indirect permanent asupra calitatii factorilor de mediu si pozitiv direct permanent asupra populatiei si sanatatii umane. Impactul pozitiv rezulta prin imbunatatirea calitatii vietii populatiei, calitatii apei si a solului, reducerea riscului de imbolnavire a populatiei. In timpul executiei se estimeaza ca va exista un impact negativ temporar asupra populatiei, calitatii aerului, zgomotelor si vibratiilor.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: Impactul pozitiv este permanent dupa realizarea lucrarilor. Impactul negativ din timpul executiei lucrarilor este temporar si afecteaza numai portiuni din traseul retelei de apa propuse. Populatia va resimti impactul negativ cel mult cateva saptamani in zone de vecinatate imediata. Impactul negativ nu este reversibil..

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidența art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului se afla in  ROSPA0073 Macin Niculitel.

Acesta nu va afecta semnificativ speciile de flora sau fauna sau habitatele pentru care au fost desemnate aceste arii protejate deoarece :

-	Proiectul se va realiza in intravilanul localitatii pe un teren pe care nu se regasesc specii sau habitate de interes comunitar sau alte specii protejate care sa fie afectate;

-	Prin realizarea proiectului nu se vor reduce/fragmenta habitate, nu se vor afecta factorii care determina mentinerea starii favorabile de conservare, nu vor fi utilizate resursele naturale de care depinde biodiversitatea.

Beneficiarul a obtinut Avizul Administratiei Parcului National Muntii Macinului – RA nr. 194/06.12.2016 .

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 45/03.10.2016 din 15.03.2017, emis de Primăria Comunei Jijila ;

- beneficiarul va respecta Avizul Administratiei Parcului National Muntii Macinului – RA nr. 194/06.12.2016 .

- respectarea conditiilor impuse prin avizul de gospodarire a apelor cu nr. 54 / 07.09.2017 emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Elizabeth Varzaru

Nr. AAA . 3573/ 04.10.2017