DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

## Nr. ............/..........09.2019

## PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A., cu sediul in mun. Constanta, str.  Nicolae Iorga, nr. 89 A, jud. Constanta, inregistrata la APM Tulcea cu nr. 2135/15.02.2019, a depunerii memoriului de prezentare, inregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 8815/11.06.2019 si a completarilor ulterioare nr. 9950/03.07.2019, 12324/22.08.2019, 12707/30.08.2019, in baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

Autoritate competenta pentru protectia mediului Tulcea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei Tehnice de Analiza din data de 23.07.2019, ca proiectul „RECONSTRUCTIE  LEA JT  LOC. CASIMCEA, JUD. TULCEA”, propus a se amplasa in intravilanul com, Casimcea, sat Casimcea, identificat prin F12, str. Caisilor, str. Rozelor, str. Ciresilor, str. Principala, str. Dorului, str. Sperantei, str. Liliacului, str. Bulgareasca Preot Mircea Popoiu, str. Morii, str. Trandafirilor, str. Eternitatii, str. Ocolului, str. Moldovenilor, str. Salcamilor, str. Viilor, str. Transformatorului, str. Vulturului, str. Dulbencei, str. Stadionului, jud. Tulcea, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, anexa nr.2, la punctul 3, lit. b) instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului si a apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decat cele prevazute in anexa nr.1  si la punctul 13 lit. a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) lucrarile propuse in cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, nu sunt de natura a genera un impact semnificativ asupra mediului.

c) proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece amplasamentul nu se afla in interiorul unei arii protejate de interes comunitar.

d) proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Caracteristicele proiectului

a) Dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Proiectul consta in realizarea lucrarilor de reconstructie a retelei aeriene de joasa tensiune 0,4 kV existenta din comuna Casimcea, in zona posturilor de transformare PTA 151, 150 si 148.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

- Se va demonta reteaua aeriana existenta de joasa tensiune realizata din conductoare neizolate de sectiuni mici si se va inlocui cu retea  noua izolata TYIR 3x70+54,6N mmp + TYIR 4x16 mmp (pentru iluminatul public);

- Se inlocuiesc stalpii necorespunzatori din punct de vedere tehnic si se vor planta stalpi nou proiectati, amplasati la limita de proprietate, pe domeniul public, iar stalpii inclinati se vor indrepta;

- Se vor reconstrui bransamentele deteriorate;

- Se vor realiza prize de pamant cu Rp<10 ohmi la capetele circuitului, cu Rp<4ohmi la echipamentele proiectate si la iesirile din post conform STAS, la minim 20 de m de PTA.

- Paraul Casimcea va fi supratraversat in doua locuri de reteaua aeriana modernizata cu conductor aerian torsadat nou in locul celui existent si anume:

- pe DJ  222 E de la postul 151 spre strada Ocolului de trei circuite LEA JT montate pe stalpi comuni

- pe strada Bulgareasca (preot Mircea Popoiu) de un singur circuit.

Zonele  afectate de lucrari  se vor reface, aducandu-se terenul la starea initiala.

Suprafaţa de teren total ocupata  cu fundatiile stalpilor si cu amplasarea casetelor stradale, este de 72 m2.

Capacitatile proiectate:

- cablu aerian  0,4 kV = 11,33 km;

- cablu aerian bransament = 3,2 km;

- cablu aerian iluminat = 13,48 km;

- stalp 10005 = 23 buc;

- stalp 10002 = 17 buc;

- stalp 10001 = 28 buc;

- casete stradale 1+3 DS 4522/2 RO = 3 buc;

- punct de aprindere trifazat = 1 buc.

1. Zona PTA 151 20/0,4 kV – 250 kVA

Circuit 2 (str. Transformatorului, DJ 222E spre PTA 150, strada Morii si strada Viilor).

Se va demonta conductorul clasic neizolat 1960m. In locul acestuia, se va poza conductor izolat torsadat TYIR 3x70+54,6 mmp 1610m si TYIR 3x35+54,6 mmp 360m, pe strazi.

Stalpii necorespunzatori vor fi inlocuiti astfel:

- pe strada Transformatorului se vor demonta stalpii nr. 11 si 25. Se vor planta in locul acestora stalpi speciali corespunzatori pentru capat de retea, in fundatie turnata,  tip 10E (SC 10005);

- pe strada Morii se vor demonta stalpii nr. 28.3, 28.4 si 28.5. Stalpii 28.3 si 28.4 vor fi inlocuiti de stalpi de sustinere in colt tip 10C (SC 10002), iar stalpul 28.5 cu stalp terminal tip 10E (SC 10005). Stalpii proiectati se vor planta in fundatie de beton.

- pe strada Viilor se vor demonta stalpii nr. 35 si 40. Acestia vor fi inlocuiti cu stalpi speciali de intindere si terminal tip 10E (SC 10005), plantati in fundatii turnate din beton.

Stalpul nr. 19 de pe strada Transformatorului se va indrepta.

La sectionarea dintre circuitului 2 din PTA 151 cu circuitul care vine din PTA 150, la stalpul nr. 41, va fi montata o caseta stradala unificata Enel, tip DS 4522 Ro, cu cleme de sectionare .

Pentru alimentarea lampilor de iluminat existente, se va poza conductor de iluminat nou TYIR 4x16 mmp 1960m. Corpurile de iluminat existente pe stalpii care se vor inlocui, vor fi mutate pe noii stalpi.

Se va monta punct de aprindere trifazat nou pentru comanda iluminatului stradal, care va fi alimentat din PTA 151.

La caseta stradala proiectata se  va realiza priza de pamant  cu Rp< 4ohmi.

La capetele circuitului se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface integral, sau completa,  pana la atingerea valorii optimea de functionare Rp<10 ohmi.

Circuit 3 (DJ 222E, strada Ocolului spre strada Dulbencii, strada Dulbencii si str. Eternitatii).

Se va demonta conductorul clasic neizolat 2600m. In locul acestuia, se va poza conductor izolat torsadat TYIR 3x70+54,6 mmp 2280m si TYIR 3x35+54,6 mmp 320m, pe strazi. Bransamentele deteriorate sau necorespunzatore, se vor reglementa si ele prin pozare conductor de bransament TYIR 4x16 mmp 200 m.

Stalpii necorespunzatori vor fi inlocuiti astfel:

- pe strada Dulbencii se vor demonta stalpii nr. 26, 27, 27.2, 27.4, 28.4, 35, 36 si 38. Se vor planta in locul acestora stalpi speciali corespunzatori, de intindere si terminali, tip 10E (SC 10005) 5 buc si stalpi de sustinere in colt tip 10C (SC 10002) 3 buc, conform plan de situatie. Acestia vor fi plantati in fundatii turnate din beton.

- se va demonta stalpul nr. 49 si se va planta stalp special terminal 10 E (10005) in

fundatie turnata.

Pentru alimentarea lampilor de iluminat existente, se va poza conductor de iluminat nou TYIR 4x16 mmp 2600m. Corpurile de iluminat existente pe stalpii care se vor inlocui, vor fi mutate pe noii stalpi.

La capetele circuitului se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface integral, sau completa,  pana la atingerea valorii optimea de functionare Rp<10 ohmi.

Circuit 6 (DJ 222E spre Biserica)

Se va demonta doar conductorul clasic neizolat 1440m. In locul acestuia, se va poza conductor izolat torsadat TYIR 3x70+54,6 mmp 720m (conductorul torsadat existent se va mentine). Bransamentele deteriorate sau necorespunzatoare, se vor reglementa si ele prin pozare conductor de bransament TYIR 4x16 mmp 120 m.

Pentru alimentarea lampilor de iluminat existente, se va poza conductor de iluminat nou TYIR 4x16 mmp 1440m.

Stalpul nr. 38 se va inlocui cu un stalp nou tip 10C (SC 10002) in fundatie turnata.

La capetele circuitului se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface integral, sau completa,  pana la atingerea valorii optimea de functionare Rp<10 ohmi.

Circuit 7 (DJ 222E, strada Valea Mare si strada Ocolului)

Se va demonta conductorul clasic neizolat 2360m. In locul acestuia, se va poza conductor izolat torsadat TYIR 3x70+54,6 mmp 2360m. Bransamentele deteriorate, cu stalpi intermediari din lemn sau beton amplasati prin curti pe propietate privata, se vor reglementa, prin plantare stalpi noi tip 10A (Sc10001 18 buc) de sustinere bransament, in domeniul public si refacerea bransamentelor prin pozare conductor TYIR 4x16 mmp 1280m, conform planului de situatie. Stalpii de sustinere bransament se vor planta in fundatii burate.

Stalpii de retea,  necorespunzatori vor fi inlocuiti astfel:

- pe strada Ocolului  se vor demonta stalpii nr. 13, 15, 16, 17 si 21. Se vor planta in locul acestora stalpi de sustinere in colt tip 10C (SC 10002) 5 buc, conform plan de situatie. Acestia vor fi plantati in fundatii turnate din beton.

Pentru alimentarea lampilor de iluminat existente, se va poza conductor de iluminat nou TYIR 4x16 mmp 1840m. Corpurile de iluminat existente pe stalpii de retea care se vor inlocui, vor fi mutate pe noii stalpi.

La capetele circuitului se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface integral, sau completa,  pana la atingerea valorii optimea de functionare Rp<10 ohmi.

2. Zona  PTA 150 20/0,4 kV -250 kVA

Se vor demonta portiunile din circuit care au conductor clasic neizolat (1200m, identificate pe plan intre stalpii 5-29.3, 29-34, 31-31.3, 33-33.2; 18-18.6, 18.2-18.10 si 24-24.5). In locul acestuia, se va poza conductor izolat torsadat TYIR 3x70+54,6 mmp 760m si TYIR 3x35+54,6 mmp 400m, pe strazi, conform detalii din planul de situatie. Bransamentele deteriorate sau necorespunzatoare, se vor reglementa si ele prin pozare conductor de bransament TYIR 4x16 mmp 600 m.

Stalpii necorespunzatori vor fi inlocuiti astfel:

- spre strada Cireselor se vor demonta stalpii nr. 29.3, 31.3 si 34. Se vor planta in locul acestora stalpi speciali corespunzatori, terminali, tip 10E (SC 10005) 3 buc. Pentru intregirea circuitului aerian se va planta un stalp nou 10C (stalpul nr. 28, pe strada Cireselor). Stalpii vor fi plantati in fundatii turnate din beton.

- pentru reglementarea retelei dintre stalpii 18-18.6-18.2-18.10 se vor demonta cei doi stalpi necorespunzatori aflati pe domeniu public nr.18.2, 18.7 (restul stalpilor vor ramane in curti si vor fi folositi, daca este cazul, ca stalpi de bransament).

In locul stalpilor demontati se vor planta stalpi speciali de intindere 10E (10005).

Pentru scoaterea retelei din proprietati, se vor planta stalpi noi de sustinere tip 10A (10001) 3 buc si de intindere si terminali 10E (10005) 3 buc, confom plan de situatie.

Stalpul nr. 24.4 de pe strada Albinelor (SMA) se va indrepta.

Pentru alimentarea lampilor de iluminat existente, se va poza conductor de iluminat nou TYIR 4x16 mmp 1240m. Corpurile de iluminat existente pe stalpii care se vor inlocui, vor fi mutate pe noii stalpi.

La capetele circuitului se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface integral, sau completa,  pana la atingerea valorii optimea de functionare Rp<10 ohmi.

3. Zona PTA 148, 20/0,4 kV - 160 kVA

Circuit 3 (str. Dulbencii, strada Violetei si strada Salcamilor)

Se va demonta conductorul clasic neizolat 1440m. In locul acestuia, se va poza conductor izolat torsadat TYIR 3x70+54,6 mmp 1360m si se vor reglementa bransamentele deteriorate prin pozare conductor de bransament TYIR 4x16 mmp 80 m si plantare stalp 10A, conform planului de situatie.

La sectionarea dintre circuitului 3 din PTA 148 cu circuitul care vine din PTA 151, la stalpul nr. 52, va fi montata o caseta stradala unificata Enel, tip DS 4522 Ro, cu cleme de sectionare .

La caseta stradala proiectata se  va realiza priza de pamant  cu Rp< 4ohmi.

Pentru alimentarea lampilor de iluminat existente, se va poza conductor de iluminat nou TYIR 4x16 mmp 2160m. Corpurile de iluminat existente pe stalpii care se vor inlocui, vor fi mutate pe noii stalpi.

La capetele circuitului se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface integral, sau completa,  pana la atingerea valorii optimea de functionare Rp<10 ohmi.

Circuit 4 (DJ 223A, strada Sperantei si strada Ilifului )

Se va demonta conductorul clasic neizolat 3080m. In locul acestuia, se va poza conductor izolat torsadat TYIR 3x70+54,6 mmp 2240m si se vor reglementa bransamentele deteriorate prin pozare conductor de bransament TYIR 4x16 mmp 820 m si plantare stalp 10A 6buc, conform planului de situatie.

Stalpii retelei, deteriorati si  necorespunzatori vor fi inlocuiti astfel:

- se vor planta in locul stalpilor nr. 10, 17, 31, 32 si 40 stalpi de sustinere in colt tip 10C (SC 10002);

- se vor planta in locul stalpilor nr. 15, 15.5, 26 si 51 stalpi speciali corespunzatori

pentru intindere si capat de retea, tip 10E (SC 10005). Toti stalpii retelei se vor planta in  fundatii turnate din beton.

La sectionarea dintre circuitului 4 din PTA 148 cu circuitul 6 care vine din PTA 151, la stalpul nr. 39, va fi montata o caseta stradala unificata Enel, tip DS 4522 Ro, cu cleme de sectionare .

Pentru alimentarea lampilor de iluminat existente, se va poza conductor de iluminat nou TYIR 4x16 mmp 2240m. Corpurile de iluminat existente pe stalpii care se vor inlocui, vor fi mutate pe noii stalpi.

La caseta stradala proiectata se  va realiza priza de pamant  cu Rp< 4ohmi.

La capetele circuitului se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface integral, sau completa,  pana la atingerea valorii optimea de functionare Rp<10 ohmi.

Pentru LEA JT proiectata se vor respecta prevederile PE 106 ’’Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor aeriene de joasa tensiune”.

Se vor pastra distantele minime fata de limita de proprietate, respectiv fundatii cladiri, stalpi si celelalte utilitati existente in zona.

In conformitate cu Certificatul de Urbanism  nr. 6/4340 din 30.07.2018 emis de Primaria Comunei Casimcea, amplasamentul se afla in intravilanul com. Casimcea, sat Casimcea, identificat prin F12, str. Caisilor, str. Rozelor, str. Ciresilor, str. Principala, str. Dorului, str. Sperantei, str. Liliacului, str. Bulgareasca Preot Mircea Popoiu, str. Morii, str. Trandafirilor, str. Eternitatii, str. Ocolului, str. Moldovenilor, str. Salcamilor, str. Viilor, str. Transformatorului, str. Vulturului, str. Dulbencei, str. Stadionului, jud. Tulcea.

Utilitati:

a) Alimentarea cu apa - nu este cazul;

b) Alimentarea cu energie electrica – din reteaua localitatii;

c) Evacuarea apelor uzate – nu este cazul.

d) Gospodarirea deseurilor- deseurile vor fi colectate selectiv si predate catre un operator autorizat;

e) Incalzirea: nu este cazul.

Organizarea santier:

Lucrarile de organizare de santier se vor realiza prin grija constructorului. Organizarea de santier se va asigura fara a afecta proprietatile si retele edilitare existente si alegerea amplasamentului va depinde de modul de organizare a lucrarilor prevazute in proiect pe care constructorul va trebui sa le execute.

Pentru realizarea lucrarilor aferente, constructorul isi va planifica organizarea de santier pe baza unui proiect propriu in functie de distanta sediului de santier si de dotarile de care dispune.

In functie de proiectul stabilit de constructor pentru organizarea de santier necesara bunei desfasurari a lucrarilor, se va tine cont si de urmatoarele aspecte:

- amplasarea unei baraci pentru vestiar muncitori (daca este cazul);

- 1 buc. wc ecologic (daca este cazul);

- perioada de desfasurare a activitatii va fi de 2 luni de la inceperea lucrarilor;

- programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic, dar nu mai tarziu de ora 20;

- toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator, existand persoana specializata pentru aceasta activitate;

- va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara;

- materialele folosite la lucrare se aduc la locul de montaj si se monteaza de regula in aceeasi zi;

- echipamentele si utilajele vor fi amplasate si vor fi supravegheate in timpul lucrului astfel incat ele sau parti ale lor sa nu se afle in niciun moment la o distanta mai mica decat distanta de vecinatate fata de instalatiile electrice aflate sub tensiune;

- echiparea si racordarea la reteaua de 0,4 kV, precum si demontarile din vecinatatea instalatiilor aflate sub tensiune se vor face cu reteaua  scoasa de sub tensiune;

- aplicarea de masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si asigurarea  curateniei in zona;

- caile de acces pietonale si rutiere nu vor fi blocate cu utilaje si materiale. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor prevedea cai de acces pietonale si rutiere marcate corespunzator;

- in apropierea santierului, la momentul elaborarii proiectului, daca sunt prevazute alte lucrari care ar putea sa interfereze cu activitatile care urmeaza a se desfasura, se vor lua masurile necesare;

- accesul la santier se face pe drumurile publice existente;

- semnalizarea santierului se va realiza conform normelor in vigoare tinand cont de conditiile in care se realizeaza lucrarile;

- la terminarea lucrarilor se vor demonta toate lucrarile de organizare de santier si se va curata terenul din zona.

Organizarea de santier se supune strict regulilor de protectie a sanatatii si securitatii in munca, protectia mediului si de protectie impotriva incendiilor.

b)cumularea cu alte proiecte existente si /sau aprobate: nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: nu este cazul.

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate:

In timpul executiei lucrarilor rezulta deseuri menajere si deseuri din constructii, vor fi valorificate/eliminate prin agenti economici autorizati.

Toate deseurile generate in timpul lucrarilor de executie se vor colecta/depozita in spatii special amenajate, pe categorii de deseuri si predate catre operatori autorizati pentru valorificare/eliminare .

e)poluarea si alte efecte negative - emisiile vor rezulta in perioada de executie a lucrarilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrarile efective realizate pentru executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009-2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) riscul de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice – minor.

g) riscurile pentru sanatatea umana – de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice – nu este cazul.

2) Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: amplasamentul este situat intravilanul com. Casimcea, sat Casimcea, identificat prin F12, str. Caisilor, str. Rozelor, str. Ciresilor, str. Principala, str. Dorului, str. Sperantei, str. Liliacului, str. Bulgareasca Preot Mircea Popoiu, str. Morii, str. Trandafirilor, str. Eternitatii, str. Ocolului, str. Moldovenilor, str. Salcamilor, str. Viilor, str. Transformatorului, str. Vulturului, str. Dulbencei, str. Stadionului, jud. Tulcea, cu folosinta actuala de drumuri stradale.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona si din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale raurilor – nu este cazul

-zone costiere si mediul marin – nu este cazul;

-zone montane si forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes national, comunitar, international – nu este cazul;

-zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica– nu este cazul;

-zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri– nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populatiei – nu este cazul;

- peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – conform punctului de vedere emis de DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TULCEA- este necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potential

- importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata – impact minor, se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

- natura impactului – implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu si lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calitatii aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ, doar pe perioada de constructie si se va limita doar la perimetrul studiat fara a fi afectate conditiile de viata ale speciilor din zona.

- natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul.

- intensitatea si complexitatea impactului: impactul determinat de lucrarile de constructie, nu sunt de natura sa determine efecte negative permanente pe termen mediu si lung. Se estimeaza ca lucrarile vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului: pe durata de implementare si exploatare a proiectului va fi redusa;

- debutul, durata, frecventa si reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrarilor de investitie. Dupa finalizarea lucrarilor se estimeaza un impact neutru;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectiva a impactului : pamantul va fi depozitat pe terenul amplasamentului. Se va utiliza material absorbant in cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucreaza.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate - Nu se afla in arii naturale protejate.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa – titularul a obtinut AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR nr. 44/06.08.2019 emis de SGA Tulcea si are obligatia respectarii conditiilor impuse prin acest act;

Conditiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele si specificatiile din documentatia tehnica precum si legislatia de mediu in vigoare; se vor respecta masurile prevazute prin proiect in vederea diminuarii impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, in vigoare.

- lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

- este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate cu noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deseurile menajere  si cele rezultate in timpul executarii lucrarilor, vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizata in acest sens.

- titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si valorificate prin agenti economici autorizati;

- deseurile reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

- deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate.

- se interzice evacuarea deseurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate.

- organizarea de santier pentru lucrarile prevazute prin proiect va fi amplasata in incinta amplasamentului si se va avea in vedere urmatoarele:

  - organizarea de santier va ocupa suprafete cat mai reduse;

  - organizarea de santier se va realiza astfel incat impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derularii lucrarilor prevazute prin proiect, sa fie cat mai redus;

  - se interzice spalarea utilajelor/vehiculelor in zona de lucru aferenta sau in zona organizarii de santier;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se vor depozita in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile, astfel incat calitatea aerului sa respecte STAS 12574-87 – Aer din zonele protejate. Conditii de calitate;

  - pe perioada de executie a lucrarilor, zgomotul produs de activitatile de pe amplasament nu trebuie sa depaseasca nivelul de presiune acustica, conform SR 10009-2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui in saci, tratarea de catre firme autorizate/depozitarea in depozite de deseuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul, in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora;

- raportarea imediata la APM Tulcea si GNM – SCJ Tulcea in cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentala;

- beneficiarul raspunde de realizarea corecta a lucrarilor propuse, respectand conditiile  prezentate in memoriul de prezentare;

- daca terenurile cu destinatia de spatii verzi vor fi afectate in mod accidental in timpul realizarii proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de functionalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologica a zonelor afectate temporar si readucerea lor la starea si functionalitatea initiala);

- la finalizarea lucrarilor se va notifica APM Tulcea, in vederea intocmirii procesului verbal de constatare a realizarii lucrarilor prevazute in actul de reglementare. Procesul-verbal incheiat de APM Tulcea la verificarea respectarii prevederilor prezentei decizii, se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta conditiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 6/4340 din 30.07.2018 emis de Primaria Comunei Casimcea si prin Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 44/06.08.2019  emis de SGA Tulcea;

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile ori omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie neguvernamentala care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se ataca in instanta odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.

Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului au obligatia sa solicite autoritatii publice emitente a deciziei prevazute la art. 21 alin. (3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la art. 22 alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de solutionare a plangerii prealabile prevazuta la art. 22 alin. (1) este gratuita si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Avizat: Sef Serviciu 					Avizat: Sef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizatii 				Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU			ing. Elena MICU

Intocmit: Ecol. Ruxandra SUSAN/03.09.2019/15:05

A.A.A. ................/............09.2019

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv si unul la dosar acte de reglementare.