DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

## Nr. ............../............10.2019

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS, cu sediul in loc. Medias, str.Piata C. I. Motoc, nr.1, jud. Sibiu, inregistrata la APM Tulcea cu nr. 14500/28.11.2018, a adresei nr. 849/23.01.2019 privind delegarea competentei privind parcurgerea in totalitate a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a depunerii memoriului de prezentare, inregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 11408/01.08.2019 si a completarilor ulterioare nr. 12624/28.08.2019, 15261/01.11.2019, in baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

Autoritate competenta pentru protectia mediului Tulcea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 15.10.2019, ca proiectul „REPARATIA CONDUCTEI Dn 1200 mm ISACCEA-NEGRU VODA, TRANZIT 2 IN URMA INSPECTIEI CU PIG INTELIGENT”, propus a fi amplasat in extravilanul comunelor Nalbant, Mihai Bravu si Baia, jud. Tulcea si extravilanul comunelor Fantanele, Cogealac, Gradina, Targusor, jud. Constanta, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, anexa nr.2, la pct.13. lit. a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) lucrarile propuse in cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, nu sunt de natura a genera un impact semnificativ asupra mediului.

c) proiectul propus intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, se suprapune partial cu ROSCI0201 Podisul Nord-Dobrogean, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia si ROSPA0019 Cheile Dobrogei.

d) proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Caracteristicele proiectului

a) Dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Proiectul consta in realizarea unor lucrari de intretinere si efectuarea unor interventii cu caracter definitiv. Lucrarile de reparatie in urma inspectarii cu PIG Inteligent se vor realiza cu conducta in functiune, in baza unui program intern stabilit de catre SNTGN Transgaz.

Amplasamentul lucrarilor de reparatie se afla pe teritoriul judetelor Constanta si Tulcea, respectiv:

-	in judetul Constanta, amplasamentul lucrarilor este situat pe teritoriul administrativ al localitatilor: Fantanele, Cogealac, Gradina si Targusor;

-	in judetul Tulcea amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al localitatilor: Nalbant, Baia si Mihai Bravu.

Lucrarile care fac obiectul prezentului proiect:

| Judet | Localitate | Punct de interventie/reparatie, lungime |
| --- | --- | --- |
|  |  | Denumire | Lungime tronson conducta, m | Tip de lucrari |
| Tulcea | Nalbant | REP 1 (km 27+725) | - | Reparatia definitiva a unui defect provocat de terti (tentativa de furt), care la momentul actual este reparat provizoriu cu sarniera. |
|  | Mihai Bravu | TA1 (km 39+140) | 96 | Repararea traversarii aeriene existente consta in: refacerea izolatiei pasive la intrarea/iesirea conductei din pamant de fiecare parte, refacerea insulelor de protectie, curatarea si vopsirea zonei aeriane a traversarii si a pilonilor de sustinere. TA 1 – traversare aeriana, paraul Taita |
|  | Baia | TA2 (km 63+930) | 44 | Repararea traversarii aeriene existente consta in: refacerea izolatiei pasive la intrarea/iesirea conductei din pamant de fiecare parte, refacerea insulelor de protectie. TA 2 – traversare aeriana, paraul Ceamurlia |
|  |  | REP 2 (km 67+830) | - | Reparatia definitiva consta in refacerea izolatiei pe un tronson de 50 ml, se va reface terasamentul astfel incat conducta sa fie la o adancime sigura de ingropare. |
|  |  | TA3 (km70+360) | 34 | Repararea traversarii aeriene existente consta in: refacerea izolatiei pasive la intrarea/iesirea conductei din pamant de fiecare parte, refacerea insulelor de protectie, curatarea si vopsirea zonei aeriene a traversarii si a pilonilor de sustinere. TA 3 – traversare aeriana, paraul Ceamurlia |
|  |  | TA4 Km 71+280) | 26 | Repararea traversarii aeriene existente consta in: refacerea izolatiei pasive la intrarea/iesirea conductei din pamant de fiecare parte, refacerea insulelor de protectie. TA 4 – traversare aeriana, paraul Hagiu |
| Constanta | Fantanele | IZ1 (km 75+444) | 12 | Reizolarea unui tronson de conducta subterana |
|  |  | IZ2 (km 75+509) | 12 | Reizolarea unui tronson de conducta subterana |
|  |  | IZ3 (km 75+573) | 12 | Reizolarea unui tronson de conducta subterana |
|  |  | IZ4.1+IZ4.2 (km 77+606) | 10 | Reizolarea unui tronson de conducta subterana |
|  |  | IZ5 (km 77+606) | 12 | Reizolarea unui tronson de conducta subterana |
|  |  | IZ6 (km 79+280) | 12 | Reizolarea unui tronson de conducta subterana |
|  |  | TA8 (km 76+250) | 25 | Reizolarea intrarii/iesirii din pamant pe o lungime de cca. 10 m de fiecare parte; refacerea celor doua insule de protectie; vopsirea partii aeriene a conductei. |
|  | Cogealac | TA5 (km 85+132) | 35 | Repararea traversarii aeriene existente consta in: refacerea izolatiei pasive la intrarea/iesirea conductei din pamant de fiecare parte, refacerea insulelor de protectie, curatarea si vopsirea zonei aeriene a traversarii. TA 5 – traversare aeriana, paraul Cogealac |
|  | Gradina | TA6 (km 95+450) | 47 | Repararea traversarii aeriene existente consta in: refacerea izolatiei pasive la intrarea/iesirea conductei din pamant de fiecare parte, refacerea insulelor de protectie, curatarea si vopsirea zonei aeriene a traversarii si a pilonilor de sustinere. TA 6 – traversare aeriana, raul Casimcea |
|  |  | TA7 (km 96+182) | 75 | Repararea traversarii aeriene existente consta in: refacerea izolatiei pasive la intrarea/iesirea conductei din pamant de fiecare parte, refacerea insulelor de protectie, curatarea si vopsirea zonei aeriene a traversarii si a pilonilor de sustinere. TA 7 – traversare aeriana, raul Casimcea |
|  | Targusor | Rep. 3.1 (km 102+250) | 10 | Repararea si reizolarea unui punct pe conducta |
|  |  | Rep. 3 (km 102+430) | - | Repararea definitiva a unui defect strapuns, provocat de terti (tentativa de furt) care la momentul actual este reparat provizoriu prin montarea unui stut filetat. De asemenea se va reface izolatia pasiva a conductei pe o lungime de 12 ml. |

Izolarea tronsoanelor de conducta la care se va interveni pentru repararea defectelor identificate se va realiza prin aplicarea de tehnologii cu invelisuri complexe din materiale compozite. Se va utiliza un sistem de izolatie anticoroziv foarte intarit conform SR EN 12068 tip C50, cu grosimea de cel putin 3 mm, aplicata la rece, banda de protectie anticoroziva biadeziva, banda de protectie mecanica, astfel incat sa se elimine posibilitatea deteriorarii izolatiei si implicit aparitia de noi defecte de coroziune. Toate suprafetele supuse izolarii se vor curata mecanizat prin jet abraziv (sablare) conform SR EN ISO 8501-1/2007. Defectele mici de coroziune (cele cu lipsa material sub 30%), identificate dupa curatarea prin sablare, se vor proteja utilizand inhibitori de coroziune si materiale de umplere pentru refacerea suprafetei materialului tubular.

Metodele de reparatie vor respecta ”Normele tehnice specifice SNT, Mentenanta conductelor destinate transportului gazelor naturale“, aprobate prin decizia ANRE nr. 2453/30.09.2010.

Prin proiect nu sunt prevazute lucrari de inlocuire conducta sau devieri de traseu.

Terenul aferent lucrarilor propuse este situat in extravilanul localitatilor si se afla in proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale, proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice a cetatenilor, pasune, domeniu public de interes local si national.

Terenurile ce urmeaza a fi ocupate temporar vor fi redate la categoria si starea initiala dupa incheierea lucrarilor de reparatii.

Bilantul teritorial al suprafetelor suprafetelor ocupate temporar pentru executia reparatiilor la conducta proiectate pe raza judetelor Tulcea si Constanta

| Judet | UAT | Punct de interventie | Suprafata ocupata temporar [mp] | Suprafata totala ocupata temporar pe raza UAT [mp] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulcea | Nalbant | REP 1 | 150 | 150 |
|  | Mihai Bravu | TA1 | 1280 | 1.280 |
|  | Baia | TA2 | 760 | 2.820 |
|  |  | REP 2 | 820 |  |
|  |  | TA3 | 660 |  |
|  |  | TA4 | 580 |  |
| Suprafata ocupata temporar Judetul Tulcea | 4.250 |
| Constanta | Fantanele | IZ1 | 224 | 1.850 |
|  |  | IZ2 | 224 |  |
|  |  | IZ3 | 224 |  |
|  |  | IZ4.1+IZ4.2 | 160 |  |
|  |  | IZ5 | 224 |  |
|  |  | IZ6 | 224 |  |
|  |  | TA8 | 570 |  |
|  | Cogealac | TA5 | 670 | 670 |
|  | Gradina | TA 6 | 790 | 1.860 |
|  |  | TA 7 | 1070 |  |
|  | Targusor | Rep. 3.1 | 224 | 448 |
|  |  | Rep. 3 | 224 |  |
| Suprafata ocupata temporar Judetul Constanta | 4.828 |
| Suprafata totala ocupata temporar | 9.078 mp |

Repararea traversarilor aeriene

Elementele traversarilor aeriene supuse operatiilor de intretinere/reparatie sunt:

-	conducta de transport gaz;

-	piloni de sustinere;

-	elemente de reazem;

-	elemente auxiliare (aripioare elicoidale pentru combaterea vibratilor).

Lucrarile de intretinere/reparatie la partea subterana a conductei constau in:

•	executia a doua gropi de pozitie;

•	indepartarea izolatiei de bitum prin razuire pe o lungime de 5 m in sol la fiecare din capetele supratraversarii;

•	curatirea prin sablare a conductei pe lungim de 5 m in sol;

•	aplicarea  izolatiei cu benzi aplicate la rece de tip foarte intarit;

•	verificarea calitatii izolatiei;

•	astuparea gropii;

•	refacere insulelor de protectie prin betonare.

Lucrarile de intretinere/reparatie la partea aeriana a supratraversarii constau in:

•	indepartarea izolatiei din benzi aplicate la rece pe o lungime de 1 m de la suprafata solului;

•	sablarea conductei prin utilizarea dispozitivelor de sablare ;

•	aplicarea de rasini epoxidice cu grosimea de minim 3 mm pe 1 m de la iesirea respectiv intrarea in sol;

•	vopsire.

Pentru grinzi si console se vor realiza urmatoarele lucrari:

•	se indeparteaza stratul de oxid si se reface protectia anticorosiva prin vopsire conform procedurii prezentate;

•	se va inlocui materialul izolator dintre conducta si bratarile de prindere. Materialul izolator ce se va utiliza in locul covoraselor de cauciuc existente, va fi  placa de teflon de minim 15 mm grosime.

•	se verifica starea reazemelor mobile cu role si a celor fixe si se inlocuiesc reazemele deteriorate sau cele blocate, verificandu-se elementele de izolare;

•	pentru elementele auxiliare ale reazemelor mobile (placi, opritoare, gusee, ec.) se indeparteaza stratul de oxid si se reface protectia anticoroziva.

Reizolarea conductei subterane presupune urmatoarele lucrari:

a) Decopertarea zonei in care se vor efectua lucrarile de reizolare. Decopertarea se va executa mecanizat pana la distanta maxima de apropiere de 0,2 m fata de conducta. Sub aceasta distanta pamantul se va indeparta manual fara a atinge suprafata conductei cu muchii ascutite. Sapatura se va realiza manual cu 0,5 m sub generatoarea inferioara a conductei.

b) Curatirea suprafetei conductei in zona defectului. Indepartarea urmelor de pamant se va face cu perii de plastic si de sarma.

d) Indepartarea izolatiei de protectie anticorosiva existenta,  fata de defect la care se adauga 2 m suplimentari (1m inainte de defect si 1 m dupa defect).

c) Izolarea tronsoanelor de conducta la care se va interveni pentru repararea defectelor se va realiza cu un sistem de izolatie anticoroziv foarte intarit pe baza de caucuic butilic pe suport de polietilena, cu grosimea totala de cel putin 3 mm, aplicata la rece. Toate suprafetele supuse izolarii in santier se vor curata mecanizat prin jet abraziv (sablare). Inainte de aplicarea izolatiei noi la tronsoanele la care s-a intervenit, toate defectele mici de coroziune, care nu se repara prin aplicarea de kit-uri de reparare (cu cele cu lipsa de material sub 30%) dar care sunt identificate dupa curatare, se vor proteja utilizand inhibitori de coroziune si materiale de umplere pentru refacerea suprafetei materialului tubular. Dupa aplicarea inhibitorilor de coroziune, cavitatile defectelor se vor umple cu materiale compozite pe baza de rasini epoxidice pentru refacerea fizica a suprafetei exterioare a materialului tubular. Dupa intarire, zonele respective se vor netezi prin slefuire cu hartie abraziva prntru a preveni deteriorarea sistemului de izolare ce urmeaza a fi aplicata.

d) Se efectueaza operatiile tehnologice din etapa de reparare propriu-zisa a defectelor, specifice procedeului de reparare utilizand materiale pe baza de mastic cu rasini epoxidice rezistent la temperaturi ridicate. Repararea se va executa numai de personal autorizat pentru acest tip de reparatii.

e) Dupa aplicarea masticului pe baza de rasini epoxidice rezistent la temperaturi ridicate se sudeaza petecul adecvat defectului, dupa care se pregateste zona respectiva prin aplicarea unui strat de compozit cu mastic bituminos cauciucat, care se niveleaza asfel incat sa nu apara goluri.

Repararea va fi executata de o firma specializata pentru acest tip reparatii si va cuprinde cel putin urmatoarele operatii:

f) Refacerea izolatiei de protectie anticorosiva pe tronsonul de conducta pe care s-au efectuat lucrarile de mentenanta. Refacerea izolatiei se va executa cu un sistem de izolare de tip „foarte intarit” C50 de cel putin 3 mm.

g) Verificarea izolatiei aplicate se executa  pe tronsoane de conducta.

h) Acoperirea tronsonului de conducta pe care s-au efectuat lucrarile de mentenanta, prin umplerea cu pamant si compactarea santului in care este amplasat tronsonul de material tubular reizolat si refacerea terenului din zona de lucru si redarea sa la starea initiala (refacerea stratului vegetal, efectuarea de araturi si de operatii de fertilizare a solului etc.).

Dupa efectuarea lucrarilor de reizolare pe tronsoanele mentionate, santul se va umple manual cu pamant maruntit si cernut pana la 20 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. Compactarea se va efectua manual, in straturi de 20 cm. Restul umpluturii se poate executa si compacta mecanizat. Stratul vegetal se va repartiza uniform. Terenul va fi readus la starea initiala.

Conform Certificatului de urbanism nr. 58/753/19.04.2019, emis de Consiliul Judetean Tulcea, destinatia terenurilor propusa prin planurile urbanistice generale aprobate: traseu al unor conducte de transport gaze naturale, retele de imbunatatiri funciare, teren arabil, pasune, ape.

Conform Certificatului de urbanism nr. 121/12.11.2018, emis de Consiliul Judetean Constanta, destinatia terenurilor stabilita prin planurile urbanistice generale aprobate: teren agricol, teren cu destinatie speciala -TDS, zona producere energie electrica.

Racordarea la retele utilitare existente in zona

In etapa de executie a proiectului si in perioada de operare  nu este necesara racordarea la retele utilitare (alimentare cu apa, sistem de canalizare, alimentare cu energie electrica).

Gospodarirea deseurilor- deseurile vor fi colectate selectiv si predate catre un operator autorizat.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul utilajelor pentru executia si transportul materialelor necesare in zona de lucru se va face folosind drumurile existente. Prin proiect nu sunt prevazute cai noi de acces.

Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier pentru judetul Tulcea se va stabili in cadrul SMG Isaccea (obiectiv existent) amplasata in localitatea Isaccea, iar pentru judetul Constanta in cadrul Sector Navodari (obiectiv existent) al Transgaz amplasat in localitatea Navodari.

b)cumularea cu alte proiecte existente si /sau aprobate: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: nu este cazul.

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate:

In timpul executiei lucrarilor rezulta deseuri menajere si deseuri din constructii, vor fi valorificate/eliminate prin agenti economici autorizati.

Toate deseurile generate in timpul lucrarilor de executie se vor colecta/depozita in spatii special amenajate, pe categorii de deseuri si predate catre operatori autorizati pentru valorificare/eliminare .

e)poluarea si alte efecte negative - emisiile vor rezulta in perioada de executie a lucrarilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrarile efective realizate pentru executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009-2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) riscul de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice – nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana – de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice – nu este cazul.

2) Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: in extravilanul comunelor Nalbant, Mihai Bravu si Baia, jud. Tulcea si extravilanul comunelor Fantanele, Cogealac, Gradina, Targusor, jud. Constanta

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona si din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale raurilor – nu este cazul

-zone costiere si mediul marin – nu este cazul;

-zone montane si forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes national, comunitar, international – amplasamentul se suprapune partial cu ROSCI0201 Podisul Nord-Dobrogean in jud. Tulcea iar in jud Constanta amplasamentul se suprapune partial cu ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, ROSPA0019 Cheile Dobrogei, si se afla la o distanta de aproximativ 94 m fata de limita Rezervatiei Recifii Jurasici Cheia.

-zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica– amplasamentul se suprapune partial cu ROSCI0201 Podisul Nord-Dobrogean in jud. Tulcea iar in jud Constanta amplasamentul se suprapune partial cu ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, ROSPA0019 Cheile Dobrogei, si se afla la o distanta de aproximativ 94 m fata de limita Rezervatiei Recifii Jurasici Cheia;

-zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri– nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populatiei – nu este cazul;

- peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – conform punctului de vedere emis de DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TULCEA- este necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potential

- importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata – impact minor, se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

- natura impactului – implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu si lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calitatii aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ, doar pe perioada de constructie si se va limita doar la perimetrul studiat fara a fi afectate conditiile de viata ale speciilor din zona.

- natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul.

- intensitatea si complexitatea impactului: impactul determinat de lucrarile de constructie, nu sunt de natura sa determine efecte negative permanente pe termen mediu si lung. Se estimeaza ca lucrarile vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului: pe durata de implementare si exploatare a proiectului va fi redusa;

- debutul, durata, frecventa si reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrarilor de investitie. Dupa finalizarea lucrarilor se estimeaza un impact neutru;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectiva a impactului: pamantul va fi depozitat pe terenul amplasamentului. Se va utiliza material absorbant in cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucreaza.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate – amplasamentul amplasamentul se suprapune partial cu ROSCI0201 Podisul Nord-Dobrogean si ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, ROSPA0019 Cheile Dobrogei, si se afla la o distanta de aproximativ 94 m fata de limita Rezervatiei Recifii Jurasici Cheia, dar nu va afecta integritatea ariilor naturale protejate si nici speciile sau habitatele pentru care au fost desemnate aceste arii protejate deoarece:

-	Proiectul este amplasat pe un teren antropizat, inclus in categoria arabil, pasune, ape, cai de comunicatii rutiere, parc eolian pe care nu se regasesc specii sau habitate de interes comunitar sau alte specii protejate care sa fie afectate;

-	Prin realizarea proiectului nu se vor reduce/fragmenta habitatele de interes comunitar, nu se vor reduce populatiile speciilor de interes comunitar, nu se vor afecta factorii care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariilor naturale protejate, nu se vor produce modificari ale  structurii si/sau functiilor ariilor protejate de interes comunitar, si nu vor fi utilizate resursele naturale de care depinde biodiversitatea.

Conditii necesare implementarii proiectului sunt urmatoarele:

-	Se vor lua toate masurile necesare evitarii poluarii factorilor abiotici (apa, aer, sol si subsol) si biotic (flora si fauna), precum si pentru reducerea impactului generat de proiect asupra biodiversitatii;

-	In cazul producerii accidentale a vreunui prejudiciu se vor anunta in cel mai scurt timp atat autoritatile competente pentru protectia mediului, cat si administratorul ariei naturale protejate, in vederea stabilirii masurilor de remediere ce vor fi puse in aplicare de cel care a produs prejudiciul;

-	Se va utiliza suprafata minima necesara repararii conductei si vor evita pe cat posibil zonele invecinate;

-	Deseurile vor fi permanent indepartate pentru ca speciile de pasari sa nu fie atrase de posibile surse de hrana oferite de acestea (ex. deseuri menajere);

-	In cazul in care in timpul realizarii lucrarilor se constata prezenta unor exemplare de pasari, amfibieni sau reptile, cuiburi de pasari in frontul de lucru, pentru diminuarea impactului asupra acestora se recomanda colectarea indivizilor/cuiburilor de pe amplasament si relocarea in habitate potrivite, departe de sursele de impact produs in perioada de executie a lucrarilor;

-	Limitarea accesului personalului de lucru in imprejurimile zonelor destinate lucrarilor;

-	Limitarea circulatiei autovehiculelor si utilajelor de constructie la o viteza corespunzatoare astfel incat avifauna care zboara aproape de sol sa aiba timp de a se retrage din calea pericolelor;

-	Amplasarea echipamentelor de lucru in zone strict delimitate;

-	Marcarea fronturilor de lucru;

-	Utilizarea unor utilaje si echipamente pentru realizarea lucrarilor care sa produca un nivel minim de zgomot si vibratii, performante, putin poluante si silentioase, astfel incat speciile de avifauna sa nu fie afectate;

-	Se va interzice ranirea, braconarea, colectarea si utilizarea de orice fel a resurselor naturale din ariile naturale protejate: plante, oua si pui de pasari etc.;

-	Se va monitoriza implementarea masurilor de reducere a impactului, precum si eficienta acestora iar, in cazul in care impactul asupra speciilor persista se vor stabili masuri suplimentare.

Titularul a obtinut Aviz nr. .......... emis de APNMM.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa - titularul a obtinut:

- AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR nr. 66/15.10.2018 emis de SGA Tulcea si are obligatia respectarii conditiilor impuse prin acest act:

Beneficiarul si proiectantul vor urmari indeaproape executarea lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligatia sa anunte orice modificare fata de prevederile prezentului aviz cu o saptamana inainte de producerea acesteia;

Responsabilitatea privind dimensionarea lucrarilor revine, integral, proiectantului si elaboratorului documentatiei tehnice de fundamentare;

Dupa realizarea investitiei, constructorul va degaja amplasamentul de lucrarile provizorii si, dupa caz, si din celelalte zone de executie a obiectivului, care ar putea afecta functionalitatea ulterioara a lucrarilor existente;

In perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile ce se impun pentru evitarea poluarii apelor, pentru protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate si se va respecta intocmai solutiile de reparatii si intretinere din documentatia tehnica, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Prin efectuarea lucrarilor de reparatii si intretinere, nu se vor aduce modificari sectiunii albiilor cursurilor de apa.

Se vor reface consolidarile de maluri ale albiilor afectate prin executarea lucrarilor de reparatii a conductelor.

Dupa terminarea executiei lucrarilor, constructorul are obligatia sa elimine toate deseurile rezultate, in locuri amenajate puse la dispozitie de administratia locala;

Depozitele de materiale se vor face in afara partii carosabile, astfel incat sa nu blocheze lucrarile traficul restrictionat;

Dupa terminarea executiei lucrarilor, terenurile pe care s-au depozitat materiale se vor reda in conditiile in care au fost atribuite.

In cadrul proiectului se vor prevede dotari speciale pentru interventie in caz de poluare accidentala, atat in timpul executiei lucrarilor, cat si in perioada de exploatare;

In cazul producerii unei poluari accidentale, intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului si respectiv constructorului;

Se interzice depozitarea deseurilor din constructii, a materialelor si stationarea utilajelor in zona adiacenta lucrarilor, sau pe calea de acces la acestea;

In cazul modificarii unor solutii a lucrarilor proiectate sa anunte emitentul avizului de gospodarire a apelor;

Posesorul avizului de gospodarire a apelor are obligatia sa notifice, in scris, S.G.A. Tulcea despre data de incepere a executiei lucrarilor, cu zece zile inainte de aceasta;

Prezentul aviz nu scuteste beneficiarul de obtinerea altor avize/autorizatii cerute de legislatia in vigoare, si in mod special avizele (puncte de vedere) prevazute prin certificatele de urbanism;

Beneficiarul va informa in ziarul local publicul privind intentia sa referitoare la investitia propusa conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1044 / 2005.

- AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR nr. 94/07.10.2019 emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL CONSTANTA si are obligatia respectarii conditiilor impuse prin acest act:

- Se vor solicita si obline, inainte de inceperea lucrarilor, toate avizele autonzatile necesare, conform legii.

- In timpul executarii lucrarilor sa nu afecteze calitatea apelor subterane si de suprafata.

- Repararea supratraversarilor cursurilor de apa Cogealac si Casimcea nu se vor realiza in perioadele de ape mari.

- Sa nu execute lucrari in albia minora a cursurilor Cogealac si Casimcea, domeniu public al statului aflat in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane.

- Se interzice depozitarea oricaror tipuri de materiale in albiile si in zonele de protectie a cursurilor de apa.

- In timpul executarii lucrarilor sa nu afecteze stabilitatea maluriloi cursurilor de apa. Dupa finalizarea lucrarilor se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, materiale sau alte deseuri terenul se va aduce la starea initiala.

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrarilor revine, integral, proiectantului si elaboratorului documentatiei tehnice de fundamentare.

- In cazul producerii unor poluari accidentale in timpui ðxecutiei lucrarilor, intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului.

- Beneficiarul are obligatia sa anunge in scris Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral despre data de incepere a lucrarilor, cu 10 zile inainte de aceasta, precum data de finalizare a acestora.

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unitatilor instalatiilor retelei nationale de observatii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor insemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a statiilor de determinare automata a calitatii apelor a altora asemenea.

- Sa permita accesul personalului de gospodarire a apelor in incinta obiectivului, in scopul indeplinirii atributiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificata completata.

Conditiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele si specificatiile din documentatia tehnica precum si legislatia de mediu in vigoare; se vor respecta masurile prevazute prin proiect in vederea diminuarii impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, in vigoare.

- lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

- este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate cu noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deseurile menajere si cele rezultate in timpul executarii lucrarilor, vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizata in acest sens.

- titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si valorificate prin agenti economici autorizati;

- deseurile reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

- deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate.

- se interzice evacuarea deseurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate.

- organizarea de santier pentru lucrarile prevazute prin proiect va fi amplasata in incinta amplasamentului si se va avea in vedere urmatoarele:

  - organizarea de santier va ocupa suprafete cat mai reduse;

  - organizarea de santier se va realiza astfel incat impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derularii lucrarilor prevazute prin proiect, sa fie cat mai redus;

  - se interzice spalarea utilajelor/vehiculelor in zona de lucru aferenta sau in zona organizarii de santier;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se vor depozita in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12574-87 – AER DIN ZONELE PROTEJATE. Conditii de calitate;

  - pe perioada de executie a lucrarilor, zgomotul produs de activitatile de pe amplasament nu trebuie sa depaseasca nivelul de presiune acustica, conform SR 10009-2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui in saci, tratarea de catre firme autorizate/depozitarea in depozite de deseuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul, in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora;

- raportarea imediata la APM Tulcea si GNM –CJ Tulcea in cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentala;

- beneficiarul raspunde de realizarea corecta a lucrarilor propuse, respectand conditiile  prezentate in memoriul de prezentare;

- daca terenurile cu destinatia de spatii verzi vor fi afectate in mod accidental in timpul realizarii proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de functionalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologica a zonelor afectate temporar si readucerea lor la starea si functionalitatea initiala);

- la finalizarea lucrarilor se va notifica APM Tulcea, in vederea intocmirii procesului verbal de constatare a realizarii lucrarilor prevazute in actul de reglementare. Procesul-verbal incheiat de APM Tulcea la verificarea respectarii prevederilor prezentei decizii, se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta conditiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 58/753 din 19.04.2019, emis de Consiliul Judetean Tulcea si certificatul de urbanism nr. 121 din 12.11.2018 emis de Consiliul Judetean Constanta ;

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile ori omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie neguvernamentala care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se ataca in instanta odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.

Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului au obligatia sa solicite autoritatii publice emitente a deciziei prevazute la art. 21 alin. (3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la art. 22 alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de solutionare a plangerii prealabile prevazuta la art. 22 alin. (1) este gratuita si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Avizat: Sef Serviciu 					Avizat: Sef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizatii 				Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU			ing. Elena MICU

Intocmit: Ecol. Ruxandra SUSAN/06.11.2019/11:04

A.A.A. .................../.................11.2019

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv si unul la dosar acte de reglementare.