DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de OUAI FRUVINIS, cu sediul în jud. Tulcea, oras Isaccea, str.Avram Iancu, nr.62, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 10125/08.07.2019, şi a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 11677/07.08.2019, în baza:

-Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedinței Comisiei  Tehnice de Analiza din data de 10.09.2019, că proiectul „Modernizarea plotului de irigatii SPP1 din amenajarea de irigatii Isaccea, jud. Tulcea”, propus a se amplasa în extravilanul localitatii Isaccea, T39, Li472, T41, Li479, T47, Li583, Li585, Li589, Li594, Li595, T48, Li605, Li607, T49, Li610, Li614, Li621, , T51, Li631, Li634, T52, Li642, T53, Li648, Li650, T88, Li1268, T89, Li1281, Li1283, T90, Li1286, Li1294, T49, Li614 (S.P)/1220, jud.Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr.2, la punctul 13 lit. a ) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

c) proiectul propus intra sub incidenta art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, conturul proiectului se afla la limita RBDD, ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie si ROOSCI0065 Delta Dunarii, un singur punct din traseul conductelor se afla la limita RBDD, restul nu se suprapun cu ariile naturale protejate.

d) proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicele proiectului

a). Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul prevede lucrări de modernizare a rețelei de conducte îngropate şi achiziționarea de echipamente de irigații.

Reţeaua de conducte îngropate.

Apa necesară irigaţiilor este adusă în reţeaua de conducte prin intermediul staţiei SPP 1.

Amenajarea interioară, deservită de staţia SPP 1, constă dintr-o conductă de transport  CS, care alimentează conductele de distribuţie (antenele): de la A1 până la A 11.

Lungimile rețelei de conducte îngropate ce vor fi modernizate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Lucrări prevăzute:

A. Montarea conductei secundare:

- se montează conducta secundara CS pe lungimea de 2689 m din: PAFSIN Dn 600 mm, L = 1077 m; OL Dn 600 mm, L = 52m; PAFSIN Dn 500 mm, L = 586 m; OL Dn 500mm, L = 16 m; PAFSIN Dn 400 mm, L = 573 m; OL Dn 400 mm,L = 32 m; PEHD D 280 mm, L = 277 m; OL Dn 250 mm, L = 76 m.

La intersecția conductei secundare cu antenele de irigații s-au stabilit 14buc. noduri hidrotehnice, ce vor fi executate astfel:

- nodul nr. 1, pe CS, la intersecția CS cu CA și drum de exploatare (care cuprinde: îmbinare OL-PAFSIN Dn 600 mm = 1buc.; țeavă OL Dn 600 mm, L = 22m);

- nodul nr. 2, pe CS (care cuprinde: cot OL 45° Dn 600mm, R=D; îmbinare OL-PAFSIN Dn 600 mm - 2buc; masiv ancoraj – 2buc; țeavă OL Dn 600mm, L = 3m);

- nodul nr. 3, pe CS, instalație aerisire dezaerisire Dn 150 mm (care cuprinde: flanșă OL sudată, Dn 1580mm, Pn 10; îmbinare OL-PAFSIN Dn 600mm – 2buc; masiv ancoraj – 2buc; țeavă OL Dn 150mm, L = 1,5m; țeavă OL Dn 600mm, L = 6m);

- nodul nr. 3`, pe CS (care cuprinde: cot OL 45° Dn 600mm, R=D; îmbinare OL-PAFSIN Dn 600 mm - 2buc; masiv ancoraj; țeavă OL Dn 600mm, L = 3m);

- nodul nr. 4, pe CS, la intersecția CS cu DE (care cuprinde: îmbinare OL-PAFSIN Dn 600mm – 2buc; masiv ancoraj – 2buc; țeavă OL Dn 600mm, L = 5m);

- nodul nr. 5, pe CS, la intersecția CS/A3 (care cuprinde: cot OL 45° Dn 600mm, R=D; îmbinare OL-PAFSIN Dn 600 mm - 2buc.; masiv ancoraj – 3buc; țeavă OL Dn 600mm, L = 15m);

- nodul nr. 6, pe CS, la intersecția CS/A4/A5 (care cuprinde: îmbinare OL-PAFSIN Dn 600 mm; îmbinare OL-PAFSIN Dn 500 mm; reducție OL 600/500; masiv ancoraj; țeavă OL Dn 500mm, L = 2m; țeavă OL Dn 600mm, L = 8m;

- nodul nr. 7, pe CS, la intersecția CS cu DE (care cuprinde: îmbinare OL-PAFSIN Dn 500mm – 2buc.; masiv ancoraj – 2buc; țeavă OL Dn 500mm, L = 7m);

- nodul nr. 8, pe CS, la intersecția CS/A6/A7 (care cuprinde: cămin beton armat; compensator de montaj Dn 400mm, Pn 10; flanșă OL sudată Dn 400mm, Pn 10; îmbinare OL-PAFSIN Dn 500 mm; îmbinare OL-PAFSIN Dn 400 mm; reducție OL 500/400 mm; robinet fluture Dn 400mm, Pn 10; țeavă OL Dn 500mm, L = 11m; țeavă OL Dn 400mm, L = 1m);

- nodul nr. 9, pe CS, la intersecția CS cu conducta de gaz (care cuprinde: cot OL 45° Dn 400mm, R=D – 2buc. ; îmbinare OL-PAFSIN Dn 400 mm - 2buc.; masiv ancoraj – 2buc.; țeavă OL Dn 400mm, L = 22m);

- nodul nr. 10, pe CS, la intersecția CS/A8/A9 (care cuprinde: adaptor flPEHD+flanșă OL liberă Dn 280mm; flanșă OL sudată Dn 250mm, Pn 10; îmbinare OL-PAFSIN Dn 400 mm; reducție OL 400/250 mm; țeavă OL Dn 250 mm, L = 1m; țeavă OL Dn 400mm, L = 9m);

- nodul nr. 11, pe CS, la intersecția CS cu conducta de gaz (care cuprinde: adaptor flansă PEHD+flanșă OL liberă Dn 280mm – 2buc.; cot OL 45° Dn 250mm, R=D – 4buc; flanșă OL sudată Dn 250mm, Pn 10 – 2buc; masiv ancoraj – 2buc.; țeavă OL Dn 250 mm, L = 30m);

- nodul nr. 12, pe CS, la intersecția CS cu conducta de gaz (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 280mm – 2buc.; cot OL 45° Dn 250mm, R=D – 4buc.; flanșă OL sudată Dn 250mm, Pn 10 – 2buc.; masiv ancoraj – 2buc.; țeavă OL Dn 250 mm,L = 18m);

- nodul nr. 13, pe CS, la intersecția CS/A10/A11 (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă D 280mm; cot OL 45° Dn 250mm, R=D; flanșă OL sudată Dn 250mm, Pn 10; țeavă OL Dn 250 mm, L = 27m);

B. Montarea conductei pe antenele de irigații:

- se montează antena A1 pe lungimea de 235m cu conductă de PEHD Pn 10, cu De 180mm pe lungimea de 233m; cu țeavă OL Dn 150mm pe lungimea de 2m;

-  nod 3 -  antena A1 din CS (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă D 180mm; flanșă OL sudată Dn 150mm, Pn 10; RSPCO Dn 150mm, Pn10; țeavă OL Dn 150 mm,L = 2m);

- se montează antena A2 pe lungimea de 1185m cu conductă de PEHD Pn 10, cu D 280mm pe lungimea de 507m; cu țeavă OL Dn 250mm pe lungimea de 99m; cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 225mm pe lungimea de 579m;

-  nod 3 -  antena A2 din CS (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă D 280mm; flanșă OL sudată Dn 250mm, Pn 10; RSPCO Dn 250mm, Pn10; țeavă OL Dn 250 mm, L = 2m);

-  nod 14 -  antena A2 ocolire stâlp LEA (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 280mm – 2buc; cot OL 90° Dn 250mm, R=D – 4buc; flanșă OL sudată Dn 250mm, Pn 10 – 2buc.; țeavă OL Dn 250 mm,L = 93m);

-  nod 15 subtraversare drum de exploatare de către antena A2 (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă D 280mm – 2buc.; flanșă OL sudată Dn 250mm, Pn 10 – 2buc; țeavă OL Dn 250 mm, L = 4m);

- se montează antena A3 pe lungimea de 1142m cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 280mm pe lungimea de 761m; cu țeavă OL Dn 250mm pe lungimea de 33m; cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 225mm pe lungimea de 348m;

-  nod 5 -  antena A3 din CS (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 280mm; flanșă OL sudată Dn 250mm, Pn 10; RSPCO Dn 250mm, Pn10; țeavă OL Dn 250 mm,L = 2m);

-  nod 16 -  subtraversare drum de exploatare și CA de către antena A3 (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD + flanșă OL liberă Dn 280mm – 2buc; flanșă OL sudată Dn 250mm, Pn 10 – 2buc; masivancoraj – 2buc; țeavă OL Dn 250 mm, L = 26m);

- se montează antena A4 pe lungimea de 324m cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 180mm pe lungimea de 322m; țeavă OL Dn 150 mm, L = 2m;

- nod 6 -  antena A4 din CS (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 180mm; flanșă OL sudată Dn 150mm, Pn 10; RSPCO Dn 150mm, Pn10; țeavă OL Dn 150 mm,L = 2m);

-  nod 18 -  subtraversare drum de exploatare de către antena A4 (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 180mm – 2buc.; flanșă OL sudată Dn 150mm, Pn 10 – 2buc.; masiv ancoraj – 2buc.; țeavă OL Dn 150 mm, L = 4m);

- se montează antena A5 pe lungimea de 680m cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 225mm pe lungimea de 396m; cu țeavă OL Dn 200mm pe lungimea de 4m; cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 180mm pe lungimea de 280m;

- nod 6 -  antena A5 din CS (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 225mm; flanșă OL sudată Dn 200mm, Pn 10; RSPCO Dn 200mm, Pn10; țeavă OL Dn 200 mm, L = 4m);

- se montează antena A6 pe lungimea de 666m cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 225mm pe lungimea de 324m; cu țeavă OL Dn 200mm pe lungimea de 4m; cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 180mm pe lungimea de 338m;

- nod 8 -  antena A6 din CS (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 225mm; flanșă OL sudată Dn 200mm, Pn 10; RSPCO Dn 200mm, Pn10; țeavă OL Dn 200 mm, L = 4m);

- se montează antena A7 pe lungimea de 836m cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 280mm pe lungimea de 538m; cu țeavă OL Dn 250mm pe lungimea de 2m; cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 225mm pe lungimea de 296m;

- nod 8 -  antena A7 din CS (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 280mm; flanșă OL sudată Dn 250mm, Pn 10; RSPCO Dn 250mm, Pn10; țeavă OL Dn 250 mm, L = 2m);

- se montează antena A8 pe lungimea de 534m cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 315mm pe lungimea de 322m; cu țeavă OL Dn 300mm pe lungimea de 2m; cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 225mm pe lungimea de 210m;

- nod 10 -  antena A8 din CS (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 315mm; flanșă OL sudată Dn 300mm, Pn 10; RSPCO Dn 300mm, Pn10; țeavă OL Dn 300 mm, L = 2m);

- se montează antena A9 pe lungimea de 1256m cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 280mm pe lungimea de 505m; cu țeavă OL Dn 250mm pe lungimea de 28m; cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 225mm pe lungimea de 699m; cu țeavă OL Dn 200mm pe lungimea de 24m;

- nod 10 -  antena A9 din CS (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 280mm; flanșă OL sudată Dn 250mm, Pn 10; RSPCO Dn 250mm, Pn10; țeavă OL Dn 250 mm, L = 4m);

- nod 19, la intersecția A9 cu conducta de gaz, km 0+032 (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă D 280mm – 2buc.; flanșă OL sudată Dn 250mm, Pn 10 – 2buc; masiv ancoraj – 2buc; țeavă OL Dn 250 mm, L = 24m);

- nod 20, la intersecția A9 cu conducta de gaz, km 0+539 (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 225mm – 2buc.; flanșă OL sudată Dn 200mm, Pn 10 – 2buc.; masiv ancoraj – 2buc; țeavă OL Dn 200 mm, L = 6m);

- nod 21, la intersecția A9 cu conducta de gaz, km 0+605 (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 225mm – 2buc; flanșă OL sudată Dn 200mm, Pn 10 – 2buc; cot OL 45° Dn 200mm, R=D; țeavă OL Dn 200 mm, L = 18m);

- nod 22, la intersecția A9 cu drum de exploatare, km 0+718 (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 225mm – 2buc; flanșă OL sudată Dn 200mm, Pn 10 – 2buc; țeavă OL Dn 200 mm, L = 5m);

- se montează antena A10 pe lungimea de 657m cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 180mm pe lungimea de 649m; cu țeavă OL Dn 150mm pe lungimea de 8m;

- nod 13 -  antena A10 din CS (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 180mm; flanșă OL sudată Dn 150mm, Pn 10; RSPCO Dn 150mm, Pn10; țeavă OL Dn 150 mm, L = 4m);

- nod 23 la intersecția A10 cu drum de exploatare (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 180mm – 2buc; flanșă OL sudată Dn 150mm, Pn 10 – 2buc; țeavă OL Dn 150 mm, L = 4m);

- se montează antena A11 pe lungimea de 596m cu conductă de PEHD Pn 10, cu Dn 180mm pe lungimea de 594m; cu țeavă OL Dn 150mm pe lungimea de 2m;

- nod 13 -  antena A10 din CS (care cuprinde: adaptor flanşă PEHD+flanșă OL liberă Dn 180mm; flanșă OL sudată Dn 150mm, Pn 10; RSPCO Dn 150mm, Pn10; țeavă OL Dn 150 mm, L = 2m);

C. Montarea hidranților

Pe conducta secundară au fost prevăzuți 2 hidranți pe conducta de oțel Dn 600mm, prevăzuți cu DAD 3”. Pe antene au fost prevăzute următoarele tipuri de hidranți din polietilenă D x 110mm:

- A1 ( 4 hidranți ) cu împământare

- 3 buc. hidranți normali PEHD Dn 180x110mm;

- 1 buc. hidrant de capăt simplu PEHD Dn 180x110mm;

- A2 ( 15 hidranți ), din care 11buc. cu împământare

- 5 buc. hidranți normali PEHD Dn 280x110mm;

- 1 buc. hidrant PEHD Dn 280x110mm cu DAD 3;

- 1 buc. hidrant pe conductă OL Dn 250 mm

- 6 buc. hidranți normali PEHD Dn 225x110 mm;

- 1 buc. hidrant PEHD Dn 225x110mm cu DAD 3",

- 1 buc. hidrant de capăt PEHD Dn 225x110mm;

- A3 ( 17 hidranți ), din care 8 buc. cu împământare

- 5 buc. hidranți normali PEHD Dn 315 X 110 mm

- 9 buc. hidranți normali PEHD Dn 280x110mm;

- 2 buc. hidrant PEHD D 280x110mm cu DAD 3";

- 1 buc. hidrant pe conductă OL Dn 250mm

- 4 buc. hidranți normali PEHD Dn 225x110mm;

- 1 buc. hidrant de capăt PEHD Dn 225x110mm;

- A4 ( 5 hidranți ) cu împământare

- 3 buc. hidranți normali PEHD Dn 180x110mm;

- 1 buc. hidrant PEHD Dn 180x110mm cu DAD 3",

- 1 buc. hidrant de capăt simplu PEHD Dn 180x110mm;

- A5 ( 10 hidranți ), din care 3buc cu împământare

- 5 buc. hidranți normali PEHD Dn 225x110mm;

- 1 buc. hidrant PEHD Dn 225x110mm cu DAD 3",

- 3 buc. hidranți normali PEHD Dn 180x110mm

- 1 buc. hidrant de capăt simplu PEHD Dn 180x110mm;

- A6 ( 10 hidranți )

- 4 buc. hidranți normali PEHD Dn 225x110mm;

- 1 buc. hidrant PEHD Dn 225x110 mm cu DAD 3",

- 4 buc. hidranți normali PEHD Dn 180x110mm

- 1 buc. hidrant de capăt simplu PEHD Dn 180x110mm;

- A7 ( 12 hidranți ), din care 9 buc. cu împământare

- 7 buc. hidranți normali PEHD Dn 280x110mm;

- 1 buc. hidrant PEHD Dn 280x110mm cu DAD 3",

- 3 buc. hidranți normali PEHD Dn 225x110mm

- 1 buc. hidrant de capăt simplu PEHD Dn 225x110mm;

- A8 ( 8hidranți )

- 4 buc. hidranți normali PEHD Dn 315x110mm;

- 1 buc. hidrant PEHD Dn 315x110 cu DAD 3",

- 2 buc. hidranți normali PEHD Dn 225x110mm

- 1 buc. hidrant de capăt simplu PEHD Dn 225x110mm;

- A9 ( 18 hidranți )

- 7 buc. hidranți normali PEHD Dn 280x110mm;

- 1 buc. hidrant pe conductă OL Dn 250mm cu DAD 3",

- 8 buc. hidranți normali PEHD Dn 225x110mm

- 1 buc. hidrant pe conductă OL Dn 200mm cu DAD 3",

- 1 buc. hidrant de capăt simplu PEHD Dn 225x110mm;

- A10 ( 10 hidranți )

- 8 buc. hidranți normali PEHD Dn 180x110mm;

- 1 buc. hidrant normal PEHD Dn 180x110mm cu DAD 3"

- 1 buc. hidrant de capăt simplu PEHD Dn 180x110mm;

- A11 ( 9 hidranți )

- 7 buc. hidranți normali PEHD Dn 180x110mm;

- 1 buc. hidrant normal PEHD Dn 180x110mm cu DAD 3"

- 1 buc. hidrant de capăt simplu PEHD Dn 180x110mm;

C. Echipamente de udare

Se vor achiziționa:

- 3 instalații de udare prin aspersiune cu tambur și furtun (IATF), cu lungimea furtunului de 300 m, De = 110 mm, dotate și cu debitmetru pentru contorizare apă,

- 2 instalații de udare prin aspersiune cu tambur și furtun (IATF), cu lungimea furtunului de 300 m, De = 110 mm, cu motopompa încorporată de 33CP, dotate și cu debitmetru pentru contorizare apă,

- 3 buc. extensii (cărucioare) cu distribuţie jet pentru livadă.

Aceste instalații de udare vor avea un grad mărit de automatizare și control al funcționării, cu indici calitativi superiori ai udării, la presiuni de 2 atmosfere la hidrant. IATF-urile ce urmează a fi achiziționate vor fi acționate de turbine și vor fi dotate cu un singur aspersor, care să asigure un debit minim Qmin = 500 l/min și un debit maxim de cel puțin Qmax = 800 l/min, la presiunea la hidrant de 2 atm.

Alimentarea cu apă

In perioada de funcţionare, sursa de apă pentru irigaţii este fluviul Dunărea. Stația de punere sub presiune SRP/SPP 1 este alimentată cu apa din fluviul Dunărea, prin stația de pompare de baza SPA Isaccea, ce pompează apa în cuva stației. Plotul SPP 1 se alimentează prin conductele îngropate de irigații sub presiune CP și CS 1 și gravitațional prin conducta îngropată CC 1, pentru care O.U.A.I Fruvinis a încheiat Contract multianual pentru furnizare apă pentru irigații cu ANIF

Alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua existentă.

Asigurarea cu energie electrică se realizeaza din postul trafo existent în cadrul staţiei SPP 1(în administrația ANIF)  prin contract cu furnizorul de energie electrică SC. ENEL ENERGIE SA

Organizarea de șantier:

Organizarea de şantier (S = 200 mp) se va realiza în interiorul amplasamentului, pe toată durata execuţiei lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus. Lucrările se vor executa fără afectarea altor construcţii, instalaţii sau echipări edilitare din vecinătate, fără a cauza prejudicii mediului, persoanelor fizice sau juridice, precum şi fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană;

Organizarea de şantier va fi amenajată conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; se vor amplasa:

-	un panou de identificare a investiƫiei;

-	un container uzinat dotat cu birou şi vestiar;

-	un container pentru depozitarea materialelor și sculelor;

-	un container amenajat pentru servirea mesei;

-	un container metalic pentru colectarea deșeurilor din construcƫii;

-	un container pentru colectarea deşeurilor menajere;

-	2 toalete ecologice pentru colectarea apelelor uzate menajere;

-	un tablou electric cu branșament provizoriu;

-	un pichet PSI (stingǎtoare de incendiu, ladǎ cu nsip, tȃrnǎcop, lopeƫi, gǎleƫi, etc.);

-	instalaƫie de iluminat exterior a organzǎrii de șantier;

b)cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri menajere, de ambalaje şi deşeuri din construcții, care vor fi valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați.

Toate deșeurile generate în timpul lucrărilor de execuție se vor colecta/stoca în spații special amenajate, pe categorii de deșeuri și predate către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare.

e)poluarea și alte efecte negative - emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut de SR 10009/2017 - “Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – nu este cazul

2) Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală și aprobata a terenurilor: amplasamentul este situat în extravilanul localitatii Isaccea, T39, Li472, T41, Li479, T47, Li583, Li585, Li589, Li594, Li595, T48, Li605, Li607, T49, Li610, Li614, Li621, , T51, Li631, Li634, T52, Li642, T53, Li648, Li650, T88, Li1268, T89, Li1281, Li1283, T90, Li1286, Li1294, T49, Li614 (S.P)/1220, jud.Tulcea, cu destinația actuală de livada.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul

-zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

-zone montane și forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – conturul proiectului se afla la limita RBDD, ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie si ROOSCI0065 Delta Dunarii, un singur punct din traseul conductelor se afla la limita RBDD, restul nu se suprapun cu ariile naturale protejate.;

-zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – conturul proiectului se afla la limita RBDD, ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie si ROOSCI0065 Delta Dunarii, un singur punct din traseul conductelor se afla la limita RBDD, restul nu se suprapun cu ariile naturale protejate.;

-zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

-peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – conform punctului de vedere emis de DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TULCEA- este necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – impactul se va manifesta local, pe suprafeţe bine stabilite, numai în zonele de lucru şi nu se va extinde asupra altor zone sau areale sensibile, în condiţiile respectării rnăsurilor propuse de titular prin proiect; proiectul nu este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, deoarece amplasamentul se află la limita RBDD, ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoe şi ROSCI0065 Delta Dunării, un singur punct din traseul conductelor se află la limita RBDD, restul nu se suprapun cu ariile naturale protejate.

- natura impactului – implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu și lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calității aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

- natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul.

- intensitatea și complexitatea impactului: impactul generat de lucrările propuse pe perioada execuţiei, precum şi pe perioada functionării obiectivului va fi redus, se va manifesta temporar numai în zona proiectului;

- probabilitatea impactului: probabilitatea de apariţie a impactului este redusă prin măsurile de prevenire stabilite;

- debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul se va manifesta ca durata în timpul execuţiei proiectului, va fi reversibil, de magnitudine redusă, cu condiţia respectării prevederilor documentaţiei tehnice, a măsurilor propuse de titularul de proiect

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: pământul și nisipul vor fi depozitate pe terenul proprietate, vor fi acoperite cu prelate pentru evitarea antrenării acestora de către vânt. Se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate -      1. Amplasamentul proiectului nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes comunitar , acesta este situat la limita cu ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării-Complexul Razim-Sinoie și Rezervaţia Biosferei Delta Dunării;

Titularul a obtinul Aviz de la ARBDD cu nr. 60/06.09.2019 .

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă – conform punctului de vedere al SGA Tulcea, nu este afectat niciun corp de apă.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizația de construcție au obligația să gestioneze deșeurile din construcții astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexă la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate prin agenți economici autorizați;

- deșeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate.

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate.

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de santier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile, astfel încât calitatea aerului să respecte STAS 12574-87 – AER DIN ZONELE PROTEJATE. Condiții de calitate;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depașească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/ depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – SCJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 62 din 11.09.2017 emis de Primaria Orasului Isaccea;

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vatamată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostință publicului a deciziei.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la art. 22 alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Avizat: Şef Serviciu     				  	Avizat: Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii 				Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU		     		ing. Elena MICU

Întocmit: Elizabeth Varzaru  / 13.09.2019 /ora 13.00

A.A.A........../.................2019

Întocmit în trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv şi unul la dosar acte de reglementare.