DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA VALEA NUCARILOR reprezentată prin LENȚA MARIA, cu sediul în com. Valea Nucarilor, sat Valea Nucarilor, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 8878/30.06.2023, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 10748/10.08.2023 și în baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobata cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedinței Comisiei de Analiză Tehnica din data de 08.08.2023 că proiectul „ÎNFIINȚARE CANALIZARE STRADA COCORILOR, TRONSON 1, ÎN SATUL IAZURILE  STRADA SERGENTULUI  ȘI  STRADA  SULFINEI  ÎN SATUL VALEA NUCARILOR + SUBTRAVERSARE  BLOC  LOCUINȚE VALEA NUCARILOR”, propus a se realiza în intravilanul comunei Valea Nucarilor, jud. Tulcea, satul Valea Nucarilor și Iazurile, teren identificat prin: Strada Cocorilor- nr. cadastral  33101, strada Sergentului- nr. cadastral 34222, Strada Mică -nr. cadastral   34223, Strada Sulfinei -nr. cadastral  34207, 34213 conform certificatului de urbanism nr. 18 din 30.03.2023 emis de COMUNA VALEA NUCARILOR, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, la punctul 10 lit. f) construcţia căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare şi lucrări împotriva inundaţiilor, și la punctul 13 lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

c) proiectul propus  nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare.

d) proiectul propus  nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicele proiectului

a). Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune extinderea rețelei de canalizare pe străzile Cocorilor, Tronson 1, în satul Iazurile, strada Sergentului și strada Sulfinei în satul Valea Nucarilor+ subtraversarea unui  bloc de locuințe în satul Valea Nucarilor.

Rețeaua de canalizare va fi compusă din colectoare de canalizare din tuburi închise din PVC SN4 cu diametrul Dn 250 mm în lungime totală de 1631 m și racorduri de canalizare cu diametrul Dn 160 mm în lungime totală de 249 m.

Rețeaua de canalizare va fi amplasată pe domeniul public la o adâncime ce variază între 1,20 m si 4,00 m. Conductele rețelei de canalizare se vor amplasa, pe cât posibil, în afara părţii carosabile a drumului. Pozarea tuburilor PVC se va face pe un pat de nisip de cel puţin 10cm. Peste tuburile de canalizare se va aşeza un strat de nisip sau pietriş cu Dmax < 5mm, până la cel puțin 10cm deasupra generatoarei superioare a conductei. Lăţimea şanţului de pozare va fi Bmin = 0,70m (>diametrul conductei+400mm), conform SR 4163/3-96.

Pe colectoare vor fi  prevăzute cămine de vizitare realizate din beton, dispuse la cel mult 80 m distanță între ele. Acolo unde va fi necesar vor fi prevazute stații de pompare prefabricate. Conductele de refulare de la statiile de pompare se vor realiza din tuburi PEHD Pn 10, De 110mm, în lungime totală de 190 m.

Subtraversarea drumului judetean se va face prin foraj orizontal dirijat pe o lungime de 12m.

Rețeaua nou realizată va fi racordata la rețeaua de canalizare existentă a localității Valea Nucarilor.

Stația de pompare a apelor uzate prevazuta în proiect (SPAU 2) va fi cu camere de lucru prefabricate din beton și va avea incluse:

-Pompă submersibilă pentru ape uzate - 2 buc (1A+1R);

-Tablou electric de comanda si control TAUT  complet echipat, inclusiv senzori de nivel cu plutitor;

-Coș pentru reținere grosiere, distanţa între bare d=40mm, prevazut cu sistem de ghidare ridicare, construcţie din inox.

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI :

| CENTRALIZATOR CONDUCTE DE CANALIZARE APE MENAJERE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.crt | Strada | Lungimi pe Diametre conducta |  | Camine de vizitare | Camine de racord |
|  |  | Dn 250 | Dn160 | Dn 110 |  |  |
|  |  | [m] |  | [m] | buc. | buc |
| 1 | Strada Sergentului | 681 | 106 |  | 18 | 14 |
| 2 | Strada Sulfinei | 469 | 44 | 190 | 13 | 7 |
| 3 | DJ222C | 128 | 14 |  | 3 | 3 |
| 4 | Strada Cocorilor | 341 | 85 |  | 9 | 8 |
| 5 | Subtraversare DJ222C | 12 |  |  | 2 |  |
|  |  | 1631 | 249 | 190 | 45 | 32 |
| LUNGIME TOTALĂ | 2.070m |

Utilități:

Alimentarea cu apă potabilă  – nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate – după realizarea proiectului rețeaua de canalizare noua va fi racordată la rețeaua de canalizare existentă a localității Valea Nucarilor.

Alimentarea cu energia electrică –nu este cazul.

Alimentarea cu gaze naturale -  nu este cazul.

Organizarea de  șantier –

Incinta organizării de şantier se va amplasa pe un  teren neproductiv care se află în proprietatea comunei Valea Nucarilor și va avea în componență următoarele:

- Parcare pentru vehicule și utilaje;

- Rezervor apa potabilă;

-    Picheți P.S.I.;

-    W.C. ecologice;

-    Baraca.

În incinta destinată organizării de șantier se va nivela și se va așterne un strat de balast pe terenul pus la dispoziție de catre beneficiar unde vor fi amplasate dotarile administrative specificate mai sus.

Pentru lucrările provizorii de organizare de șantier nu este necesar a se va realiza racord de apă și energie electrică, telefoane și alte utilități cu acordul deținătorilor de rețele.

b) cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate: după realizarea proiectului, noua retea de canalizare va fi racordată la rețeaua de canalizare existentă a localității Valea Nucarilor.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: amplasamentul nu se află în arii naturale  protejate.

d) cantitatea și tipurile de deseuri generate/gestionate:

- Deșeuri menajere rezultate din activitatea de organizare de șantier

Aceste deșeuri sunt generate de personalul care va efectua lucrările de construcție efective prevăzute prin proiect. Deșeurile menajere generate sunt clasificate, conform H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv cele nepericuloase, cu modificările și completările ulterioare, în:

- Grupa 20 - deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat:

  - 20 01 01 hârtie și carton;

  - 20 01 08 deșeuri biodegradabile;

  - 20 01 11 textile (lavete, cârpe, etc.);

  - 20 01 39 materiale plastice.

Se va prevedea încheierea unui contract cu o societate autorizată, fiind stabilit astfel ritmul de eliminare, dar și alte obligații specifice pentru beneficiar.

e)poluarea și alte efecte negative - Evaluarea impactului asupra mediului va cuprinde o serie de procedee specifice fiecărei componente a mediului şi va fi realizată atât pentru faza de execuţie cât şi pentru cea de exploatare a lucrărilor;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice –punctul de vedere emis de DSPJ Tulcea, înregistrat la APM Tulcea cu 11817/08.09.2023 proiectul nu necesită aviz DSP.

2) Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul este situat în  intravilanul comunei Valea Nucarilor, jud. Tulcea, satul Valea Nucarilor și Iazurile, teren identificat prin: Strada Cocorilor- nr. cadastral  33101, strada Sergentului- nr. cadastral 34222, Strada Mică -nr. cadastral   34223, Strada Sulfinei -nr. cadastral  34207, 34213 conform certificatului de urbanism nr. 18 din 30.03.2023 emis de COMUNA VALEA NUCARILOR și are ca folosința actuală: drumuri stradale.

b) bogația, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul

-zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

-zone montane și forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, international – nu este cazul;

-zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a  - zone protejate, zonele de protecție

instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;

-zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

-peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic –  conform punctul de vedere nr. 4994/01.08.2023, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 10264/01.08.2023, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, nu este necesar avizul  DJC Tulcea.

3) Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impact minor, nesemnificativ;

- natura impactului – implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu și lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural.

Impactul asupra faunei, florei, calității aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

- natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul.

- intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrări nu este de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă.

- debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de investiție. După finalizarea lucrărilor se estimează un impact neutru.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate  -

- amplasamentul proiectului nu este situat în arii naturale protejate de interes comunitar (ANPIC);

- proiectul nu intersectează ANPIC;

- nu există alte ANPIC în zona de influență al proiectului;

- nu există ANPIC care găzduiește specii de faună care se pot deplasa în zona proiectului;

- nu există ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de implementarea proiectului;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apa – conform  punctului de vedere emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea  înregistrat la APM Tulcea cu nr. 11528/01.09.2023, pentru acest proiect necesită obținerea avizului de gospodărire a apelor.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată pentru valorificare/eliminare.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OUG 92/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr,17/2003are.

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate prin agenți economici autorizați;

- deșeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate.

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor;

- se interzice eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile, astfel încât calitatea aerului să respecte STAS 12574-87 – AER DIN ZONELE PROTEJATE. Condiții de calitate;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/ depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediata la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 18 din 30.03.2023 emis de COMUNA VALEA NUCARILOR;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care indeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritații publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobarii de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu AAA,                                                                            Șef Serviciu CFM

ing. Daniela STRĂINU                                                                           ing.Elena MICU

Întocmit: cons. Cecilia IVANOV / 22.09.2023

A.A.A. .............../22.09.2023