DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## NR.  /xx.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  PRIMĂRIA COMUNEI NUFĂRU, cu sediul în sat Nufăru, str. Domnița Maria, nr. 37, com. Nufăru, județul Tulcea, pentru proiectul „MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA”, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 15200/05.12.2022, a completărilor  cu nr. 6571/09.05.2023 și a depunerii memoriului de prezentare înregistrat la APM Tulcea cu nr. 4646/29.03.2023 și în baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedinței Comisiei de Analiză Tehnica din data de 02.05.2023 că proiectul „MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA” propus a se realiza în intravilanul și extravilanul satului Malcoci sau identificat prin: F12 intravilan – Ds 9/2, Ds 47, Ds 70, Ds 71, Ds 82, Ds 82/1, Ds 135, Ds 232, Ds 242, Ds 293, Ds 296, Ds 342, Ds 368, Ds 369, Ds 385, Ds 386, Ds 454, Ds 540, Ds 551, Ds 551/1, Ds 552, Ds 585, Ds 614, Ds 615, Ds 639, Ds 640, Ds 781, Ds 782, Ds 783, Ds 939, Ds 984, Ds 985, Ds 1058, Ds 1059, Ds 1179, str. Bazinului, str. Câmpului, str. Cimbrului, str. Pajiștei, str. Macului, str. Vișinilor, str. Piersicului, str. Prunului, str. Cireșului, str. Gutuiului, str. Tineretului, str. Ovidiu, zona drumului județean DJ 222C, T 28- P 347 și Extravilan T 23 – 296, comuna Nufăru, jud. Tulcea, conform certificatului de urbanism  nr. 48/4015 din 07.07.2022, emis de Primăria comunei Nufăru, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, la punctul la punctul 13 lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate  sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat parțial suprapus cu ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA Beștepe-Mahmudia;

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

1. Caracteristicele proiectului

a). Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune modernizarea rețelei de apă din comuna Nufăru – sat Malcoci în vederea asigurării debitelor de apă potabilă pentru toate localitățile comunei Nufăru (sat Malcoci, sat Nufăru, sat Victoria și sat Ilganii de Jos). Lucrările se vor efectua doar pe raza satului Malcoci și prevăd:

- Realizarea unui nou foraj F4 de cca 130 m adâncime și echiparea lui, inclusiv realizarea dezinfecției prin montarea unei instalații de clorinare în cabina noului foraj, împrejmuirea forajului pentru asigurarea zonei de protecție sanitară, realizarea brașamentului electric și a iluminatului;

- Montarea unei noi conducte de aducțiune pentru noul foraj F4 din PEHD, PE100, Dn160 mm, în lungime de cca. 2500 m. Conducta de aducțiune va avea montată pe ea cămine de sectorizare, de aerisire și de golire unde este cazul;

- Înlocuirea instalațiilor de clorinare existente la forajele F1 și F2, achiziționarea de pompe de rezervă pentru ambele foraje existente;

- Realizarea în incinta rezervoarelor a unei stații de tratare a apei provenite de la cele 3 foraje, F1, F2 si F4;

- Montarea a 2 rezervoare supraterane de câte 500 mc fiecare conform cerințelor actuale de consum. Rezervoarele vor fi construite din plăci de oțel galvanizat (virole metalice), izolate termic cu plăci de polistiren expandat, și cu geomembrana din EPDM aceasta avînd rolul de a ține apa (membrana, liner din butylena). Vor fi prevăzute cu rezervă intangibilă de incendiu.La momentul actual exista un rezervor care se va demola. Demolarea bazinului existent va face obiectul altui proiect;

- Modernizarea și înlocuirea rețelei de distribuție apă existentă pe o serie de străzi din localitatea Malcoci (în conformitate cu certificatul de urbanism și tema de proiectare) cu conducte PEHD, PE100, Pn10, SDR17, în lungime totală de cca. 14470 m;

- Montarea pe rețeaua de distribuție a 650 branșamente de apă cu cămine apometrice, cu citire la distanță, la limita fiecărei proprietăți în vederea contorizarii consumului de apă potabilă distribuită consumatorilor din localitatea Malcoci;

- Realizarea unui sistem de automatizare și monitorizare a întregului sistem de alimentare cu apă al comunei Nufăru (pompele forajelor să pornească în funcție de nivelurile apei din rezervoarele de stocare prin montarea unor module de transmitere radio - GSM la foraje și la rezervoare și a unor vane electrice montate în stația de tratare (după ce se efectuează tratarea apei) de la care să se poată comuta umplerea fiecăruia dintre cele două rezervoare ).

- Realizarea împrejmuirii noilor rezervoare cu gard din plasă metalică și porți de acces și a iluminatului incintei prin montarea unor stâlpi de iluminat prevăzuti cu panouri fotovoltaice în incinta rezervoarelor.

- Pe străzile unde vor fi conducte de distribuție cu diametrul mai mare sau egală cu Dn110 mm, se vor monta și hidranți de incendiu exteriori subterani Dn 80 mm, la distanțe conform normativelor si legislatiei in vigoare

Terenul pe care urmează să se realizeze lucrările de construire aparţine domeniului public al comunei Nufăru: F12 intravilan – Ds 9/2, Ds 47, Ds 70, Ds 71, Os 82, Ds 82/1, Ds 135, Ds 232, Ds 242, Ds 293, Ds 296, Ds 342, Ds 368, Ds 369, Ds 385, Ds 386, Ds 454, Ds 540, Ds 551, Ds 551/1, Ds 552, Ds 585, Ds 614, Ds 615, Ds 639, Ds 640, Ds 781, Ds 782, Ds 783, Ds 939, Ds 984, Ds 985, Ds 1058, Ds 1059, Ds 1179, str. Bazinului, str. Câmpului, str. Cimbrului, str. Pajiștei, str. Macului, str. Vișinilor, str. Piersicului, str. Prunului, str. Cireșului, str. Gutuiului, str. Tineretului, str. Ovidiu, zona drumului județean DJ 222C, T 28- P 347 și Extravilan T 23 – 296.

Străzile pe care se vor efectua lucrări:

| Nr. crt. | Strada | Lungime conducta propusa (m) | Diametru Dn140 mm (m) | Diametru Dn125 mm (m) | Diametru Dn110 mm (m) | Diametru Dn90 mm (m) | Diametru Dn63 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezervorului | 692 | 692 |  |  |  |  |
| 2 | Rezervorului (racord distribuție existentă) | 18 |  |  |  |  | 18 |
| 3 | Câmpului stanga 2 | 300 |  |  | 300 |  |  |
| 4 | Câmpului dreapta 2 | 300 |  |  | 300 |  |  |
| 5 | Crișan | 517 |  |  | 517 |  |  |
| 6 | DJ stanga 1 | 635 |  | 635 |  |  |  |
| 7 | DJ stanga 2 | 975 |  |  | 975 |  |  |
| 8 | 24 ianuarie | 190 |  |  | 190 |  |  |
| 9 | Primăverii | 1093 |  |  | 554 | 539 |  |
| 10 | Gheorghe Șincai stânga | 731 |  |  | 274 | 457 |  |
| 11 | Gheorghe Sincai dreapta | 726 |  |  | 297 | 429 |  |
| 12 | F.N. | 147 |  |  |  |  | 147 |
| 13 | Călugăreni | 1062 |  |  | 1062 |  |  |
| 14 | Războieni | 119 |  |  |  |  | 119 |
| 15 | Unirii | 990 |  |  |  | 990 |  |
| 16 | Cezar | 353 |  |  |  | 353 |  |
| 17 | Magnoliei | 125 |  |  |  |  | 125 |
| 18 | Speranței 1 | 486 |  |  | 486 |  |  |
| 19 | Speranței 2 | 309 |  |  |  | 309 |  |
| 20 | Crinului | 347 |  |  |  | 347 |  |
| 21 | Toporașilor | 171 |  |  |  |  | 171 |
| 22 | DJ dreapta | 1366 |  | 1366 |  |  |  |
| 23 | 1 Mai | 469 |  |  |  | 469 |  |
| 24 | Dianei | 481 |  |  | 481 |  |  |
| 25 | Avram Iancu | 57 |  |  |  |  | 57 |
| 26 | George Georgescu | 428 |  |  | 428 |  |  |
| 27 | Florilor | 327 |  |  |  | 327 |  |
| 28 | Istriei | 262 |  |  |  | 262 |  |
| 29 | Stejarului | 356 |  |  | 44 | 312 |  |
| 30 | Izvorului | 438 |  |  | 438 |  |  |
|  | Subtotal | 14470 | 692 | 2001 | 6346 | 4794 | 637 |

Pentru montarea conductelor din prezenta investitie va fi nevoie de 4 subtraversari: S1, S2, S6 si S7 și trei traversari (supratraversari) cu conductele în dreptul unor poduri/podețe: S3, S4 si S5. S3 va face traversarea drumului DJ222C.

Lucrările și accesul auto în zona de lucru vor fi semnalizate prin indicatoare de circulație. Deoarece în unele zone rețeaua de distribuție se pozează pe drumul rutier și deoarece se execută și branșamentele, în timpul execuției nu va fi posibilă circulația auto pe unele dintre străzile afectate de prezenta investiție. În acest sens va fi necesară executarea lucrării etapizat, pe tronsoane scurte, care apoi sunt refăcute. Accesul auto se va face doar până în zonele limitrofe șantierului (adiacente zonei de lucru), iar lucrările vor fi semnalizate prin indicatoare de circulație, așa cum va hotări Primaria Nufăru împreuna cu constructorul ce va realiza lucrarea și Poliția Rutieră.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Lucrările se vor realiza pe tronsoane scurte, pentru a afecta cât mai puțin accesul în zonele de lucru. Tranșeele se vor lăsa cât mai puțin timp neacoperite. Acestea vor fi îngrădite și semnalizate. Noaptea nu se vor lăsa tranșee neacoperite. Se va săpa pe porțiunea cuprinsă între două cămine succesive, se vor monta conductele și realiza căminele din beton, se vor efectua probele, după care se va acoperi șanțul și se va trece la următorul tronson. Pentru accesul în curți se vor monta podețe metalice de acces. Zonele în care se va interveni, conform lucrărilor proiectului, se vor ecologiza prin îndepărtarea tuturor categoriilor de deșeuri, iar pamântul decopertat se va aduce la cota inițială. Pentru o refacere rapidă a vegetației pământul va fi depozitat pe orizonturi pedologice.

Utilități

-  Alimentarea cu apă –racordarea se va realiza la rețelele utilitare existente în zonă

-  Evacuarea apelor uzate  - racordarea se va realiza la rețelele utilitare existente în zonă

- Alimentarea cu energie electrică –Pompele de la forajul propus F4, rezervoarele se vor branșa la rețeaua de energie electrică.

- Alimentarea cu energie termică - Containerul cu echipamentele pentru tratarea apei se va încălzi pe perioada de timp friguros prin montarea în interiorul lui a unor radiatoare electrice.

- Managementul deșeurilor – Deșeurile menajere se vor colecta selectiv în pubele și  vor fi preluate de către firma de salubritate locală.

Deșeurile provenite din construcții vor fi predate unui operator economic autorizat pentru reciclarea/reutilizarea deșeurilor.

Deșeurile inerte rezultate în urma operațiilor de revizie, sunt evacuate de pe amplasament prin grija firmelor specializate care execută lucrările respective la conductă.

Deșeurile rezultate în urma operațiilor de mentenanță sunt colectate și predate spre eliminare /valorificare către firme specializate.

Deșeurile periculoase vor fi predate unor operatori economici care dețin autorizație de mediu, licență de transport mărfuri periculoase.

Evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 –privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

Pentru deșeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați pentru colectarea și reciclarea deșeurilor, respectând întru totul prevederile

b) cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate: nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității : Executarea lucrărilor presupune  utilizarea cimentului , nisipului, pietrei , fierului beton, cherestelei și a altor materiale de construcții necesare în etapa de construcție care vor fi achiziționate de la unități specializate.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În timpul execuției lucrărilor rezultă deșeuri menajere și deșeuri din construcții, moloz, materiale plastice, cabluri, etc. Deșeurile generate în timpul lucrărilor de execuție se vor colecta și depozita temporar în spații special amenajate, pe categorii de deșeuri și se vor preda către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare  și sunt reprezentate de:

- deșeuri menajere și asimilabile (hârtie, plastic, sticla, deșeuri alimentare)

- deșeuri de ambalaje (nepericuloase: hârtie, carton, lemn, plastic, sticlă;

- periculoase: ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase;

- deșeuri tehnologice (metalice, lemn, uleiuri uzate, filtre de ulei, resturi de electrozi, anvelope uzate, textile contaminate, etc.);

- deseuri inerte (pământ, nisip, pietriș, beton) provenite din excavări, amenajări.

Deșeurile din perioada de operare sunt generate doar in timpul operațiunilor de asigurare a mentenanței obiectivelor. Vor fi generate următoarele categorii de deșeuri:

- deșeuri tehnologice (metalice, lemn, uleiuri uzate, filtre de ulei, nămoluri provenite de stația de epurare etc.)

- nămol rezultat de la operațiunea de curățare conducta (godevilare).

Cantitățile de deșeuri generate vor putea fi apreciate dupa listele cantităților de lucrări.

e) poluarea și alte efecte negative - emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut de SR 10009/2017 - “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – parcursul executării lucrării, în general proiectul manifestă un impact negativ nesemnificativ.

2) Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul este situat intravilanul satului Malcoci și extravilanul comunei Nufăru, jud. Tulcea și are folosință drumuri, arabil, zonă de protecție a drumului județean conform certificatului de urbanism nr. 48 din 07.07.2022 emis de Primăria orașului Isaccea.

b) bogația, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – amplasamentul se suprapune parțial cu ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razin Sinoe, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia.

c) capacitatea de absorbție mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul

-zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

-zone montane și forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, international – amplasamentul se suprapune parțial cu ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razin Sinoe, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia.

-zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– parțial lucrările se vor executa parțial în ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razin Sinoe, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia;

- zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

-peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – conform punctului de vedere al Direcției Județene pentru Cultură Tulcea înregistrat la APM Tulcea cu nr. 5285/10.04.2023  este necesar avizul DJC.

3) Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impact minor, nesemnificativ.

b)  natura impactului – implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu și lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural.

Impactul asupra faunei, florei, calității aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

c) natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul.

d) intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrări nu este de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă.

f) debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de investiție. După finalizarea lucrărilor se estimează un impact neutru.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate    Proiectul este parțial în ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razin Sinoe, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia, dar nu va afecta semnificativ speciile pentru care a fost desemnate aceaste arii protejate deoarece:

- proiectul, nu presupune lucrări care să ducă la modificări fizice cu un impact semnificativ negativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- activitățile propuse în cadrul proiectului nu presupun modificări în structura și funcțiile habitatelor de interes comunitar care să genereze pierderi din suprafața acestuia, întrucât acestea nu  au fost identificate  în zona lucrărilor propuse;

- prin implementarea proiectului nu vor fi afectate specii sau habitate naturale de interes comunitar, nu se va reduce suprafața habitatelor/numărul speciilor de interes comunitar, nu se vor fragmenta habitate naturale de interes comunitar, impactul negativ generat de realizarea lucrărilor fiind nesemnificativ;

- emisiile și zgomotul produse în timpul realizării proiectului pot avea un impact negativ asupra biodiversității de pe amplasament și din vecinătate, care se va manifesta doar temporar, pe perioada de realizare a lucrărilor.

- obiectivele specifice de conservare ale ariilor naturale protejate, respectiv, asigurarea stării favorabile de conservare pentru habitatele și speciile de interes conservativ prin menținerea sau îmbunătățirea integrității habitatelor, și menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor prevăzute la art.4 din Directiva 2009/147/CE și a speciilor enumerate în Anexa III la Directiva 92/43/CE, au fost analizate în cadrul procedurii de reglementare, iar prin măsurile stabilite proiectul nu va avea un impact negativ semnificativ asupra acestora.

Titularul a obținut avizul nr. 210/12.05.2023 emis de ARBDD , cu următoarele condiții:

•	Respectarea legislației de protecția mediului în vigoare, a legii 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării , a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

•	Respectarea prevederilor din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificării și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

•     Se vor respecta întocmai prevederile art.28, alin (1) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificării și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, ”Sunt interzise activitățile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activități au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecție și conservare a speciilor și habitatelor. Pentru protejarea și conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activitățile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor” ;

•	Recunoșterea în teren, dacă este cazul , a zonelor sensibile (locuri de adăpost, reproducere, hrănire, cuibărit), înainte de începerea activitățilorși aplicarea metodologiilor de lucru cu minim impact.

•	Este interzisă deținerea, uciderea, vănarea, capturarea lor, cât  și perturbareaîn cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație a speciilor de faună strict protejate;

•	Se interzice introducerea pe teritoriul rezervașiei a oricăror specii de floră și faună, fără autorizație, în acest sens.;

•	Evitarea zgomotelor suplimentare care ar putea deranja speciile (populațiile) de interes comunitar din ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe din perimetrul proiectului și din vecinătate- ROSCI0065 Delta Dunării și ;

•	Se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apă, aerului, solului și subsolului) și biotic (florei și faunei) din perimetrul ariilor protejate;

•	Sesizarea în cel mai scurt timp a A.R.B.D.D. Tulcea în legătură cu orice situație de poluare accidentală identificată;

•	Urmărirea permanentă a impactului asupra cadrului natural și în special asupra speciilor menționate în formularele standard ale ariilor naturale protejate (ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe și ROSCI0065 Delta Dunării) aflate în vecinătate, anunțând autoritățile competente pentru protecția mediului cu privire la orice incident care poate să generezeun impact negativ aupra ariilor naturale protejate;

•	Evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate în timpul intervențiilor pe rețelele de canalizare, când este cazul;

•	Este interzisă afectarea altor spații de realizare a lucrărilor de mentenanță, intervenție sau deplasarea utilajelor în afara drumurilor de acces/exploatare existente;

•	Titularul are obligația  de a notifica ARBDD când intervin elementele noi, ncunoscute la data emiterii avizului

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă – Titularul a obținut avizul nr. 14/06.03.2023 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, cu următoarele condiții:

- Beneficiarul va solicita și va obține toate avizele si autorizațiile necesare, conform prevederilor legale;

- Se va respecta documentația tehnicăprezentată pentru obținerea prezentului aviz;

- Lucrările proiectate se vor corela funcțional sub aspect hidrotehnic cu lucrările existente sau programate în zonă;

- În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se  măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine constructorului;

- Lucrările de organizare de șantier se vor executa pe un teren stabilit de primăria localității;

- Beneficiarul are obligația să anunțe în scris Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral- Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea despre data de începere a lucrărilor cu 10 zile înainte de acestea precum și data de finalizarea a acestora;

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrărilor revine, integral, proiectantului și elaboratorului documentației tehnice de fundamentare;

- La finalizarea lucărilor, să anunțe ABA DL – S.G.A. Tulcea, în vederea participării unui reprezentant la recepția lucrărilor;

- La finalizarea lucrărilor, se vor lua măsuri pentru redarea în folosință a terenului pe care a fost organizarea de șantier, în condiții corespunzătoare;

- În cazul schimbării soluției prezentate în documentația tehnoică, se va solicita aviz modificator;

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităților  și instalațiilor rețelei naționale de observații, a reperelor, a mirelor hidrometrice, a stațiilor de determinare automată a calității apelor  și a altor asemenea;

- Dacă pe perioada derulării investiției apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodărire a apelor modificator conform prevederilor Ordinului nr.828/2019 al Ministerului Apelor și Pădurilor.

- Avizul S.G.A nu scutește beneficiarul de obținerea altor avize/autorizații cerutede legislația în vigoare, și în mod special avizele (puncte de vedere) prevăzute prin certificatele de urbanism;

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor;

- se interzice eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată pentru valorificare/eliminare;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel;

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate prin agenți economici autorizați;

- deșeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile, astfel încât calitatea aerului să respecte STAS 12574-87 – AER DIN ZONELE PROTEJATE. Condiții de calitate;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/ depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediata la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. nr. 48/4015 din 07.07.2022, emis de Primăria comunei Nufăru;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vatamată într-un drept al sau ori într-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobarii de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Avizat: Șef Serviciu			                Avizat: Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,                              Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Daniela STRĂINU                                          ing. Elena MICU

ntocmit: ing.  Corina Dumitrascu

Nr.A.A.A.              / 24.05.2023