DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## NR. ... / ...........2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA JURILOVCA, cu sediul în jud.Tulcea, com. Jurilovca, sat Jurilovca, Str. 1 Mai, nr.2, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 4227/21.03.2023, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 4556/28.03.2023 și a completărilor cu nr.5333/10.04.2023 și 5873/24.04.2023 în baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.04.2023 că proiectul „Înființare canalizare în sat Vișina, comuna Jurilovca, județul Tulcea„ propus a se realiza în în  jud. Tulcea,  comuna Jurilovca, sat Vișina, sau identificat prin Plan de încadrare F12 intravilan și extravilan, plan de amplasament conform Certificatului de urbanism nr. 16 din 06.03.2023 eliberat de Primăria Comunei Jurilovca , nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct.10, lit f) construcția căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr.1, lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor,

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului,

c) proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

d) proiectul propus  intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicile proiectului

a). Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Investiția își propune să realizeze un sistem nou de canalizare pentru apele rezultate din localitatea Vișina, care să conțină o rețea centralizată de canalizare pentru colectare și transport a apelor uzate și transportarea acestora prin pompare către rețeaua existentă a localității Jurilovca, conform soluțiilor din cadrul Proiectului Tehnic. Sistemul de canalizare apă uzată menajeră din localitatea Vișina va fi compus din:

- rețea de colectare și transport apă uzată menajeră;

- accesorii pe rețea (cămine de vizitare);

- stații de pompare ape uzate și conducte de refulare aferente;

- cămine de racord amplasate în apropierea proprietăților.

Din punct de vedere tehnologic, lucrările prevăzute în prezentul proiect constau în colectarea apelor uzate menajere din localitate și tranzitarea acestora către rețeaua de canalizare din localitatea Jurilovca, astfel:

- Sistemul de canalizare este prevăzut în sistem divizor. Rețeaua proiectată este de tip menajer, apele meteorice fiind preluate în continuare prin șanțuri și rigole stradale și conduse prin văile de pe teritoriul comunei, respectiv în emisarii naturali din zonă.

- Rețeaua de canalizare are o funcționare în sistem gravitațional și prin pompare în zonele de teren unde condițiile sau cotele de teren nu permit funcționare gravitațională spre stația de epurare.

- Apele uzate menajere colectate din localitate sunt tranzitate prin pompare în rețeaua de canalizare a localității Jurilovca, cu descărcarea apei uzate în căminul de canalizare existent (CVE), amplasat pe strada 1 Mai (DJ 222), primul cămin de vizitare de la intrarea în localitatea Jurilovca, sens mers dinspre localitatea Vișina.

Din punct de vedere constructiv, sistemul de canalizare cuprinde:

- Rețea de canalizare în sistem separativ - cu curgere gravitațională, cu colectoare principale menajere, calculată pentru zona studiată la Quz orar max = 21.15 mc/h = 5.88 l/s. Rețeaua de canalizare în prezenta investiție are o lungime de 12,306.00 ml și se prevede a se realiza din  conducte PVC-KG cu mufă și etanșate cu inel de cauciuc:

- Colectoare PVC-KG, SN4 – Dn 250 mm  pe o lungime de L = 12,306.00 ml;

- Stații de Pompare Ape Uzate: 4 buc.

- Conducte de refulare de la stațiile de pompare ape uzate din tub PEID, PE 100, Pn 6, SDR 26, pe o lungime de L=2,727.85ml, având diametre De75-110mm;

- Pe colectoare au fost prevăzute un număr de 289 cămine de vizitare, amplasate la o distanță de max. 60 m (conform NP133/2022 distanța maximă dintre două cămine de vizitare pe colectoarele de canalizare menajeră este de 80 ml);

- Racorduri: 401 buc.;

Suprafața de teren ocupată de lucrările de colectare și transport a apei uzate menajere, este situată în totalitate pe amplasamentul aferent infrastructurii rutiere și nu sunt necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol, mutări de garduri, demolări de case sau construcții.

Suprafața totală pe care se va realiza prezenta investiție este de 11,941.00mp, iar lucrările de realizare a rețelei de colectare și transport a apei uzate menajere se vor face pe amplasamentul existent, pe domeniul public, fără a se aduce atingere domeniului privat deoarece spațiul de desfășurare a lucrărilor este suficient.

Din punct de vedere al dotărilor, pentru asigurarea funcționării corecte a rețelei de colectare și evacuare ape uzate menajere, se prevăd următoarele echipamente:

- Stații de pompare pentru ape uzate menajere 4 buc.:

  - SPAU 1: Q = 2.60 l/s, Hp = 14.00 mCA;

  - SPAU 2: Q = 4.00 l/s, Hp = 15.00 mCA;

  - SPAU 3: Q = 5.88 l/s, Hp = 30.00 mCA;

  - SPAU 4: Q = 2.60 l/s, Hp = 8.00 mCA.

- Generator Stații de Pompare Ape Uzate: 3 buc.

La dimensionarea sistemului de colectare și transport a apei uzate menajere s-a ținut cont de normativul NP 133-2022, STAS 1846-1/200 și încărcările impuse prin NTPA 002/2012, în sistem divizor.

La pozarea rețelei de canalizare, se va ține cont de utilitățile existente în zonă (curent, gaz, apă, fibră optică etc.), permițându-se mutarea traseului stânga-dreapta cu păstrarea caracteristicilor de pozare a rețelei de canalizare, din profilele longitudinale.

Căminele de vizitare cu D=1000 mm sunt prefabricate din beton, fiind alcătuite din baza căminului, inelele căminului şi conul căminului.Căminele de vizitare vor fi prevăzute la partea superioară cu un inel de beton. Căminele vor fi prevăzute cu ramă şi capac clasa D400.

La partea superioară a căminului se va turna o placă (inel de beton armat). Înainte de instalarea inelului de beton se va monta garnitura de etanșare cu D600mm pe exteriorul reducției căminului între primul și al doilea rând al reducției căminului. Aceasta va asigura etanşarea între reducţia căminului şi inelul de beton.

- Cămine de rupere de pantă

Având în vedere panta foarte mică a tramei stradale și implicit a colectorului de canalizare, s-au prevăzut cămine de rupere de pantă pentru protecția colectoarelor prin limitarea vitezei de curgere și disiparea energiei dar și pentru împiedicarea depunerii suspensiilor în sectiunea de coborâre bruscă a radierului căminului de vizitare.

Pe traseul colectoarelor de canalizare, au rezultat un număr de 2 buc. cămine de rupere de pantă cu diferență de nivel între radierul amonte și bancheta căminului ≤ 0.80m (CM134 și CM291) și 13 buc. cămine de rupere de pantă cu o diferență ≥ 0.80m.

- Stații de Pompare Ape Uzate (SPAU-ri):

Pomparea apei uzate pe rețeaua de canalizare se face prin intermediul a patru stații de pompare ape uzate, fiecare SPAU fiind echipat cu 1A+1R pompe submersibile, având fiecare: Conducte de refulare sub presiune de la statiile de pompare ape uzate menajere, din conducte PEHD, PE100, Pn6, după cum urmează:

  - DJ222 1 buc: SPAU 1 Q= 2.60 l/s și Hp=14.0 mCA, refulare din PEHD, PE100, Pn6, De75mm, L=277.00 ml cu descărcare în CM264 – str. Macului;

  - Str. Nufărului 1 buc: SPAU 2 Q= 4.0 l/s și Hp=15.0 mCA, refulare din PEHD, PE100 Pn6, De90mm, L=654.00 ml cu descărcare în CM270 – str. Macului;

  - Str. Macului 1 buc: SPAU 3 Q=5.88 l/s si Hp= 30.0 mCA, refulare din PEHD, PE100, Pn6, De110mm, L=1455.00ml cu refulare în CVE de pe Drumul Județean 222;

  - Str. Vidrei 1 buc: SPAU 4 Q=2.6 l/s si Hp= 8.0 mCA, refulare din PEHD, PE100, Pn6, De75mm, L=342.00ml cu refulare în CM264 – str. Macului

Stațiile de pompare sunt o adaptare la proiectul tip de stații de pompare pentru ape uzate, montate în cămine din beton prefabricat cu Di=1500mm, complet echipate, alcătuite din:

  - Cămin tip cheson executat din beton prefabricat cu secțiune circulară, având diametru interior Di=1500mm și H variabil, trepte de acces, gură de vizitare, capac carosabil.

Instalația de pompare pentru fiecare stație de pompare ape uzată, se compune din:

- două pompe submersibile 1A+1R cu rotor tip tocător, inclusiv tablou electric și automatizare. La montarea utilajelor, se vor respecta indicațiile cuprinse în cărțile tehnice ale pompelor și în recomandările producătorului;

- fixarea acestora se face prin presarea pe cotul cu picior al refulării, manevrarea pompelor se face pe ghidaj (tijă) cu ajutorul lanțurilor de manevră;

- pe fiecare refulare a pompelor, se montează câte o clapetă antiretur și o vană de închidere cu corp plat cauciucat, ambele pentru ape uzate;

- refulările pompelor, înainte de ieșirea din stația de pompare, se unesc într-un teu și pleacă pe o singură conductă, unică;

- pentru intervenția asupra pompelor, la fiecare pompă se montează o instalație de ghidaj formată din două țevi de ghidaj, un cot cu picior cu flanșă, 2 lanțuri de ridicare, consolă superioară de prindere țevi de ghidaj, piesă ghidaj pompă (piesele se vor achiziționa de la furnizorul pompelor);

- la trecerea conductelor prin pereții stației de pompare, acestea se vor proteja prin piese speciale de trecere prin pereți;

- instalația este complet automatizată, cu senzori de nivel și toate cablurile de forță și comandă aferente pompelor până la tabloul de automatizare a pompelor.

Pe amplasament există rețele de alimentare cu energie electrică, urmând ca stațiile de pompare să fie branșate la sistemul de energie electrică, conform avizului de la operatorul regional.

Organizarea de  șantier – Organizarea de șantier va fi amplasată pe un teren pus la dispoziție de beneficiar (primărie), în momentul începerii execuției lucrărilor. Căile de acces nu vor fi schimbate și nici nu se vor realiza unele noi. Dotări principale ale organizării de șantier:

- împrejmuire;

- platformă balastată;

- container birou și magazie;

- cabină paza;

- punct PSI;

- grup sanitar de tip ecologic care vor fi vidanjate periodic, astfel încât apele uzate menajere nu vor avea un impact semnificativ asupra mediului;

- tablou electric complet echipat;

- indicatoare pentru circulație.

b) cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate: nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În timpul execuției lucrărilor rezultă deșeuri menajere și deșeuri din construcții, care vor fi valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați.

Toate deșeurile generate în timpul lucrărilor de execuție se vor colecta/depozita în spații special amenajate, pe categorii de deșeuri și se vor preda către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare.

e)poluarea și alte efecte negative - emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut de SR 10009/2017 - “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – conform aviz DSPJ Tulcea.

2) Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul este situat în intravilan și extravilan sat Vișina, com. Jurilovca, jud. Tulcea conform Certificatului de urbanism nr. 16/06.03.2023, emis de Primăria Comunei Jurilovca, folosință teren drumuri stradale și drumuri de exploatare.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – se află situat parțial în aria natural protejată ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

-zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

-zone montane și forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, international – se află situat parțial în aria natural protejată ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

-zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a  - zone protejate, zonele de protecție

instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - se află situat parțial în aria natural protejată ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

-zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

-peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic –  conform punct de vedere nr.2164/03.04.2023, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 4908/03.04.2023, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, este necesar aviz DJC Tulcea.

3) Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impact minor, nesemnificativ;

- natura impactului – implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu și lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural.

Impactul asupra faunei, florei, calității aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

- natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul.

- intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrări nu este de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă.

- debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de investiție. După finalizarea lucrărilor se estimează un impact neutru.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate

- Amplasamentul proiectului se suprapune parțial cu ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe și se află în vecinătatea ROSCI0065 Delta Dunării și a RBDD și este situat în intravilanul și extravilanul comunei Jurilovca, sat Vișina, în zonă antropizată, pe care nu au fost identificate habitate sau specii de floră şi faună/avifaună de interes comunitar pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate şi care ar putea fi afectate negativ de implementarea acestuia;

- Prin implementarea proiectului nu se va reduce suprafaţa habitatelor / numărul speciilor de interes comunitar, nu se vor fragmenta habitate naturale de interes comunitar, nu vor fi afectate obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate. Speciile identificate pe amplasament nu sunt specii de interes comunitar;

- Emisiile şi zgomotul produse în timpul realizării proiectului  pot avea un impact negativ pentru biodiversitatea din zona amplasamentului. Pentru reducerea acestuia se vor lua toate măsurile ce se impun ca durata implementării să fie cât mai scurtă;

- Se vor respecta condițiile pentru reducerea impactului negativ asupra biodiversității din vecinătatea și amplasamentul implementării proiectului conform punct de vedere 4933/03.04.2023 al Serviciului CFM-APM Tulcea și conform Avizului 207/24.04.2023 emis de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării înregistrat la APM Tulcea cu nr.5873/24.04.2023.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apa – conform  punctului de vedere emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea  nr.42291/PC/31.03.2023, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 4989/04.04.2023 și a Avizului de gospodărire a apelor nr.23/03.04.2023 cu următoarele condiții:

- Beneficiarul va solicita și va obține toate avizele și autorizațiile necesare, conform prevederilor legale,

- Se vor respecta soluțiile prevăzute în documentație,

- Lucrările proiectate se vor corela funcțional sub aspect hidrotehnic  cu lucrările existente sau programate în zonă,

- În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelorapropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costurirevine constructorului,

- Lucrările de organizare de șantier se vor executa în afara drumurilor, pe un teren stabilit de primăria localității,

- Beneficiarul are obligația să anunțe în scris Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral- Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta

- La finalizarea lucrărilor, să anunțe ABA DL-S.G.A. Tulcea, în vederea participării unui reprezentant la recepția lucrărilor,

- La finalizarea lucrărilor, se vor lua măsuri pentru redarea în folosință a terenului pe care a fost organizarea de șantier, în condiții corespunzătoare,

- Să permită accesul personalului SGA în incinta obiectivyului conform precederilor Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare,

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităților și instalațiilor rețelei naționale de observații, a reperelor, a mirelor hidrometrice, a stațiilor de determinare automată a calității apelor și a altor asemenea,

- Dacă pe perioada derulării investiției apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodărire  a apelor modificator conform prevederilor Ordinului nr.828/2019 al Ministerului Apelor și Pădurilor,

- Avizul  își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor dacă execuția a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată pentru valorificare/eliminare.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OUG 92/2021, cu modificările și completările ulterioare.

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate prin agenți economici autorizați;

- deșeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate.

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate.

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile, astfel încât calitatea aerului să respecte STAS 12574-87 – AER DIN ZONELE PROTEJATE. Condiții de calitate;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/ depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediata la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 16/06.03.2023, emis de Primăria Comunei Jurilovca;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se

modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care indeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritații publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobarii de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu AAA,                                                             Șef Serviciu CFM

Ing. Daniela STRĂINU                                                          Ing.Elena MICU

Întocmit: Alexandru Udrea

A.A.A. .............../26.04.2023