Draft

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.......... din ..07.2023

Ca urmare a solicitării depusă de S.C. LACUL VIOLET S.R.L., cu sediul în satul Murighiol, com Murighiol,  jud. Tulcea, de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire stație distribuție carburanți, spațiu comercial, alimentație publică și spălătorie auto”, propus a se realiza în intravilan mun. Tulcea, str. Babadag, nr. 164, pe terenul identificat prin nr. cad. 31815, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 6990/17.05.2023, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM tulcea cu nr. 7875/08.06.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședintei Comisiei Tehnice de Analiză din data de 11.07.2023, că proiectul Construire stație distribuție carburanți, spațiu comercial, alimentație publică și spălătorie auto”, propus a se realiza în intravilan mun. Tulcea, str. Babadag, nr. 164, pe terenul identificat prin nr. cad. 31815, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2,  pct.  10. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice;

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 la Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului;

- proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicele proiectului.

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Scopul investiției este acela de a construi o stație de distribuție a carburanților, prin amplasarea a trei rezervoare, patru pompe de distribuție produse petroliere protejate de copertină, skid GPL, spălătorie, clădire staţie (magazin cu spații comerciale, administrative și alimentație publică) cu terasă.

Proiectul constă în construirea stației de stocare și distribuție carburanți cu tehnologii moderne, pe un teren intravilan, în suprafață de 5000 mp.

Activitatea desfășurată va fi de distribuție produse petroliere, GPL, și produse anexe, dar și alimentație publică în cadrul stației de carburanți, iar valoarea investiției este estimată la 2.550.000 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni calendaristice.

Pe teren, nu există construcții și este liber de sarcini. Terenul are o formă dreptunghiulară, cu o suprafață totală de 5000 mp, conform extrasului de carte funciară și conform ridicării topografice ce a stat la baza.

Terenul, în cadrul căreia se va amplasa stația de distribuție carburanți, skid GPL, spălătorie și anexe, nu face obiectul interdicției temporare sau definitive de construire. Terenul în cauza nu a fost inclus în categoria siturilor arheologice, și nu face parte din ansamblul cultural, istoric, arhitectural, urbanistic de construcții.

Funcțiuni stație de distribuție carburanți:

- clădire staţie de distribuţie carburanți cu grup operativ, fast-food şi magazin, P, Sc = 790 mp ;

- terasă acoperită Sc= 55,70 mp cu 20 locuri;

- spălătorie auto– Sc=215 mp;

- depozit subteran de combustibil format din trei rezervoare cilindrice, orizontale cu pereți dubli montate în subteran, un total de 180 mc

  - platformă pavelata cu 3 pompe modulare bifrontale multiprodus tip Gilbarco, și încă una cu debit mărit, pentru distribuirea de carburanţi autovehiculelor;

- cămin guri de descărcare carburanți și recuperare vapori;

- bloc guri de aerisire

- trasee de conducte tehnologice îngropate şi protejate;

- rezervor Adblue 5mc și pompă aferentă;

- bretele de circulaţie cu racordarea staţiei la drumul de acces;

- separator hidrocarburi – 1 buc;

- copertină metalică pentru protejarea pompelor S =275 mp;

- parcaje auto și TIR;

- skid GPL 5mc;

- platformă menajeră împrejmuită S=12 mp;

- unitate aer-apă;

- încărcare electrică auto 6 spații;

- pichet PSI dotat conform normelor în vigoare;

- elemente de identificare semnalistică :totem prețuri, steaguri,pilon,

- construcţii anexe-tehnice (generator și trafo) 28 mp

Cabina stației din cadrul stației de carburanți, va fi din structura metalică și având inchiderile realizate din panouri termoizolante tristrat din tablă și termoizolație vată minerală, cu formă rectangulară și regim de înălţime „P” , având o suprafață construită de 780 mp.

Structura de rezistență a clădirii  va fi alcătuită din profile  metalice, stâlpi și grinzi profile metalice cu fundații de beton armat.

Tamplariile exterioare vor fi realizate din profile aluminiu cu rupere de punte termică și geam termoizolant tip termopan, ușa cu deschidere automată și uși acces personal cu amortizor și deschidere exterioară, pline cu foaie termoizolata. Compartimentările interioare vor fi realizate din sisteme de închidere ușoare: pereți gipscarton, tâmplărie din aluminiu și geam termopan, tâmplărie din lemn. Construcția va fi închisă la cota 0,00 cu un trotuar perimetral

Construcția va cuprinde spațiul de vânzare 96mp, zona alimentație publică 221 mp cu 96 locuri, spațiu bar-cafenea  37,0 mp cu 5 scaune înalte, bucătărie 40,0 mp, spațiu preparari alimentare 11,0mp, grupuri sanitare pentru personal și public 30,45mp, vestiare 9,60mp, birouri 7,10mp, depozite pentru marfă și spații anexe 39,75 mp și holuri 13,65mp.

Accesul în clădirea stației se face prin trei uși, una în zona magazin, prevăzut în imediată apropiere a platformei de deservire la pompă, și două în zona fastfood. Din spațiul de alimentație se accede la o terasă laterală, deschisă, sezonieră, cu 20 locuri, unde clienții stației vor putea servi sandwich-uri și produse preambalate, cu o suprafață de 55,70 mp. Sunt prevăzute de asemeni 22 locuri la fațada principala a magazinului.

Stația este prevăzută cu copertină metalică, cu suprafață de 270mp, pentru autoturisme cu pompe bifrontale multiprodus așezate pe peroane independente, orientate perpendicular pe fațada principala a cabinei. Peroanele pompelor sunt realizate din platforma betonată și placată cu gresie portelanata .

Peroanele pompelor sunt protejate de o copertină structura metalică, sprijinită pe stâlpi metalici. Între cabina stației și copertină este prevăzut un link metalic de legătură.

Sub copertină se vor monta trei pompe de alimentare a autoturismelor, bifrontale de tip GILBARCO, multiprodus 4x8; amplasarea sub copertină metalică, va feri pompele de intemperii, asigurând că în acelaşi timp eventualele pierderi la manipularea pistolului să nu fie antrenate de apele de ploaie. Pompele de combustibil sunt dotate cu recuperare de vapori de combustibil din rezervoarele autoturismelor. Paralel cu pompele multiprodus s-a prevăzut o pompă de motorină,1x2 cu debit mărit, cu un furtun de alimentare.

Comanda şi blocarea pompelor se face de la pupitrul de comandă amplasat în magazinul staţiei, cantitatea şi costul fiind afișate pe un display. Staţia foloseşte un sistem computerizat de gestiune, la care sunt conectate două posturi de vânzare şi postul managerului.

Învelitoarea copertinei este din tablă cutată; scurgerea apelor pluviale se face prin burlane de diametru 15 mm, poziționate în manșonul de aluminiu al stâlpilor copertinei.

Rezervoarele de combustibil

Se vor monta trei rezervoare subterane, cilindrice orizontale, două bicompartimentate (30+30mc), și unul monocompartimentat de 60mc, cu pereți dubli, cu o capacitate totală de 180 mc, (60+40+20 mc motorină și 40+20 mc benzină). Rezervoarele sunt livrate de furnizor după o tehnologie agreată de standardele în vigoare, și se montează pe platforma betonată, ancorate cu șei metalice pentru prevenirea deteriorării și implicit a poluării subsolului, cât și evitarea fenomenului de flotabilitate, conform studiului geotehnic realizat.

Acestea vor fi prevăzute cu sistem de recuperare a compuşilor organici volatili din rezervoarele de benzină, vapori degajaţi în timpul încărcării şi cu sistem de detectare a pierderilor de produs.

De asemenea are în dotare sisteme de detectare a neetanșeitatiilor precum și sisteme automate de măsurare și transmitere la distanță a nivelului de carburant din fiecare compartiment. Rezervoarele sunt protejate la exterior cu materiale specifice rezistente la o tensiune electrică de străpungere de 30 kV. Vizitarea tehnică la rezervoare se va face prin cămine de vizitare de 100 x 100 cu capace antiex cu garnituri etanșe și garda antiexplozivă (90 x 90) cm. În căminele de vizitare pe capacele rezervoarelor se vor monta detectoare de avarie a mantalei rezervoarelor și anume cu senzori la interstițiu pentru modificări de presiune sub 6 bar.

Amplasarea rezervoarelor și a pompelor se face respectând normativul NP004-2003 modificat și completat cu Ordinul 1395/2006, cât și P118/99 pentru asigurarea la foc între limitele proprietății.

Gura de descărcare/încărcare aferentă rezervoarelor se dispune în spațiul verde, într-o zona protejată, într-un cămin betonat și protejat de bordură beton 15 cm, numită gură de descărcare, conform planului de situație anexat. Pentru evitarea infiltrațiilor și exfiltratiilor de vapori și lichide, se va urmări etanșeizarea și rezistență la produsele petroliere.

Acest cămin va fi folosit pentru deservirea rezervoarelor (capacităților de stocare), la care se vor racorda și noile capacități cuprinzând:

- guri de descărcare aferente fiecărui rezervor având cuple cu sistem de închidere rapidă pentru furtun de 4”. Totodată sunt prevăzute guri având opritor de flăcări de 2”.

Gurile de aerisire legate la rezervoare sunt prevăzute cu supape şi opritori de flăcări, iar înălţimea lor este de minim 4m de la sol. La acestea se vor racorda conductele de aerisire aferente rezervoarelor proiectate. Acestea se dispune în spațiul verde, alăturat căminului gurilor de descărcare. Țevile gurilor de aerisire sunt fixate în fundație de beton, și cuprind:

- 1 bloc, ce cuprinde țeavă pentru compartimentele de motorină dotate cu opritor de flăcări, și țeavă pentru compartimentele de benzină.

Accesul în staţie se face pe str. BABADAG, arteră principala de circulație cu două benzi de circulație pe sens, având  lăţimea de7,60m/sens încât să permită intrarea în paralel a autoturismelor pentru alimentare la pompe şi a autocisternei la platforma de descărcare. Fluxul în staţie a fost astfel stabilit încât autocisternă să nu meargă (cu spatele). Fluxul circulaţiei în staţie va fi reglementat prin marcaje şi indicatoare specifice.

Skid GPL

Tipul de echipament  tip SKID GPL auto precum și toate accesoriile și inscriptionarile –necesare instalării și exploatării trebuie să corespundă cerințelor normativului NP037/1999 precum și celelalte normative în vigoare.

Instalația de distribuție gaze petroliere lichefiate la autovehicule (GPL) , este o instalație monobloc tip SKID-TIP GK 0101 și are o capacitate de 4850 l, și se va amplasa pe o platforma betonată de 16,5mp.

SKID-ul se va amplasa  în incinta benzinăriei astfel încît să se poată asigura:

- accesul ușor la autovehiculelor care vin  la încărcat.

- drum de fugă pentru autocisternă direct, în cazul apariției unui incident, fără a perturbă evacuarea celorlalte autovehicule aflate la un moment dat în incinta stației;

- respectarea distanțelor minime de siguranță de la instalația SKID până la alte obiective din cadrul benzinăriei, conform tabel1 din NP037/1999, cât și a planului de situație anexat

SKID-ul vine echipat cu toate armăturile, aparatele, echipamentele şi conductele montate şi garantate de producător conform legislaţiei în vigoare în ROMÂNIA.

Zona de staționare a autocisternei pe timpul încărcării cu GPL a recipientului, se va marca pe platforma carosabilă, la o distanță de minim 5m față de skid, conform planurilor anexate, astfel încît autocisternă să poată ieși ușor în drumul principal fără manevre suplimentare. Cisternă nu va staționa pe drumul public în timpul alimentării skidului.

Spălătoria auto – este o structura metalică, din profile prefabricate, închideri și învelitoare din panouri termoizolante, fundații izolate din beton armat și pardoseală tip radier din beton. S-a prevăzut și o rigolă centrală de scurgere a apei uzate către separator. Construcția are o suprafață de 215 mp, este prevăzută cu 6 boxe de spălare, 4 stații de aspirare și se va execută cu:

-       stâlpi metalici din țeavă rectangulară și ferme din oțel OL57

-       placă suport pardoseală tip radier, din beton armat

-       acoperișul va fi tip șarpantă metalică pe ferme cu zăbrele, și învelitoare din panouri tip sandwich;

Punct aer – apă va conține 1 aparat de umflat cauciucuri și 1 coloneta de apă.

Rezervor Adblue, 5 mc, cilindric, orizontal, cu manta dublă, monocompartimentat, inclusiv instalație pentru distribuție (capac echipat cu racorduri), și instalația de semnalizare a spargerii rezervorului. Acesta se montează pe platforma betonată, de 4mp.

Pichet PSI –s-a prevăzut un pichet PSI dotat cu o lada de nisip de 0,5mc și un panou PSI complet echipat, cu lopată, cange metalică cu prăjină, găleată zincată 12 litri, conform reglementărilor tehnice de specialitate.

Împrejmuirea terenului la limita de proprietate, pe laturile  (N,E și V) se va realiza cu gard din plasa bordurata și soclu de beton armat.

Stație alimentare auto electrice: se va amplasa în partea sudică a terenului și va cuprinde 6 distribuitoare pentru alimentarea electrică a automobilelor electrice sau hybrid.

Se urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a costurilor cu carburanții prin utilizarea de soluții “eco-friendly”. Metodă simplă și eficientă pentru încărcarea automobilului electric, prin amplasarea unui terminal ușor de utilizat și siguranță totală pentru utilizator și vehicul sunt condiții care se vor respectă prin proiect.

În urma  efectuării lucrărilor, indicii cu privire la ocuparea terenului sunt:

| TEREN N.C. 43907 | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
| S. teren | 5000 mp |
| S. construita | 0.00 mp | 1338,95 mp |
| S. construita desfasurata | 0.00 mp | 1338,95mp |
| P.O.T. | 0% | 27,6% |
| C.U.T. | 0.00 | 0.27 |
| Suprafata amenajari exterioare | 2661,05 mp |
| Suprafata spatii verzi | 1000 mp |
| Suprafata alei carosabile | 2090,05 mp |
| Suprafata parcaje | 571 mp |

Utilități:

Alimentarea cu apă: alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul rețelei publice mun. Tulcea

Evacuare ape uzate:

- Apele menajere provenite de la grupurile sanitare din cadrul clădirii stației se va face printr-un racord la rețeaua de canalizare a orașului printr-un cămin de racord. Colectoarele de canalizare se vor executa din țeavă neagră, fiind protejate împotriva coroziunii;

- Apele uzate potențial încărcate cu produs petrolier, rezultate din zona de alimentare/descărcare carburanți, cât și din zona parcajelor,vor fi dirijate către separatorul de hidrocarburi proiectat, și de aici la canalizarea orașului, printr-un cămin de racord amplasat la limita de proprietate și în baza unui acord de deversare.

- Apele pluviale convențional curate colectate de pe acoperișuri, sunt direcționate către spațiile verzi fără risc de poluare accidentală.

Alimentarea cu energie electrică: se va realiza printrun racord aerian cu lungimea de 87 m la reteaua electrica existenta in zona, in baza unui proiect de specialitate

Organizarea de șantier: se va realiza în incinta amplasamentelui. Se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcție. Suprafețele destinate pentru depozitarea de materiale de construcție, de recipienți goliți și depozitare temporară de deșeuri vor fi impermeabilizate cu folie de polietilenă, ori se vor utiliza platforme betonate existente sau containere mari pentru deșeuri din construcții si demolări.

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: resursele naturale utilizate în construcție sunt nisipul și balastul;

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deșeurile rezultate în timpul construcției vor fi colectate selectiv și predate unităților autorizate.

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor, emisiile vor rezulta din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: minor.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice -  nu este cazul.

2. Localizarea proiectului.

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr.597/29.09.2023, emis de Primăria UAT mun. Tulcea și PUZ aprobat prin HCL nr. 124/31.05.2022, amplasamentul este situat în zona Isco,ps - zonă instituții și servicii publice funcțiuni compatibile și complementare, în clădiri mixte sau individuale: subzone co,ps subzonă comert, prestări servicii;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.- nu este cazul.

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor- nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevazute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația naționala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri -  nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -conform punctului de vedere înregistrat la APM Tulcea cu nr. 8332/19.06.2023, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, nu este necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potențial.

a) Importanța și extinderea spațiala a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectata: impact nesemnificativ;

b) Natura impactului: implementarea proiectului va avea un impact minor pe termen scurt asupra vecinătăților.

c) Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcție, nu este de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrarile vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de construcție.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: se va utiliza material absorbant

în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

Amplasamentul proiectului nu este situat în arii naturale protejate.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă: conform punctului de vedere emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, înregistrat la APM cu nr. 8159/14.06.2023, proiectul nu necesită studiu de evalure a impactului asupra corpurilor de apă și nu este necesar avizul de gospodărire a apelor.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor;

- se interzice eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- de a facilita și îmbunătăţi pregătirea deșeurilor pentru reutilizare, reciclarea şi alte operaţiuni de valorificare,

- să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

- de a efectua operaţiunile de tratare prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023;

- deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul;

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decat in spatiile special amenajate;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițtiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatului de urbanism nr.597/26.09.2023, emis de UAT mun. Tulcea.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

# DIRECTOR EXECUTIV

# chim. Mirela-Aurelia RAICU

| Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații ing. Daniela STRĂINU | Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu ing. Elena MICU |
| --- | --- |

Întocmit: ing. Camelia Tuzlaru/..........07.2023

A.A.A. ................../.............07.2023