DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.   xx din      .01.2024

# Ca urmare a notificării adresată de BULROM PETROLEUM S.R.L., cu sediul mun . Galați, str. Drumul de centură, nr.1, jud. Galați, de emitere a  avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal „Construire stație mixtă distribuție carburanți G.P.L., benzină, motorină și spălătorie auto”, propus a se propus a se realiza în intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, trup “Două cantoane”, județul Tulcea, identificat prin F12 intravilan, T10, parcela 26, NC 35011-CF-35011, conform certificatului de urbanism  nr. 3/359  din 28.01.2022, emis de Comuna Ceamulia de Jos, înregistrată la A.P.M. Tulcea cu nr. 14063/07.11.2022, a completărilor transmise cu adresele  înregistrate la A.P.M. Tulcea înregistrate cu nr. 10859/16.08.2023, cu nr. 15738/14.12.2023 și nr. 92/04.01.2024,  în baza:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea,

  - ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 09.01.2024, a completărilor depuse la documentație, înregistrate la APM Tulcea cu nr. 545/12.01.2024 prin care se depune dovada mediatizării deciziei APM Tulcea ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare;

  - în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(2) pct. a) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

  - în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat (mediatizare decizie etapă de încadrare în ziarul on line ,,national.ro” din 06.12.2023 și  pe site-ul și la sediul APM Tulcea, în data de 11.12.2023).

Decide: Planul Urbanistic Zonal „ Construire stație mixtă distribuție carburanți G.P.L., benzină, motorină și spălătorie auto”, propus a se propus a se realiza în intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, trup “Două cantoane”, identificat prin F12 intravilan, T10, parcela 26, NC 35011-CF-35011, județul Tulcea, nu necesită evaluare de mediu și se supune adoptării  planului, fără aviz de mediu.

Obiectivele planului:

Planul Urbanistic Zonal propune o analiză a unui teren din intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, trup “Două cantoane”, teren cu o suprafaţă de 2425,0 mp, în vederea edificării de construcții și amenajări destinate unei Stații mixte de distribuție G.P.L., benzină, motorină și spălătorie auto cu toate rețelele și accesele necesare unei astfel de funcțiuni. Planul are în vedere realizarea unor dotări tehnice specifice, respectiv amplasarea și montarea unei instalații de stocare temporară și distribuție mixtă de carburanți tip benzină – motorină (conform NP 004/2005) și GPL (conform NP 037/1999 la autovehicule, astfel:

- rezervorul de carburanti va fi cilindric din tablă de oţel, bicompartimentat cu pereți dubli, protejat anticoroziv şi hidrofug, poziționat orizontal (-3,7 m), montat îngropat pe suporți tip şa din beton armat, fundat pe o pernă de balast și radie din beton, rezervorul este perfect etanşe la infiltraţii şi exfiltrații de vapori şi lichide, prevăzut pentru controlul permanent al scurgerilor accidentale de carburant cu senzori electronici, limitator de umplere şi dispozitive de protect şi siguranță necesare;

- pompa de distribuție benzina-motorina/multiprodus/ la autovehicule, pompa distribuție motorină cu debit marit și pompa de distribțtie Adblue, vor fi montate pe un peron de protecție cu bordura sub copertina metalică a stației;

- conductele de legatură de alimentare cu combustibil a pompei și cele de căminul de descărcare la rezervoare vor fi dintr-un material special omologat și agrementat, se vor monta conform NP 004/2003 pe un stat de nisip compa si radier de beton, cu pante de scurgere de min. 1% spre căminul de instala rezervorului, astfel încât orice pierdere de combustibil se va colecta în bașă CV.

- pompele se vor racorda printr-o pereche de flanşe la un element flexibil de legătură, iar apoi la conductele de absorbtie ale rezervoaelor. Combustibilul înainte de a ajunge la pompă va trece printr-un siste filtrare, prevăzut cu o supapă de contracurent;

- utilajele din componența SKID-ului sunt montate pe un cadru metalic care se fixează pe o fundație din beton armat. Instalația se livrează cu toate utilajele, armăturile, aparatele, echipamentele şi conduct. montate, instalația monobloc fiind garantată de producător

Amplasamentul planului este situat la intersecția drumurilor DJ 222 și DN 22(E87) la punctul numit “Două cantoane”. Prin PUG Ceamurlia de Jos, HCL 53/2002, terenul este identificat în Trup D. Terenul este încadrat cadastral la folosință curți construcții și arabil.

Conform Regulamentului de urbanism este prevăzut un P.O.T max. de 26% și un C.U.T max. de 0,5.

Vecinătăți:

- nord- proprietate publică a judetului-DJ 222,NC 30426;

- sud- proprietate privată  NC 34960;

- vest- proprietate publica a statului-DN 22/E87 administrată de DRDP Constanța;

- est proprietate publică a judetului-DJ 222,NC 30426.

În cadrul investiției se propune:

- Amplasarea unei instalații de distribuție GPL la autovehicule, tip SKID;

- Amplasarea instalației de distribuție carburanți (benzină și motorină) la autovehicule. Instalația are în componență rezervoare  de stocare carburanți montate îngropat, pompe de distribuție carburanți, guri de descărcare și guri de aerisire.

- Edificarea unei spălătorii auto( tipselfwash cu fise) cu două cabine

- Realizarea unei parcări la sol, în cadrul amplasamentului având o capacitate de 7 locuri.

- Amplasarea cabinei operatorului și a unui magazin în care se vor comercializa băuturi și tutun , prevăzut grupuri sanitare și vestiar

- Realizarea unor spații plantate adecvate funcțiunii, în proporție cu suprafața solicitată prin RGU. Prin prezentul studiu se propune asigurarea unui procent de minim 20% din terenul reglementat pentru spații verzi.

- Identificarea deficiențelor din zona de studiu aferentă P.U.Z.;

- Stabilirea reglementărilor urbanistice pentru zona reglementată prin P.U.Z. și organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;

- Analizarea echipării tehnico-edilitare: rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare;

- Amplasarea și dimensionarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare/ garare în incinta corespunzător funcțiunii;

- Analiza privind necesarul de dotări și echipamente publice, reglementarea modului de asigurare a acestora, în corelare cu resursele de teren.

Pe terenul cu numărul cadastral 35011 cu suprafața de 2425 mp, în trecut, au fost desfășurate activități de alimentație publică prin PUG având funcțiunea de popas turistic.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planulului Urbanistic General, amplasamentul se află situat în zone cu patrimoniu arheologic.

Suprafața de teren sudiată este de 19605,5 mp.

| Suprafață teren -2425,0 mp | existent | propus |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| ZONA SERVICII TURISM si ARABIL | 2425,0 | 100.0 | 0 | 0 |
| ZONA SERVICII/COMERȚ-ISc | 0 | 0 | 2425,0 | 100,0 |
| -subzona construcții si instalații | 0 | 0 | 635,0 | 26,0 |
| -subzona alei carosabile și parcaje | 0 | 0 | 1305,0 | 54,0 |
| -subzona spații verzi amenajate | 0 | 0 | 485,0 | 20,0 |
| P.O.T. | 0 | 26,0 |
| C.U.T. | 0 | 0,50 |

Alimentarea cu apă nepotabilă se va realiza din puț forat echipat cu pompă submersibilă și apometru pe o rețea cu lungimea de 35 m. Conductele de alimentare cu apă se vor realiza din țeavă PEHD. Dext 32-63mm montate îngropat sub adâncimea de îngheț. În cabina forajului, s-a prevăzut un apometru Dn 1".

Apa potabilă se va asigura cu ajutorul dozatoarelor.

Pentru stingerea incendiului obiectivul va dispune de toate dotările prevăzute de legislația în domeniu.

Evacuarea apelor se realizează în bazin vidanjabil cu capacitate cca. 20 mc, realizat din  polipropilenă sau beton, montat îngropat pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și a celor de la spălătoria auto. Instalatie tratare apa provenita de la spălătoria auto. Rețeaua exterioară de canalizare prevăzută în incintă se compune din:

-conducte de canalizare menajera din PVC KG 125 - 250mm , montate îngropat de lungime Ltotală = cca. 35,0 m

-cămine de vizitare pentru canalizare ce vor fi executate din tuburi de beton  sau se vor folosi cămine prefabricate din PP, prevăzute cu capac

- instalatie tratare apa provenită de la spălătoria auto

Instalația de tratare a apelor uzate cu evacuare prin vidanjare este o instalație pentru tratarea apelor provenite de la spălătorii auto, cu montaj suprateran potrivită pentru evacuarea apei pretratate în canalizarea publică, evacuare prin vidanjă. Instalația este alcatuită din recipiente din polietilenă turnate prin rotoformare, cu grosime pereților de 8 - 10 mm și se compune din urmaăoarele module:

- recipient pentru deznisipare ranforsat cu nervuri orizontale pe toata înălțimea sa. În partea superioară este prevăzut cu o gură de vizitare de DN600 mm diametru, pentru inspecție și vidanjare, racorduri PVC de intrare/ieșire și orificiu de aerisire.

- separatorul de hidrocarburi, echipat cu filtru de coalescenta din spumă poliuretanică și obturator cu plutitor. La partea superioara are o gura de vizitare de DN600 diametru pentru inspectie și vidanjare a uleiurilor si a materiilor sedimentate pe fundul recipientului. Recipientul este prevăzut cu racorduri PVC de intrare/iesire si orificiu de aerisire.

-recipientul pentru biofiltrare, umplut cu elemente de umplere pentru formarea florei bacteriene necesara epurării

Titularul a obținut Avizul de gospodărire a apelor nr. 36/26.06.2023 cu următoarele condiții

1. Avizul nu exclude obligația solicitarii și obtinerii și a celorlalte avize/acorduri legale necesare realizării investiției, conform prevederilor legale;

2. Dupa avizarea/aprobarea P.U.Z.-ului, pentru executarea obiectivului de invesție obligatorie urmarea procedurii privind obținerea avizului de gospodărire a conform Ordinului Ministrului Apelor si Padurilor nr. 828/04.07.2019, privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactulul asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizarii, precum și a Conținutului cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si se vor avea in vedere urmatoarele:

-definitivarea necesarului si cerintei de apa corespunzatoare capacitatilor efective ale dotarilor si activitatilor desfasurate;

-corelarea strictă a capacităţilor de alimentare cu apă, cu cele de canalizare și de evacuare a apelor uzate.

-prezentarea Studiului hidrologic preliminar pentru foraj și Referatul tehnic întocmit de INHGA Bucuresti;

-valorile indicatorilor de calitate a apei uzate evacuate se vor incadra in limitele admisibile prevazute de NTPA 002/2005 modificat si completat cu HG 352/2005 privind conditiile de evacuare a apelor uzate;

3. Se interzice orice fel de evacuare de ape uzate neepurate în ape de suprafaţa şi în subteran.

4. Este interzisă poluarea apelor şi a terenurilor prin deversarea de ape uzate sau împrăştierea de deşeuri rezultate din activități economice;

5. Este interzisă depozitarea gunoiului de orice fel în alte locuri decât pe alte platforme special amenajate in acest sens.

6. Prezentul aviz nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse.

7. Se interzice distrugerea si deteriorarea unităților și instalatiilor reţelei naționale de observatii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor insemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a stațiilor de determinare automate a calitatii apelor și a altora asemenea,

8. Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul indeplinirii atributiilor de control, conform prevederilor legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

Deşeurile şi emisiile (inclusiv volumele/cantităţile estimate) ce urmează a fi generate ca urmare a implementării PUZ în zona reglementată vor fi în funcţie de lucrările, acţiunile,echipamentele, materialele de construcție care vor fi utilizate, condiţiile meteorologice climatice/sezoniere, metodele de construcţie utilizate şi măsurile de atenuare prevăzute a fi adoptate/aplicate.

În etapa de implementare a planului se vor genera deşeuri din construcții, deșeuri rezultate din excavarea pâmântului, deşeuri menajere

Deşeurile se vor colecta pe platforma special amenajată, fiind prevăzută și o zona pentru reciclarea deșeurilor;

Stocarea deșeurilor care pot fi reutilizate/reciclate se va realiza într-o zonă special stabilită de constructor în cadrul organizării de șantier- în containere metalice specializate. Se vor asigura măsurile ce se impun pentru ca amplasamentul stabilit pentru stocarea deșeurilor să nu afecteze căile de acces.

La finalizarea lucrărilor de construcții titularul proiectului va transmite la A.P.M. Tulcea un raport privind modul de gestionare a deșeurilor rezultate din construcții care va cuprinde informații referitoare la cantitățile de deșeuri rezultate și modul de gestionare al acestora.

- Alimentarea cu energie termică: încălzirea spațiilor și preparrae apei calde se va realiza cu ajutorul unei centrale termice.

- Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racord la rețeaua electrică din zonă..

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

- Amplasamentul planului este situat intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, trup “Două cantoane”, teren cu o suprafaţă de 2425,0 mp având categoria de folosință : teren pentru construcții.

Suprafața studiață este de 19605,50 mp

Se propune realizarea construcții și amenajări destinate unei Stații mixte de distribuție G.P.L., benzină, motorină și spălătorie auto cu toate rețelele

- Suprafață circulații interioare (inclusiv locuri de parcare) – 1305 mp

- Suprafața minimă ocupată de spații verzi amenajate – 485 mp

- POT max = 26%; CUT max – 0,5

- Utilitățile se vor asigura prin record la cele existente din proximitatea amplasamentului, aparținând rețelelor naționale(energie electrică) sau în regim propiru (apa și canalizare);

- Colectarea și depozitarea deşeurilor menajere se vor face pe propriul amplasament, fiind prevăzută o platformă în limitele zonei reglementate, urmând a fi evacuate periodic prin colectare de către o firmă specializată.

- Accesul carosabil se face din DN 22 și DJ 222.

Planul nu se suprapune cu arii naturale protejate , ci este situat în vecinătatea ariilor protejate astfel : la cca.745,4 m de limita ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe și cca. 1005,8 m de limita ROSPA0091 Pădurea Babadag.

Motivele care au stat la baza luării deciziei privind încadrarea sunt următoarele:

1. Implementarea planului nu conduce în mod direct, nici la faza de construire și nici la cea de exploatare, la pierderi de suprafețe ocupate de habitate de interes comunitar. pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice

2. Implementarea planului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la pierderi de suprafețe de habitate de reproducere, hrănire și/sau odihnă ale speciilor de interes comunitar evidențiate ca funcționare, la fiind prezente sau potențial prezente în zona de influență a planului.

3. Implementarea planului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de alterare/degradare prin deteriorarea calității vreunui tip de habitat de interes comunitar.

4. Implementarea planului/planului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hranire si/sau odihna a speciilor de interes comunitar evidentiate ca fiind prezente sau potential prezente in zona de influenta a planului.

5. Implementarea planului nu conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare speciilor de interes comunitar evaluate ca fiind prezente sau potențial prezente in zona de influenta a planului. Implementarea planului nu poate induce strămutări ale exemplarelor speciilor și/sau modificari comportamentale ale acestor specii.

6. Implementarea planului nu 6 conduce, nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la fragmentarea populației vreunei specii de interes comunitar. Nu vor fi create bariere fizice sau comportamentale.

7. Implementarea planului nu conduce nici la faza de construire și nici la cea de funcționare, la reduceri de efective populationale ale vreunei specii de interes comunitar.

8. Nu au fost identificate impacturi indirecte care să conducă la modificarea calității mediului.

9. Nu au fost identificate incertitudini.

Titularul a obținut Avizul nr. 247/15.01.2023 emis de Administrația Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării” administratorul ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe și Avizul nr   /01.2024 emis de Agenția Națională pentru Arii Naționale  Protejate, administratorul ROSPA0091 Pădurea Babadag.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

- gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;

Generează posibilitatea de extindere a unor proiecte de dezvoltare urbană, activități de infrastructură.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Conform P.U.G. comunei Ceamurlia de Jos, terenul pe care se propune realizarea planului este curpins în intravilan.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

Planul se încadrează în perspectiva dezvoltării durabile.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

- Planul Urbanistic Zonal este situat în vecinătatea ariilor protejate astfel : la cca.745,4 m de limita ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe și cca. 1005,8 m de limita ROSPA0091 Pădurea Babadag.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor).

Planul propune respectarea legislației de mediu aflată în vigoare.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor;

- rezervorul de benzina, compartimentul pentru stocare benzină va fi echipat cu sistem de recuperare a compușilor organici volatili rezultați de depozitarea, încărcarea sș distribuția benzinei, conform cu prevederile Leg nr.264/2017 (conf. etapa I-COV). Alimentarea rezervorului/compartimentului benzina a staţiei se va realiza numai cu autocisterne dotate cu sistem de recuperare a vaporilor. Pentru descărcarea de benzina-motorina se va realiza cămin de descărcare (CD) carburanti gravitaţional dotat de asemenea instalație de recuperare a vaporilor. Eficienta controlului sistemului compensare si a sistemului de recirculare a vaporilor variaza de la 93 la 100%

- Pompa de benzina va fi echipata cu sistem de recuperarea a vaporilor COV(conf. etapa II - COV);

- Rezervorul este prevăzut cu conducte de aerisire dotate cu opritoare de flăc supape mecanice de respirație montate în paralel cu o supapă hidraulică siguranţă, acestea vor fi scoase la înălțime de 4,0 m deasupra solului.

- Umplerea rezervorului de GPL se realizeaza numai din autocisterna oprită după ce s-au făcut lagăturile de împământare atât pentru autocisternă cá pentru recipient, prin cuplarea furtunului de alimentare de pe autocisternă capul de alimentare.

Nu există emisii în timpul operatiilor de alimentare a recipienţilor de stoca GPL întrucât se lucrează sub presiune 17,6 bari. La încărcare nu este permis evacuarea în atmosferă a GPL-ului cu excepția ventilării furtunului de trasvaza înainte de deconectarea lui de pe recipiente sau în cazul evacuării prin supape de siguranţă la suprapresiune. În cazul GPL aceste piederi sunt neglijat deoarece umplerea şi golirea rezervoarelor are loc controlat sub presiune pr circuite bine definite şi controlate.

b) natura cumulativă a efectelor- nu este cazul

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): planul are aviz DSPJ Tulcea conform punctului de vedere emis de Direcția de Sănătate Publică Tulcea și înregistrat la A.P.M. Tulcea cu r. 15060/28.11.2022; Planul are aviz de amplasare în parcelă nr. 102/22/SU TL din 07.11.2022, emis de Departamentul pentru situații de urgență, Insectoratul general pentru situații de urgență, Inspectoratul pentru situații de urgență ,,Delta” al județului Tulcea.

e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate): impact minor nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i)  caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural – este necesar obținerea Avizului conform punctului de vedere  emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului -  Nu este cazul;

(iii) folosirea terenului în mod intensiv – conform certificatului de urbanism terenul are folosința actual arabil și curți construcții pentru terenurile cuprinse în certificatul de urbanism, și folosință necunoscută pentru cele neintabulate.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe  plan naţional, comunitar sau internaţional - Planul Urbanistic Zonal este situat în vecinătatea ariilor protejate astfel : la cca.745,4 m de limita ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe și cca. 1005,8 m de limita ROSPA0091 Pădurea Babadag.

Condiții de realizare a planului necesare pentru prevenire oricărei forme de impact asupra ANPIC:

-se va avea în vedere planificarea atentă a lucrărilor pentru stabilirea unor perioade specifice de timp pentru fiecare tip de lucrare executată, respectând perioadele sensibile, în special pentru speciile de păsări.

-în vederea protejării tuturor speciilor de floră și faună din ariile naturale protejate, se vor respecta prevederile OUG 57/2007, fiind interzise:

a) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare a speciilorde faună şi avifaună;

b) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

e) orice formă de recoltare/capturare/ucidere/distrugere/vătămare a exemplarelor de flora și faum sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-lucrările se vor efectua etapizat, astfel încât să evite efectuarea a două sau mai multe lucrări cu caracter diferit în acelaşi timp, pentru prevenirea cumulării mai multor surse generatoare de zgomot;

-depozitarea materialului excavat se va realiza pe orizonturi pedologice astfel încât acesta să fie reutilizat la ecologizarea amplasamentelor afectate. Refacerea zonei afectate se va realiza cu respectarea strictă a reaşezării solului în funcție de orizoturile pedologice inițiale.;

-nu vor fi introduse specii alohtone, renaturarea zonelor afectate fiind realizată cu plante specifice florei spontane locale;

-se vor diminua, pe cât posibil, zgomotele produse în perioada de execuție a lucrărilor (reducerea zgomotului la sursă);

-depozitarea materialelor de construcție se va face numai în zona de realizare a planului, astfel încât să nu fie luate de vânt sau păsările şi animalele din zona de lucru să aibă acces la ele;

-deşeurile vor fi colectate selectiv şi controlat şi vor fi eliminate sau valorificate prin firme autorizate,

-amplasamentul de lucru va fi ecologizat periodic;

-vor fi utilizate utilaje care nu produc pierderi de substanțe poluante în timpul funcționării şi nu generează zgomot peste limitele admise, fiind asigurată monitorizarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor.

Obligațiile titularului :

- Se va respecta legislația de mediu în vigoare.

- În conformitate cu prevederile art. 26 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, veți supune procedurii de adoptare planul sus menționat, precum și orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma acceptată de autoritatea competentă de protecția mediului.

- Se va respecta Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z., a condițiilor impuse prin certificatul de urbanism nr. 03/359 din 28.01.2022 emis de Comuna Ceamurlia de Jos și Avizul de Oportunitate din Dispoziția nr. 166/06.10.2022 emisă de Primaria comunei Ceamurlia de Jos.

Procedura de emitere a acordului de mediu va fi parcursă în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu:

- mediatizare în presă la depunerea notificării (ziarul ,,Delta” din 03.11.2022 / 07.11.2022);

- mediatizare după luarea deciziei în CSC (ziarul „Delta" din 12.01.2024 nr. 545/12.01.2024) și pe site-ul, APM Tulcea, în data de 10.01.2024

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observații din partea publicului.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ:

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentala care îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, considerându-se ca acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei etapei de încadrare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

# DIRECTOR EXECUTIV

# chim. Mirela-Aurelia RAICU

Șef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizații

ing. Daniela STRĂINU

Întocmit: ing.Mirela Corina DUMITRAȘCU

Nr.A.A.A…….....…../22.01.2024