PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ............. Din.........08.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ALUM S.A. cu sediul în TULCEA, str. Isaccei, nr.82, judetul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 7637/18.07.2016,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.08.2016, că proiectul “ INSTALAȚIE DE RĂCIRE CU APĂ RECIRCULATĂ LA SECȚIA FILTRARE ALBĂ”  propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Tulcea, str. Isaccei, nr.82, Judeţul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului: Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în anexa nr.2 pct. 13lit. a) - Orice modificări sau extinderi, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului, unde se propune optimizarea consumului de apa industriala cu o instalatie ce functioneaza complet automatizat, procesul tehnologic fiind urmarit de Ia distanta si nu necesita personal permanent de supraveghere directă.

- Dimensiunile in plan pentru noua structura de rezistenta a constructiei sunt 9.80 m x 8.80 m.

- Instalatia proiectata raceste 250 mc/h de apa de la temperatura de 410C pang la o temperatura de 280C. Apa calda de la pompele de vacuum este stocata si colectata intru bazin subteran, apoi este preluata si racita prin intermediul turnurilor de racire montate suprateran. Apa racita este stocata in bazinul metalic suprateran [poz. RA-1] Cu un volum util de cca. 30 mc. Din rezervorul metallic cu ajutorul pompelor existente este pompata inapoi la consumatori, de unde se reia fluxul tehnologic de racire.

- Prin tema de proiectare (tehnologie si montaj) se solicita executarea unui bazin de acumulare apa calda cu un volum de 50 mc, care sa fie alimentat printr-o conducta de la consumatorii sectiei FILTRARE ALBA.

Apa calda va fi dirijata de catre un grup de pompare pentru recircularea apei calde spre turnurile de racire cu evaporare fortata.

Bazinul se va executa din beton armat cu radierul la -3.70 m si va avea doua compartimente, o zona care va reprezenta bazinul de acumulare apa calda si o zona unde se vor amplasa pompele de recirculare apa calda.

Tumurile de racire se vor amplasa pe o constructie metalica cu o inaltime de 4,15 m. Stalpii de sustinere ai constructiei metalice se reazema pe stalpii bazinului.

Fixarea acestora se face prin intermediul unor buloane de ancoraj. Constructia metalica va fi inchisa cu panouri tip sandwich si va forma un compartiment denumit casa pompelor.

Platforma metalica este proiectata cu balustrada (mana curenta) in conformitate cu normele pentru protectie in vigoare.

Casa pompelor va fi acoperita prin intermediul unor pane UNP65 si suport panou profilat Tb. Zn. gros. 1 mm, cu un strat beton de panta gros. max. 8 cm - marca Bc.20 (B250), un strat plasa armare 04 - 100 x 100, un strat amorsa, doua straturi membrana bitumata g=3 kg/mp, lipita cu flacara.

In casa pompelor se vor amplasa pompele de recirculare apa rece, rezervorul de apa rece, statia de dedurizare a apei de adaos, tabloul electric si de comanda si convertizoarele de frecventa aferente motoarelor utilajelor.

Consum energie elctrica 400 V 50 Hz, 125 kW.

-  Lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat, conf. NP 074-2002,

- Conform HG 766-1997 Categoria de importanta a constructiei este "C"- constructie de importanta normala.

- Nu sunt prevazute lucrari necesare organizarii de santier; se vor folosi spatii, instalatii si utilitati existente in incintă.

b) cumularea cu alte proiecte- nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale- Apa. Prin implementarea proiectului se reduce consumul de apă

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în timpul construcției sunt depozitate selectiv si preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) si din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative. Nivelul de zgomot al echipamentelor la distanta de 15 m nu depășește 75 dB (conform specificatiilor caracteristicilor tehnice garantate ale furnizorului de echipamente - S.C. INDUSTRIAL COOLING SYSTEMS S.R.L.). La acest nivel nu este necesara o protective suplimentara a personalului care periodic va executa lucrari de mentenanta.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate : minor.

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este situat în intravilan loc.  Tulcea, incinta societății- in vecinatatea sectiei FILTRARE ALBA, identificat , conform Certificat de Urbanism nr. 106/16.02.2016: incinta industriala+ constructii specifice

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone                                                                   de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole                                                                 amenajate, etc. - nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- Nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate-nu este cazul. Cea mai apropiata locuintă este la peste 200m.

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

3) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: fara impact semnificativ

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului: locală, în cadrul amplasamentului

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar,  în perioada de exploatare va fi un impact redus .

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Nu este cazul. Amplasamentul nu este în arii protejate

Condiţiile de realizare a proiectului:

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

-Caile de acces existente nu vor fi afectate si nu vor fi cai noi de acces.

- Dupa realizarea bazinului, spatiul din jurul acestuia și platforma existentă de beton se vor reface pentru a permite accesul vehiculelor si a utilajelor de mentenanta in zona, si totodata se va reface si stratul vegetal din imprejurimile statiei de pompare- intretinerea corectiva-preventiva a instalatiilor de racire pentru depasirea problemelor legate de scurgere.

- Dispunerea amenajarilor constructive avand in vedere asigurarea masurilor de protectie a utilizatorilor (persoane, echipe de interventie in caz de incendiu/accidente), cat si a vecinatatilor.

- Montarea utilajelor noii instalatii (pe structura metalica) se face astfel incat sa asigure buna supraveghere a desfăsurarii operatiilor de racire apa.

- lucrarile vor fi efectuate numai de catre personal specializat atestat; accesul persoanelor neautorizate se interzice in zona de lucru.

-	Se va asigura dotarea corespunzatoare a instalatiilor de racire apa cu mijloace de aparare impotriva incendiului.

- deşeurile din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- verificarea permanentă a utilajelor pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi a mijloacelor de transport, pentru a avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant, direct sau indirect.

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 106/16.02.2016, emis de Primaria municipiului Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială (se va dezafecta gospodaria de bentonita. Bentonita ramasa in depozitul circular se va evacua la depozitul conform. Racordurile la utilitati se vor sigila/dezafecta);

- după finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta decizie a etapei de incadrare este valabila pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Nr. A.A.A.: ........... / 09.08.2016n