PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. număr din zz.ll.aaaa

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. BUCŞĂ S.R.L., cu sediul în Izvoarele, Judetul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 13328/08.12.2016,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

şi ca urmare a delegării de competenţă,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.12.2016, că proiectul “ MONTARE STAŢIE MOBILĂ DE CARBURANTI”,  propus a fi amplasat în intravilan loc. Horia, Judeţul Tulcea nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 6 lit. c ) instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice, altele decat cele prevazute in anexa nr.1 , iar pe suprafaţa de 2332 mp prevede:

- executare  fundaţie radier din beton armat penru montare staţie, S=23,75 mp şi g=25 cm;

- Staţie tip SMDC (container-staţie+cabină personal- cu pereţi şi acoperiş ignifugat de 40 mm grosime), cu o capacitate de 15 000 litri, prevăzută cu: rezervoare cu pereţi simpli, cuvă de retenţie (h=300 mm), pompe de încărcare din cisterne, distribuitoare de carburanţi, rulete de măsură, cuplă şi pompă vid pentru recuperare COV, sistem Fire Trace pentru incendiu, măsurătoare de nivel electronice, camere de supraveghere video;

-platforma betonată din faţa staţiei va avea o pantă de 0,5% cu scurgere către un canal colector ce duce către un separator de hidrocarburi şi apoi într-un bazin betonat vidanjabil;

-realizarea traseului electric şi conectarea la tabloul din cabina staţiei se face cu cablu din cupru cu secţiunea de 5 x 2,5 mm

- perdea de copaci pe conturul incintei

b) cumularea cu alte proiecte- in vecinatate nu există un proiect similar.

c) utilizarea resurselor naturale: apa, agregate, fără impact semnificativ.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în timpul construcției sunt depozitate selectiv, în locuri care să nu afecteze vecinătăţile si preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate : minor.

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este situat în intravilanul localitatii Horia, pe teren arabil, fără construcţii, în zonă de instituţii şi servicii publice.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone                                                             de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole                                                                 amenajate, etc. –nu este cazul

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:fara impact semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar,  în perioada de exploatare va fi un impact redus .

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Amplasamentul nu este în arii protejate

Condiţiile de realizare a proiectului:

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de  societati autorizate;

- refacerea terenurilor afectate temporar

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

4138/29.12.2016

Şef serviciu

ING. Camelia MICU

Întocmit,

Ing.Valentin TOPAL